## Disciplinare - estratto
ELEMENTO DI VALUTAZIONE | CRITERI MOTIVAZIONALI (in ordine di rilevanza assegnata) | VALORE | % | PUNTEGGIO
1 | Si valuteranno le proposte di miglioramento riguardanti: • Integrazione del circuito di riscaldamento lato ospedale tramite pompe di calore ad assorbimento a gas metano; • Sostituzione di gruppi frigoriferi obsoleti condensati ad aria con impianti polivalenti con recupero del calore; • Sostituzione di impianti Rooftop obsoleti con modelli di prestazioni superiori. NB: le proposte si intenderanno complete di ogni onere accessorio necessario per il montaggio e per la messa in funzione (es. non esaustivo: collegamenti tubazioni, allacciamenti e modifiche elettriche, posizionamento basamenti e supporti strutturali). In particolare le migliorie saranno complete di tutte le pratiche autorizzative e gli adempimenti presso enti terzi (VVF, STB, Regione, ecc.) che risultino necessari. |  |  | 70
Promozione dell’impiego delle pompe di calore |  | 20000 | 12.17% | 9
2 | Si valuteranno le proposte di miglioramento riguardanti: • L'apertura e la porta d'ingresso dell'ambulatorio denominato "shock room" per una maggiore funzionalità in rapporto all'ingresso di letti o barelle (è compresa schermatura in piombo da 2 mm); • Eventuali frangisole per le finestre e le aperture del lato sud del corpo d’ampliamento, anche in alternativa a quanto previsto nel progetto per gli infissi esterni ed eventuale pensilina di protezione all'ingresso pedonale; • Eventuale proposta-offerta di bancone da installare nella zona triage / registrazione.
Qualità dei componenti edili |  | 13000
15000
15000
|  | 43000 | 26.16% | 16
3 | Saranno prese in considerazione e valutate le proposte in grado di apportare miglioramenti in termini di: • tenuta all’aria dei canali con riferimento alla classe prestazionale; • impiego di materiali con caratteristiche anti-microbiche per la formazione dei canali; • componenti accessori delle pompe di trasporto fluidi caldi e freddi a servizio degli impianti meccanici; • tipologia di costruzione e impiego di sistemi termodinamici di recupero energia sulle unità di trattamento dell’aria. Verranno valutate anche le modalità di posa in opera.
Qualità dei componenti degli impianti meccanici e loro caratteristiche prestazionali.
15000
7000
6000
8000
|  | 36000 | 21.9% | 15.3285
4 | Saranno prese in considerazione proposte tecniche migliorative riguardanti: • ridondanza dei gruppi di continuità; • il controllo automatico dell’illuminamento, dei carichi elettrici, degli schermi solari finalizzato al risparmio energetico e al massimo comfort degli ambienti; • i due armadi dati presenti al piano del Pronto Soccorso.
Qualità ed efficienza dei componenti degli impianti elettrici, anche con riferimento al risparmio energetico
20000
15000
8000
|  | 43000 | 26.16% | 16
5 | Saranno prese in considerazione le proposte (intese non come mere enunciazioni di principio ma come dimostrazione di metodologie già in essere) che configurino l’opera come intervento di edilizia sostenibile, in cui deve essere garantito il controllo dell’incidenza dei carichi ambientali prendendo in considerazione i seguenti fattori:
Edilizia sostenibile: strategie di cantiere, qualità dei prodotti utilizzati e qualificazione dell’impresa al fine di ridurre i consumi di risorse naturali e la produzione di rifiuti | 1. gestione dei materiali di scavo e trattamento dei liquami prodotti in fase di realizzazione dei pali di fondazione
2. uso di prodotti ecosostenibili: calcestruzzi – isolamento termico del corpo d’ampliamento (pareti esterne e copertura) – eventuale disassemblabilità dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati (es.: infissi esterni e interni);
3. gestione dei rifiuti da demolizione;
| 4. livello di formazione del personale impiegato in cantiere in merito agli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere; | 22400 | 13.63% | 9.5377
5. dimostrazione dell’avvenuta applicazione delle Linee Guida adottate con D.M. 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”;
6. possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n.1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure di una certificazione secondo la norma ISO 14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione delle conformità; saranno presi in considerazione solamente certificazioni rilasciate in data anteriore a quella di pubblicazione del presente bando.
7. Possesso di ulteriori certificazioni di qualità quali OSHAS 18001, BS 8001, UNI EN ISO 50.001; NB saranno prese in considerazione solamente certificazioni rilasciate in data anteriore a quella di pubblicazione del presente bando.
| VALORE COMPLESSIVO DELLE MIGLIORIE | 164400 | 100% | 65.8662
| % rispetto all'importo di progetto | 2065001.78 | 7.961%
N.B.:
attivare OSHAS costa €. 9.100 ogni tre anni (4.500 + 1.400 + 1.400)
attivare ISO 9001 costa €. 5.300 (2.550 + 1.400 + 1.400)
per la prima volta per le ditte meno strutturate occorre una consulenza per entrambe le iscrizioni che può
costare sugli 8.000 €

## tabella punteggi complessivi
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLE OPERE DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE M.BUFALINI DI CESENA
TABELLA RIASSUNTIVA DEI PUNTEGGI ASSEGNATI DOPO L'APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Massimo ribasso offerto:
Rmax = | 19.59%
|  | punteggio max offerta tecnica: |  | punteggio max offerta economica: *
|  | 70 |  | 30
Numero d’ordine ricevimento offerta | Nominativo del concorrente | Punteggio assegnato per OFFERTA TECNICA dopo riparametrazione | Ribasso offerto | Punteggio assegnato per OFFERTA ECONOMICA | Punteggio complessivo assegnato
1 | SCG Impianti & Costruzioni S.p.a. di Acerra (NA) | 0 |  | 0 | 0
2 | R.T.I.: IDROTERMICA D.I.C.A. S.r.l. (capogruppo) di Rimini/ SB Elettroimpianti S.n.c. di San Clemente (RN) | 55.741 | 14.57% | 25.8722 | 81.6132
3 | R.T.I.: CPL CONCORDIA Soc.coop (capogruppo) di Concordia s/Secchia (MO) / SAMPAOLESI TULLIO S.r.l. di Rimini / SOCIETÀ FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.a. – SOM di Cesena | 38.766 | 12.86% | 24.3053 | 63.0713
4 | SEGEDIL S.r.l. di Roma | 0 |  | 0 | 0
5 | R.T.I.: GESTA S.p.a. (capogruppo) di Reggio Emilia / ALFREDO CECCHINI srl - fraz Santa Palomba Roma | 39.13 | 19.59% | 30 | 69.13
6 | F.LLI FRANCHINI S.r.l. Unipersonale di Rimini | 47.668 | 16.81% | 27.7895 | 75.4575
8 | CME Consorzio Imprenditori Edili soc.coop. di Modena | 0 |  | 0 | 0
9 | APLEONA HSG spa di Fossò (VE) | 0 |  | 0 | 0
10 | R.T.I.: CONSORZIO TRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORI - CONS.COOP. Soc.coop.va (capogruppo) di Forlì / C.A.I.E.C. Soc. Coop.va di Cesena | 48.8 | 5.383% | 15.7275 | 64.5275
11 | ARCO LAVORI Soc. Coop. Cons. di Ravenna | 38.827 | 4.08% | 13.6924 | 52.5194
12 | C.I.C.A.I. Soc. Coop. Cons. P.A. di Rimini | 54.639 | 4.856% | 14.9378 | 69.5768
* | V(a)i = (Ri/Rmax)α
Rmax = valore corrispondente al ribasso massimo offerto.
Ri = valore del ribasso relativo all’offerta oggetto di valutazione.
α = 1/2
I concorrenti con punteggio 0 per l'offerta tecnica risultano inidonei per non aver raggiunto la soglia minima di qualità