## lotto 1 R+P
SCHEDA OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 1 SISTEMA DIAGNOSTICO AD ALTA AUTOMAZIONE E TECNOLOGICAMENTE AVANZATO PER LE ATTIVITÀ DELLA BATTERIOLOGIA
LOTTO 1 | Analita/test/prodotto | Valore sessennale a base d'asta, IVA esclusa per beni sanitari/prodotti e altro materiale per AUSL ROMAGNA € | Valore sessennale a base d'asta, IVA esclusa per beni sanitari/prodotti e altro materiale per AUSL PIACENZA | FABBISOGNO ANNUALE ROMAGNA | FABBISOGNO ANNUALE PIACENZA | Nome del produttore | Nome commerciale | Codice | CND | NR. REPERTORIO | UDI | N. pz. per confez. | N. TOTALE confez. necessarie | Rendimento effettivo del kit (%) | N. confez. calibr./ctrl altri consumabili | PREZZO LISTINO | % SCONTO offerta | PREZZO offerto per U.M. (IVA ESCLUSA) max 2 decimali | PREZZO ANNUALE OFFERTO AUSL ROMAGNA max 2 decimali | PREZZO ANNUALE OFFERTO AUSL PIACENZA max 2 decimali | VALORE COMPLESSIVO ANNUALE (ROMANGA+PIACENZA) OFFERTO (IVA ESCLUSA) max 2 decimali
SISTEMA DIAGNOSTICO AD ALTA AUTOMAZIONE E TECNOLOGICAMENTE AVANZATO PER LE ATTIVITÀ DELLA BATTERIOLOGIA |  | 9340824.04 | 3600000 | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | ////
RIF 1).2 | Fornitura di dispositivi di prelievo e trasporto dei materiali biologici primari in microbiologia liquida | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | ////
RIF 1).2 | Tamponi con asta standard | //// | //// | 130000 | 0 | Copan Italia Spa | ESWAB automation regular flocked | 490CE.A | A1102 | 103654 | 38053326000066 | 400 | 325 | 100% | na | 613.6 | 34.81% | 1 | 130000 | 0 | 130000
RIF 1).2 | Tamponi con asta sottile | //// | //// | 8000 | 0 | Copan Italia Spa | ESWAB automation minitip flocked MAXI | 491CE.A | A1102 | 103686 | 38053326000240 | 400 | 20 | 100% | na | 640 | 23.75% | 1.22 | 9760 | 0 | 9760
RIF 1).2 | Contenitori per coprocoltura | //// | //// | 36000 | 0 | Copan Italia Spa | FECALSWAB automation flocked MAXI | 470CE.A | A1102 | 103533 | 38053326000288 | 500 | 72 | 100% | na | 973 | 34.74% | 1.27 | 45720 | 0 | 45720
RIF 1).2 | Brodo selenite | //// | //// | 9600 | 0 | Copan Italia Spa | SELENITE broth automation MAXI | 475CE.A | W0104010203 | 2383404 | 28053326000335 | 300 | 32 | 100% | na | 433 | 16.86% | 1.2 | 11520 | 0 | 11520
RIF 1).2 | Provette sterili | //// | //// | 4800 | 0 | Copan Italia Spa | Provette sterili confezionate singolarmente, CE | 2E001S01 | W05019099 | 2134713 | 58053326010533 | 600 | 8 | 100% | na | 393 | 17.56% | 0.54 | 2592 | 0 | 2592
RIF 1).2 | Brodo Todd Hewitt | //// | //// | 12000 | 0 | Copan Italia Spa | THB/LIM broth automation MAXI | 476CE01.A | W0104010203 | 2407719 | 38053326000536 | 100 | 120 | 100% | na | 285 | 14.74% | 2.43 | 29160 | 0 | 29160
RIF 1).2 | Brodo BHI | //// | //// | 1000 | 0 | Copan Italia Spa | BHI broth automation | 474CE.A | W0104010203 | 2388830 | 28053326001028 | 150 | 7 | 100% | na | 120 | 0% | 0.8 | 800 | 0 | 800
RIF 1).2 | Provette sottovuoto per emocolture positive | //// | //// | 1000 | 0 | Copan Italia Spa | Copan BC+™ | 2U026S | W05020199 | 1413439 | 28053326004531 | 600 | 2 | 100% | na | 618 | 0% | 1.03 | 1030 | 0 | 1030
RIF 1).2 | Thioglicollato | //// | //// | 12000 | 0 | Copan Italia Spa | THIOL broth automation | 4U002N | W0104010206 | 2407673 | 28053326000328 | 150 | 80 | 100% | na | 177 | 0% | 1.18 | 14160 | 0 | 14160
RIF 1).2 | Contenitori per urinocoltura | //// | //// | 1000 | 0 | Copan Italia Spa | URISPONGE automation | 802CE.A | W05010299 | 2466820 | 28053326000533 | 300 | 4 | 100% | na | 433 | 3% | 1.4 | 1400 | 0 | 1400
RIF 1).3 | Fornitura di terreni di coltura e di un sistema di incubazione in microaerofilia, capnofilia ed anaerobiosi | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | ////
RIF 1).3 | Piastre convenzionali | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | ////
RIF 1).3 | Middlebrook 7H11 | //// | //// | 120 | 0 | DID | PIASTRE MIDDLEBROOK 7H11 90MM | 10416 | W0104010499 | 2284710 | 18033622149672 | 20 | 6 | 100% | na | 79.4 | 49.62% | 2 | 240 | 0 | 240
RIF 1).3 | Agar Burkholderia cepacia | //// | //// | 1000 | 0 | BIOMERIEUX S.A | BURKOLD C SELECT AG 20 PS 90MM | 33631 | W01040104 | N.A | 3573026067991 | 20 | 50 | 100% | na | 77 | 48.05% | 2 | 2000 | 0 | 2000
RIF 1).3 | Agar Legionella BCYE | //// | //// | 540 | 500 | BIOMERIEUX S.A | LEGIONELLA GVPC 20PST | 43031 | W01040104 | N.A | 3573026074173 | 20 | 52 | 100% | na | 44 | 16.82% | 1.83 | 988.2 | 915 | 1903.2
RIF 1).3 | Agar SS | //// | //// | 1000 | 5500 | BIOMERIEUX S.A | SS 20 PIASTRE | 43091 | W01040104 | N.A | 3573026074319 | 20 | 325 | 100% | na | 16 | 50% | 0.4 | 400 | 2200 | 2600
RIF 1).3 | Agar Mac-Conkey | //// | //// | 20000 | 36000 | BIOMERIEUX S.A | MAC CONKEY+CRISTALVIOL.100 PST | 43149 | W01040104 | N.A | 3573026074418 | 100 | 560 | 100% | na | 68 | 70.59% | 0.2 | 4000 | 7200 | 11200
RIF 1).3 | Agar Yersinia CIN | //// | //// | 60 | 500 | BIOMERIEUX S.A | GELOSE YERSINIA CIN 20 PS | 43421 | W01040104 | N.A | 3573026126940 | 20 | 28 | 100% | na | 27 | 74.81% | 0.34 | 20.4 | 170 | 190.4
RIF 1).3 | Agar Mueller Hinton E 90 mm | //// | //// | 7500 | 2500 | BIOMERIEUX S.A | MUELLER HINTON E AGAR 90 20PL | 413822 | W0104010403 | N.A | 3573026406875 | 20 | 500 | 100% | na | 22 | 69.09% | 0.34 | 2550 | 850 | 3400
RIF 1).3 | Agar Sale mannite | //// | //// | 14000 | 6000 | BIOMERIEUX S.A | CHAPMAN 2 (SALE MANNITE) 20 ps | 43671 | W01040104 | N.A | 3573026131340 | 20 | 1000 | 100% | na | 19 | 71.58% | 0.27 | 3780 | 1620 | 5400
RIF 1).3 | Agar Sabouraud dextrose + CAF | //// | //// | 6000 | 11000 | BIOMERIEUX S.A | SABOURAUD GENTA.CLOR.2 20 pst | 43651 | W0104030201 | N.A | 3573026125851 | 20 | 850 | 100% | na | 22 | 46.82% | 0.6 | 3600 | 6600 | 10200
RIF 1).3 | Agar Sabouraud dextrose | //// | //// | 6000 | 0 | BIOMERIEUX S.A | GELOSE SABOURAUD GLUCOSE | 43555 | W0104030201 | N.A | 3573026075156 | 20 | 300 | 100% | na | 27 | 56.67% | 0.57 | 3420 | 0 | 3420
RIF 1).3 | Agar Pylori | //// | //// | 580 | 320 | BIOMERIEUX S.A | GELOSE PYLORI 20 PLT | 413193 | W01040104 | N.A | 3573026395735 | 20 | 45 | 100% | na | 63 | 55.87% | 1.39 | 806.2 | 444.8 | 1251
RIF 1).3 | Agar selettivo per Dermatofiti | //// | //// | 260 | 1200 | BIOMERIEUX S.A | DERMATOPHYTE AGAR | 43062 | W01040104 | N.A | 3573026256524 | 20 | 73 | 100% | na | 44 | 50% | 1.1 | 286 | 1320 | 1606
RIF 1).3 | Agar XLD | //// | //// | 1000 | 10000 | BIOMERIEUX S.A | XLD AGAR 20P | 43563 | W01040104 | N.A | 3573026075231 | 20 | 550 | 100% | na | 21 | 69.52% | 0.32 | 320 | 3200 | 3520
RIF 1).3 | Agar Listeria | //// | //// | 120 | 0 | BIOLIFE | LISTERIA SELECTIVE AGAR | IT1082 | N.A | N.A | 3573026233013 | 20 | 6 | 100% | na | 20 | 10% | 0.9 | 108 | 0 | 108
RIF 1).3 | Agar Columbia+5% sang.montone | //// | //// | 76800 | 20000 | BIOMERIEUX S.A | COLUMBIA +5% SANG MONTONE 100P | 43049 | W01040104 | N.A | 3573026074210 | 100 | 968 | 100% | na | 81 | 74.07% | 0.21 | 16128 | 4200 | 20328
RIF 1).3 | Agar Columbia CNA+5%sangue montone | //// | //// | 25000 | 17000 | BIOMERIEUX S.A | COLUMB CNA+5% SANG MONT 100P | 43079 | W01040104 | N.A | 3573026074289 | 100 | 420 | 100% | na | 81 | 72.84% | 0.22 | 5500 | 3740 | 9240
RIF 1).3 | Agar Cioccolato + polyvitex | //// | //// | 35000 | 15000 | BIOMERIEUX S.A | CIOCCOLATO + POLYVITEX 100 PST | 43109 | W01040104 | N.A | 3573026074340 | 100 | 500 | 100% | na | 81 | 75.31% | 0.2 | 7000 | 3000 | 10000
RIF 1).3 | Agar Schaedler neo vanco | //// | //// | 7800 | 0 | BIOMERIEUX S.A | SCHAEDLER NEO.VANC.5%SB 20PLT | 413194 | W01040104 | N.A | 3573026395742 | 20 | 390 | 100% | na | 28 | 67.86% | 0.45 | 3510 | 0 | 3510
RIF 1).3 | Agar Schaedler sangue pecora | //// | //// | 12000 | 7500 | BIOMERIEUX S.A | SCHAEDLER SANGUE MONTONE 20PST | 43401 | W01040104 | N.A | 3573026126964 | 20 | 975 | 100% | na | 27 | 70.37% | 0.4 | 4800 | 3000 | 7800
RIF 1).3 | Agar Campylobatteri | //// | //// | 1000 | 6000 | BIOMERIEUX S.A | CAMPYLOSEL 20 PIASTRE | 43361 | W01040104 | N.A | 3573026074975 | 20 | 350 | 100% | na | 27 | 70.37% | 0.4 | 400 | 2400 | 2800
RIF 1).3 | Agar Cioccolato Haemophilus | //// | //// | 740 | 1000 | BIOMERIEUX S.A | CIOCCOLATO HAEMOPHILUS 2 20PST | 43681 | W01040104 | N.A | 3573026131364 | 20 | 87 | 100% | na | 22 | 75.45% | 0.27 | 199.8 | 270 | 469.8
RIF 1).3 | Agar Cioccolato selettivo per Neisseria | //// | //// | 3600 | 500 | BIOMERIEUX S.A | CIOCCOL.+POLYVITEX+VCAT3 20PST | 43611 | W01040104 | N.A | 3573026075491 | 20 | 205 | 100% | na | 22 | 70.91% | 0.32 | 1152 | 160 | 1312
RIF 1).3 | Agar Mueller Hinton +5% sangue montone | //// | //// | 2300 | 3000 | BIOMERIEUX S.A | MUELLERHINT2+5%SANG.MONT.20PST | 43321 | W0104010403 | N.A | 3573026074876 | 20 | 265 | 100% | na | 26 | 69.23% | 0.4 | 920 | 1200 | 2120
RIF 1).3 | Gardnerella agar | //// | //// | 20 | 2200 | BIOMERIEUX S.A | GARDNERELLA 20 PIASTRE | 43411 | W01040104 | N.A | 3573026126957 | 20 | 111 | 100% | na | 39 | 43.59% | 1.1 | 22 | 2420 | 2442
RIF 1).3 | Piastre cromogene | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | ////
RIF 1).3 | Enterobatteri urinari | //// | //// | 122000 | 33000 | BIOMERIEUX S.A | CHROMID CPS ELITE TRANSLUCEN 20 PLT | 418284 | W0104010402 | N.A | 3573026468828 | 20 | 7750 | 100% | na | 26 | 69.23% | 0.4 | 48800 | 13200 | 62000
RIF 1).3 | Piastre per resistenza ai carbapenemici | //// | //// | 20000 | 1600 | BIOMERIEUX S.A | CHROMID CARBA SMART | 414685 | W0104010402 | N.A | 3573026423506 | 20 | 1080 | 100% | na | 87 | 63.22% | 1.6 | 32000 | 2560 | 34560
RIF 1).3 | Lieviti | //// | //// | 30000 | 600 | BIOMERIEUX S.A | CHROMID CANDIDA 100 PLATES | 43639 | W0104010402 | N.A | 3573026118952 | 100 | 306 | 100% | na | 117.5 | 71.91% | 0.33 | 9900 | 198 | 10098
RIF 1).3 | C. auris | //// | //// | 100 | 2500 | BIOLIFE | COLOREX CANDIDA PLUS | 54CA24 | W0104010404 | 2395889/R | 8056450506571 | 20 | 130 | 100% | na | 103 | 58.25% | 3 | 300 | 7500 | 7800
RIF 1).3 | Streptococco beta-emolitico gruppo B | //// | //// | 6300 | 2500 | BIOMERIEUX S.A | ChromID Strepto B 20 PST | 43461 | W0104010402 | N.A | 3573026139728 | 20 | 440 | 100% | na | 65 | 68% | 1.04 | 6552 | 2600 | 9152
RIF 1).3 | Salmonella | //// | //// | 100 | 750 | BIOMERIEUX S.A | CHROMID SALMONELLA ELIT 20 PLT | 412108 | W0104010402 | N.A | 3573026374846 | 20 | 43 | 100% | na | 33 | 0% | 1.65 | 165 | 1254 | 1419
RIF 1).3 | Stafilococchi MRSA | //// | //// | 4000 | 2000 | BIOMERIEUX S.A | CHROMID MRSA SMART 20 PLATES | 413050 | W0104010402 | N.A | 3573026390808 | 20 | 300 | 100% | na | 65 | 65.23% | 1.13 | 4520 | 2260 | 6780
RIF 1).3 | ESBL | //// | //// | 220 | 18000 | BIOMERIEUX S.A | CHROMID ESBL 20 PST | 43481 | W0104010402 | N.A | 3573026147723 | 20 | 911 | 100% | na | 65 | 50.15% | 1.62 | 356.4 | 29160 | 29516.4
RIF 1).3 | Clostridium diffcile | //// | //// | 120 | 0 | BIOMERIEUX S.A | CHROMID C.DIFFICILE 20 PLT | 43871 | W0104010402 | N.A | 3573026316969 | 20 | 6 | 100% | na | 65 | 38.46% | 2 | 240 | 0 | 240
RIF 1).3 | VRE | //// | //// | 2000 | 2700 | BIOMERIEUX S.A | CHROMID VRE ID AGAR 20 PLT | 43004 | W0104010402 | N.A | 3573026257972 | 20 | 235 | 100% | na | 65 | 53.54% | 1.51 | 3020 | 4077 | 7097
RIF 1).3 | Terreni e brodi in provetta o slide | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | ////
RIF 1).3 | Agar pylori | //// | //// | 380 | 50 | BIOMERIEUX S.A | PORTAGERM PYLORI 8 FLACONI | 42041 | W0104010203 | N.A | 3573026073145 | 8 | 55 | 100% | na | 51.45 | 61.13% | 2.5 | 960 | 140 | 1100
RIF 1).3 | Brodo cuore cervello | //// | //// | 1000 | 750 | BIOMERIEUX S.A | CUORE CERVELLO-BRODO 20PROV | 42081 | W0104010206 | N.A | 3573026073398 | 20 | 88 | 100% | na | 31.5 | 66.98% | 0.52 | 520 | 395.2 | 915.2
RIF 1).3 | Brodo thioglicolato | //// | //// | 1000 | 750 | BIOMERIEUX S.A | TIOGLICOLATO RESAZ-BRODO 20pv 9ML | 42074 | W0104010206 | N.A | 3573026073336 | 20 | 88 | 100% | na | 46.2 | 68.83% | 0.72 | 720 | 547.2 | 1267.2
RIF 1).3 | Slide a 2 terreni per dermatofiti | //// | //// | 200 | 600 | BIOMERIEUX S.A | MYCOLINE 10 slides | 56525 | W0104010205 | N.A | 3573026092405 | 10 | 80 | 100% | na | 26 | 53.85% | 1.2 | 240 | 720 | 960
RIF 1).3 | Tripticase soy agar | //// | //// | 320 | 2000 | BIOMERIEUX S.A | TRIPTICASI SOIA-AGAR 20PROV | 42101 | W0104010299 | N.A | 3573026073596 | 20 | 116 | 100% | na | 34.65 | 53.82% | 0.8 | 256 | 1600 | 1856
RIF 1).3 | Peptone water | //// | //// | 20 | 120 | BIOMERIEUX S.A | ACQUA PEPTONATA 20 PROV | 42085 | W0104010206 | N.A | 3573026073435 | 20 | 7 | 100% | na | 29.4 | 31.97% | 1 | 20 | 120 | 140
RIF 1).3 | Pergola medium | //// | //// | 20 | 50 | BIOLIFE | PERGOLA MEDIUM | 418598 | W0104010206 | 2397971/R | 3573026473976 | 20 | 4 | 100% | na | 70 | 28.57% | 2.5 | 50 | 150 | 200
RIF 1).3 | Decontaminante a base di acido ossalico 5% | //// | //// | 100 | 0 | ARNIKA | OXA OXALIC ACID REAGENT KIT | 0004805 | W0105010799 | 1409745 | (01)00816085021614 | 15 | 7 | 100% | na | 371 | 51.48% | 12 | 1260 | 0 | 1260
RIF 1).3 | Terreno di conservazione ceppi (microbank) | //// | //// | 2500 | 4000 | BIOMERIEUX S.A | CRYO-BEADS 64 TUBES OF 25BEADS | AEB400100 | N.A | N.A | 3661901005296 | 64 | 103 | 100% | na | 121.8 | 42.2% | 1.1 | 2816 | 4435.2 | 7251.2
RIF 1).3 | Potato dextrose agar | //// | //// | 120 | 250 | BIOLIFE | POTATO DEXTROSE AGAR 500G | AEB152052 | N.A | N.A | 3661901004305 | 500 grammi | 3 | 100% | na | 86.1 | 30.31% | 0,12€ al grammo | 60 | 120 | 180
RIF 1).3 | Generatori di atmosfere particolari | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | ////
RIF 1).3 | Generatori per microaerofilia | //// | //// | 1100 | 1000 | BIOMERIEUX S.A | GENbox MICROAER 10buste | 96125 | W0104010901 | N.A | 3573026105792 | 10 | 210 | 100% | na | 51 | 50.98% | 2.5 | 2750 | 2500 | 5250
RIF 1).3 | Generatori per anaerobiosi | //// | //// | 5000 | 3000 | BIOMERIEUX S.A | GENbox anaer. 10buste | 96124 | W0104010901 | N.A | 3573026105785 | 10 | 800 | 100% | na | 44 | 56.82% | 1.9 | 9500 | 5700 | 15200
RIF 1).3 | Generatori per CO2 | //// | //// | 600 | 1000 | BIOMERIEUX S.A | GENbox CO2 10buste | 96126 | W0104010901 | N.A | 3573026105808 | 10 | 160 | 100% | na | 40 | 37.5% | 2.5 | 1500 | 2500 | 4000
RIF 1).3 | Indicatori di anaerobiosi | //// | //// | 5000 | 3000 | BIOMERIEUX S.A | ANAER INDICATOR 50strips | 96118 | W0104010901 | N.A | 3573026105730 | 10 | 160 | 100% | na | 44 | 43.18% | 0.5 | 2500 | 1500 | 4000
RIF 2) | Flaconi per germi aerobi | //// | //// | 64000 | 15000 | BIOMERIEUX S.A | BACT/ALERT FA PLUS | 410851 | W0104010504 | N.A | 3573026357900 | 100 | 790 | 100% | na | 1275 | 74.12% | 3.3 | 211200 | 49500 | 260700
RIF 2) | Flaconi per germi anaerobi | //// | //// | 64000 | 15000 | BIOMERIEUX S.A | BACT/ALERT FN PLUS | 410852 | W0104010504 | N.A | 3573026357917 | 100 | 790 | 100% | na | 1275 | 74.12% | 3.3 | 211200 | 49500 | 260700
RIF 2) | Flaconi pediatrici | //// | //// | 4000 | 2000 | BIOMERIEUX S.A | BACT/ALERT PF PLUS | 410853 | W0104010602 | N.A | 3573026357924 | 100 | 60 | 100% | na | 1275 | 74.12% | 3.3 | 13200 | 6600 | 19800
RIF 2) | Flaconi controllo sterilità materiale trasfusionale | //// | //// | 1200 | 1000 | BIOMERIEUX S.A | BACT/ALERT BPA 100 BOTTLES | 279044 | W0104010504 | N.A | 3573026145460 | 100 | 11 | 100% | na | 1250 | 73.6% | 3.3 | 1980 | 1650 | 3630
|  | //// | //// |  |  | BIOMERIEUX S.A | BACT/ALERT BPN 100 BOTTLES | 279045 | W0104010504 | N.A | 3573026145477 | 100 | 11 | 100% | na | 1250 | 73.6% | 3.3 | 1980 | 1650 | 3630
RIF 2) | Falconi controllo sterilità preparazioni farmacologiche | //// | //// | 1800 | 1000 | BIOMERIEUX S.A | BACT / ALERT SA (PLASTIC) | 259789 | W0104010504 | N.A | 3573026055806 | 100 | 14 | 100% | na | 1275 | 74.12% | 3.3 | 2970 | 1650 | 4620
|  | //// | //// |  |  | BIOMERIEUX S.A | BACT/ALERT SN (PLASTIC) | 259790 | W0104010504 | N.A | 3573026055813 | 100 | 14 | 100% | na | 1275 | 74.12% | 3.3 | 2970 | 1650 | 4620
RIF 3) | Identificazioni con spettrometria di massa | //// | //// | 90000 | 20000 | Bruker Daltonics GmbH & Co. KG | IVD Matrix HCCA-portioned | 290200 | W0105070201 | 2129558 | 425120430500001001HD | 2.500 spot | 45 | 100% | na | 395 | 11.39% | 0.14 | 12600 | 2800 | 15400
RIF 3) | Identificazione direttamente da flacone positivo per emocolture | //// | //// | 1500 | 200 | Bruker Daltonics GmbH & Co. KG | MALDI Sepsityper Kit 50 IVD | 1834338 | W0105070202 | 2129578 | 425120430500001002HF | 50 Test | 34 | 100% | na | 350 | 5.714% | 6.6 | 9900 | 1320 | 11220
RIF 3) | Rilevazione fenotipica dell’attività carbapenemasica | //// | //// | 600 | 100 | Bruker Daltonics GmbH & Co. KG | MBT STAR-Carba IVD Kit | 1848467 | W0105900299 | N.d. | N.d. | 20 test | 35 | 100% | na | 413.181 | 27.39% | 15 | 9000 | 1500 | 10500
RIF 4) | Antibiogrammi per batteri gram-negativi | //// | //// | 21000 | 5000 | Beckman Coulter inc. | Neg MIC 62 | C80299 | W0104080107 | N.d. | 15099501MCOVNEGQN | 20 ABG | 950 | 100% | na | 280.5 | 78.97% | 2.95 | 47200 | 8850 | 56050
[6 empty] | Beckman Coulter inc. | Neg MIC 63 | C80300 | W0104080107 | N.d. | 15099501MCOVNEGQN | 20 ABG | In alternativa a C80299 | 100% | na | 280.5 | 78.97% | 2.95
[6 empty] | Beckman Coulter inc. | Neg MIC NF 64 | C80301 | W0104080107 | N.d. | 15099501MCOVNEGQN | 20 ABG | In alternativa a C80299 | 100% | na | 280.5 | 78.97% | 2.95
[6 empty] | Beckman Coulter inc. | MDR MIC 2 | C80302 | W0104080107 | N.d. | 15099501MCOVNEGQN | 20 ABG | 350 | 100% | na | 400 | 82% | 3.6 | 18000 | 7200 | 25200
RIF 4) | Antibiogrammi per batteri gram-positivi | //// | //// | 13500 | 5000 | Beckman Coulter inc. | Pos MIC STA 36 | B1016-182 | W0104080108 | N.d. | #N/A | 20 ABG | 460 | 100% | na | 286.2 | 79.39% | 2.95 | 20650 | 6490 | 27140
[6 empty] | Beckman Coulter inc. | Pos MIC E 37 | B1016-183 | W0104080108 | N.d. | #N/A | 20 ABG | 410 | 100% | na | 286.2 | 79.39% | 2.95 | 17700 | 6490 | 24190
[6 empty] | Beckman Coulter inc. | PANNELLI MICROSTREP PLUS 6 | B1016-170 | W0104080108 | N.d. | 15099501MCSTREPSS | 20 ABG | 55 | 100% | na | 275.2 | 78.56% | 2.95 | 1475 | 1770 | 3245
RIF 4) | Antibiogrammi per emofili | //// | //// | 500 | 500 | Beckman Coulter inc. | PANNELLI MICROSTREP PLUS 3 | B1016-89A | W0104080108 | N.d. | #N/A | 20 ABG | 50 | 100% | na | 275.2 | 78.56% | 2.95 | 1475 | 1475 | 2950
RIF 4) | Ceppi ATCC | //// | //// | 15 | 20 | TCS Biosciences Ltd | * vedere lista Ceppi ATCC | * vedere lista Ceppi ATCC | W01040601 | N.d. | N.d. | 10 dischi | 35 | 100% | na | 102.4 | 2.34% | 10 | 1500 | 2000 | 3500
RIF 4) | Dischetti per antibiogrammi manuali secondo Kirby Bauer | //// | //// | 6000 | 30000 | Bio-rad | * vedere lista Dischetti Kirby-Bauer | * vedere lista Dischetti Kirby-Bauer | W0104080502 | N.d. | N.d. | 200 dischi | 180 | 100% | na | 16.5 | 3.03% | 0.08 | 480 | 2400 | 2880
RIF 4) | Strisce con gradiente di antibiotico | //// | //// | 3000 | 3000 | Liofilchem S.r.l. | * vedere lista Strisce a gradiente | * vedere lista Strisce a gradiente | W0104080501 | N.d. | N.d. | 30 Strisce | 200 | 100% | na | 99.75 | 29.92% | 2.33 | 6990 | 6990 | 13980
RIF 4) | Pannelli di antibiotico non automatizzabili, che richiedano brodi depleti o semina in agar diffusione | //// | //// | 220 | 10 | Liofilchem S.r.l. | AD Fosfomycin 0.25-256 | 77061 | W0104080599 | N.d. | N.d. | 6 Tests | 2 | 100% | na | 113.4 | 7.407% | 17.5 | 105 | 105 | 210
[6 empty] | Liofilchem S.r.l. | ComASP Cefiderocol 0.008-128 | 75009 | W0104080501 | N.d. | N.d. | 8 Tests | 28 | 100% | na | 64.8 | 7.407% | 7.5 | 1620 | 60 | 1680
RIF 5) | Antibiogrammi per microrganismi gram-negativi e gram-positivi. | //// | //// | 15000 | 6000 | BIOMERIEUX S.A | AST-N437 TEST KIT 20 CARDS | 424498 | W0104080107 | N.A | 3573026632717 | 20 | 1050 | 100% | na | 253 | 68.38% | 4 | 60000 | 24000 | 84000
[6 empty] | BIOMERIEUX S.A | AST-N438 TEST KIT 20 CARDS | 424499 | W0104080107 | N.A | 3573026632731 | 20 |  | 100% | na | 253 | 68.38% | 4
[6 empty] | BIOMERIEUX S.A | AST-N439 TEST KIT 20 CARDS | 424501 | W0104080107 | N.A | 3573026632779 | 20 |  | 100% | na | 253 | 68.38% | 4
[6 empty] | BIOMERIEUX S.A | AST-N440 TEST KIT 20 CARDS | 424502 | W0104080107 | N.A | 3573026632793 | 20 |  | 100% | na | 253 | 68.38% | 4
[6 empty] | BIOMERIEUX S.A | AST-XN26 TEST KIT 20 CARDS | 424500 | W0104080107 | N.A | 3573026632755 | 20 |  | 100% | na | 253 | 68.38% | 4
[6 empty] | BIOMERIEUX S.A | AST-P659 TEST KIT 20 CARDS | 423050 | W0104080108 | N.A | 3573026607975 | 20 |  | 100% | na | 253 | 68.38% | 4
[6 empty] | BIOMERIEUX S.A | AST-P658 TEST KIT 20 CARDS | 423051 | W0104080108 | N.A | 3573026607999 | 20 |  | 100% | na | 253 | 68.38% | 4
[6 empty] | BIOMERIEUX S.A | AST-ST03 TEST KIT 20 CARDS | 421040 | W0104080108 | N.A | 3573026553760 | 20 |  | 100% | na | 253 | 68.38% | 4
[6 empty] | BIOMERIEUX S.A | AST-YS08 TEST KIT 20 CARDS | 420739 | W0104030601 | N.A | 3573026535353 | 20 |  | 100% | na | 397 | 79.85% | 4
| Identificazione con sistemi automatici. | //// | //// | 600 | 600 | BIOMERIEUX S.A | GN VITEK2 ID - 20 CARDS | 21341 | W0104080101 | N.A | 3573026131913 | 20 | 60 | 100% | na | 253 | 68.38% | 4 | 2400 | 2400 | 4800
[6 empty] | BIOMERIEUX S.A | GP VITEK2 ID - 20 CARDS | 21342 | W0104080103 | N.A | 3573026131920 | 20 |  | 100% | na | 253 | 68.38% | 4
[6 empty] | BIOMERIEUX S.A | YST VITEK2 ID- 20 CARDS | 21343 | W0104030403 | N.A | 3573026131937 | 20 |  | 100% | na | 284 | 71.83% | 4
[6 empty] | BIOMERIEUX S.A | ANC ID VITEK 2 - 20 CARDS | 21347 | W0104080105 | N.A | 3573026144364 | 20 |  | 100% | na | 284 | 71.83% | 4
[6 empty] | BIOMERIEUX S.A | NH VITEK2 ID - 20 CARDS | 21346 | W0104080101 | N.A | 3573026144357 | 20 |  | 100% | na | 284 | 71.83% | 4
RIF 6) .1 | Pannelli sindromici per emocolture | //// | //// | 360 | 200 | BIOFIRE | BIOFIRE BCID2 PANEL, 30 TESTS | RFIT-ASY-0147 | W0105070201 | 2474162 | 815381020338 | 30 | 19 | 100% | na | 6000 | 42.5% | 115 | 41400 | 24150 | 65550
RIF 6) .1 | Sistema lab on chip | //// | //// | 1000 | 0 | ALIFAX S.R.L. | MM GRAM POS STAPH | SI 1701.0103/L | W0104080699 | 2256492 | (01) 0 8056040 14874 7 | 20 | 10 | 100% | na | 3365 | 78.01% | 37 | 7400 | / | 7400
[7 empty] | MM GRAM POS NO STAPH | SI 1701.0104/L | W0104080699 | 2256501 | (01) 0 8056040 14873 0 | 20 | 10 | 100% | na | 3365 | 78.01% | 37 | 7400 | / | 7400
[7 empty] | MM GRAM NEG ID | SI 1701.0102/L | W0104080699 | 2256521 | (01) 0 8056040 14876 1 | 20 | 10 | 100% | na | 3365 | 75.63% | 41 | 8200 | / | 8200
[7 empty] | MM GRAM NEG RES | SI 1701.0101/L | W0104080699 | 2256509 | (01) 0 8056040 14875 4 | 20 | 10 | 100% | na | 3365 | 72.07% | 47 | 9400 | / | 9400
[7 empty] | MM YEAST BLOOD | SI 1701.0105 | W02039006 | 2256566 | (01) 08056040 14869 3 | 20 | 10 | 100% | na | 3057 | 70.23% | 45.5 | 9100 | / | 9100
[7 empty] | MOLECULAR SMASHER KIT - 20 VIALS | SI 2301.210 | W0105900201 | 2520879 | 805604014SI2301.2XXH7 | 20 | 10 | 100% | na | 545 | 90.83% | 2.5 | 500 | / | 500
RIF 6).2 | Pannelli sindromici per liquor | //// | //// | 450 | 270 | BIOFIRE | KIT ME PANEL IVD 30 TESTS | RFIT-ASY-0118 | W0105070201 | 2473700 | 815381020123 | 30 | 24 | 100% | na | 7500 | 44% | 140 | 63000 | 37800 | 100800
RIF 6).2 | Pannelli sindromici per alte vie respiratorie | //// | //// | 30 | 400 | BIOFIRE | BIOFIRE RP2.1plus PANEL, 30 TESTS | 423740 | W0105070503 | 1981542 | 815381020505 | 30 | 15 | 100% | na | 7500 | 52% | 120 | 3600 | 50400 | 54000
RIF 6).2 | Pannelli sindromici per basse vie respiratorie | //// | //// | 300 | 200 | BIOFIRE | PNEUMONIA PANEL PLUS, 30 TESTS | RFIT-ASY-0143 | W0105070201 | 1791880 | 815381020314 | 30 | 17 | 100% | na | 8000 | 32.5% | 180 | 54000 | 37800 | 91800
RIF 6).2 | Pannelli sindromici per liquido sinoviale | //// | //// | 30 | 60 | BIOFIRE | BioFire Joint Infection Panel, 30 Tests | RFIT-ASY-0138 | W0105070203 | 2474177 | 815381020192 | 30 | 3 | 100% | na | 11100 | 45.95% | 200 | 6000 | 12000 | 18000
RIF 6).2 | Pannelli sindromici per materiale fecale | //// | //// | 30 | 200 | BIOFIRE | KIT GI PANEL IVD 30 TESTS | RFIT-ASY-0116 | W0105070201 | 2475479 | 815381020116 | 30 | 8 | 100% | na | 6000 | 40% | 120 | 3600 | 25200 | 28800
RIF 7) | Test molecolari per Aspergillo | //// | //// | 600 | 0 | OLM Diagnostics | AspID | OLM2006 | W0105060401 | 2251336 | N.d. | 50 test | 13 | 92.3% | na | 2500 | 66.24% | 18.29 | 10972 | / | 10972
RIF 7) | Test molecolari per Candida | //// | //// | 600 | 0 | OLM Diagnostics | CandID | OLM2007 | W0105060499 | 2251376 | N.d. | 50 test | 13 | 92.3% | na | 3000 | 60.83% | 25.46 | 15275 | / | 15275
RIF 7) | Test molecolari per C. auris | //// | //// | 600 | 0 | OLM Diagnostics | AurisID | OLM2010 | W0105060499 | 2251362 | N.d. | 50 test | 13 | 92.3% | na | 2500 | 70% | 16.25 | 9750 | / | 9750
RIF 8) | Ricerca antigene Legionella (urina) | //// | //// | 8000 | 0 | SD Biosensor Inc | Standard F Legionella Ag FIA | 10LEG10D | W0105010501 | 1665941 | N/A | 25 | 321 | 99.75% | N/A (controlli inclusi nei kit) | 625 | 68% | 8.02 | 64200 | / | 64200
RIF 8) | Ricerca antigene Pneumococco (urina e CSF) | //// | //// | 8000 | 0 | SD Biosensor Inc | Standard F S. pneumoniae Ag | 10SPN10D | W0105090109 | 1665383 | N/A | 25 | 321 | 99.75% | N/A (controlli inclusi nei kit) | 625 | 68% | 8.02 | 64200 | / | 64200
RIF 8) | Ricerca Plasmodium su sangue periferico | //// | //// | 50 | 100 | ABBOT | NOW MALARIA | 660-000 | W0104050202 | 1213269 | 10811877010354 | 25 | 6 | 100% | na | 500 | 20% | 16 | 800 | 1600 | 2400
RIF 8) | Optochina | //// | //// | 500 | 4000 | BIOMERIEUX S.A | OPTOCHINA TEST 2x30D | 55912 | W0104080502 | N.A | 3573026092245 | 60 | 76 | 100% | na | 31 | 18.71% | 0.42 | 226.8 | 1688.4 | 1915.2
RIF 8) | Ossidasi | //// | //// | 200 | 150 | BIOMERIEUX S.A | OSSIDASI TEST CONF.DA 50FIALE | 55635 | W0104080208 | N.A | 3573026092054 | 50 | 7 | 100% | na | 166 | 18.67% | 2.7 | 540 | 405 | 945
RIF 8) | Identificazione rapida stafilococchi (coagulasi) | //// | //// | 200 | 200 | BIORAD | PASTOREX STAPH PLUS 50 TEST | 56356 | W0105011201 | 1238754 | 3610520000960 | 50 | 8 | 100% | na | 200 | 32.5% | 2.7 | 540 | 540 | 1080
RIF 8) | Tipizzazione sierologica di gruppo per streptococchi | //// | //// | 500 | 200 | BIORAD | PASTOREX STREP A B C D F G | 61721 | W0104080302 | 1470480 | 3610520002254 | 60 | 13 | 100% | na | 409 | 26.65% | 5 | 2700 | 1200 | 3900
RIF 8) | Tipizzazione sierologica per Salmonella (polivalente e principali antigeni somatici: A, B, C, D, E) | //// | //// | 500 | 100 | DID | ENTEROCOLON ANTI-SALMONELLA VI | TR-1316 | W0104080301 | 1623944 | 42503694100712 | 40 | 16 | 100% | na | 80 | 37.5% | 1.25 | 650 | 150 | 800
[6 empty] | DID | ENTEROCLON ANTI-SALMONELLA 02A | 421398 | W0104080301 | 1506333 | 3573026559755 | 40 | Alternativa COD TR-1316 | 100% | na | 50.03 | 0.06% | 1.25 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | DID | ENTEROCLON ANTI-SALMONELLA B | 421394 | W0104080301 | 1506324 | 3573026559724 | 40 | Alternativa COD TR-1316 | 100% | na | 50.03 | 0.06% | 1.25 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | DID | ENTEROCOLON ANTI-SALMONELLA C | TR-1202 | W0104080301 | 1560922 | 42503694097470 | 40 | Alternativa COD TR-1316 | 100% | na | 80 | 37.5% | 1.25 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | DID | ENTEROCLON ANTI-SALMONELLA D | 421395 | W0104080301 | 1506328 | 3573026559731 | 40 | Alternativa COD TR-1316 | 100% | na | 50.03 | 0.06% | 1.25 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | DID | ENTEROCLON ANTI-SALMONELLA E | 421397 | W0104080301 | 1623809 | 3573026559748 | 40 | Alternativa COD TR-1316 | 100% | na | 50.03 | 0.06% | 1.25 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | DID | ANTI-SALMONELLA A67 | 418059 | W0104080301 | 1550325 | 3573026466596 | 40 | Alternativa COD TR-1316 | 100% | na | 150 | 66.67% | 1.25 | 0 | 0 | 0
N.B.: nel caso per l'esecuzione dei test oggetto di gara, siano necessari più reattivi, la ditta offerente dovrà ripetere la corrispondente riga della tabella.
Materiali di consumo, beni sanitari e altri materiali di consumo, richiesti come da capitolato tecnico, per il funzionamento del sistema, nulla escluso
Quantità | Descrizione materiale di consumo | Per Ausl Romagna | Per Ausl Piacenza | Nome del produttore | Nome commerciale | Codice | REF | CND | Numero Repertorio | UDI | N. pz. per confez. | N. confez. necessarie | PREZZO LISTINO | % SCONTO offerta | PREZZO CONFEZ. offerto (iva esclusa) max 2 decimali | PREZZO offerto per U.M. (IVA ESCLUSA) max 2 decimali | PREZZO ANNUALE OFFERTO (IVA ESCLUSA) Ausl Romagna(max 2 decimali) | PREZZO ANNUALE OFFERTO (IVA ESCLUSA) Ausl Piacenza (max 2 decimali)
fabbisogno per 600.000 semine/annue | Ansa Biquetra da 1 µl (gialla) | fabbisogno per 600.000 semine/annue | //// | Copan Wasp srl | Biquetra (gialla) a filo da 1µl WASPLab | WR086-03-0600 | WR086-03-0600 | W02060185 | 2288367 | 18050148210204 | 2 anse | 3 | 690 | 25% | 517.5 | 258.75 | 1552.5 | 0
| Ansa Biquetra da 10 µl (blu) |  | //// | Copan Wasp srl | Biquetra (blu) cilindro da 10µl WASPLab | WR086-03-0601 | WR086-03-0601 | W02060185 | 2288369 | 18050148210211 | 2 anse | 5 | 695 | 25% | 521.25 | 260.625 | 2606.25 | 0
| Ansa Biquetra da 30 µl (rossa) |  | //// | Copan Wasp srl | Biquetra(rossa) cilindro da 30µl WASPLab | WR086-03-0602 | WR086-03-0602 | W02060185 | 2288374 | 18050148210228 | 2 anse | 2 | 695 | 25% | 521.25 | 260.625 | 1042.5 | 0
| Ansa/Spreader da 30 µl nichrome |  | //// | Copan Wasp srl | NICHROME 30UL LOOP/SPREADER | WR086-03- 0604T | WR086-03- 0604T | W0203010185 | 2288382 | 18050148210587 | 2 anse | 2 | 600 | 45% | 330 | 165 | 660 | 0
| Soluzione di lavaggio per le anse (6x50) |  | //// | Copan Wasp srl | Soluzione di lavaggio per le anse (6x50 fiale da 10 ml) | WR086-03-019 | WR086-03-019 | W02060185 | 2288364 | 18050148210617 28050148210614 | 300 | 3 | 450 | 48% | 234 | 0.78 | 702 | 0
| Nastro-etichette lato piastra per la stampante |  | //// | Copan Wasp srl | LABEL W/BLACKLINE 10X40MM P3MM FOR SIDE LABEL PRINTER | EW022 | EW022 | n.a. | n.a. | n.a. | 1 rotolo x 6000 | 100 | 215 | 84% | 34.4 | 34.4 | 3440 | 0
| Nastro-etichette stampante- Station |  | //// | Copan Wasp srl | LABEL W/BLACKLINE 10X40MM P3MM FOR SIDE LABEL PRINTER | EW016 | EW016 | n.a. | n.a. | n.a. | 1 rotolo x 6000 | 12 | 215 | 84% | 34.4 | 34.4 | 412.8 | 0
| Nastro-inchiostro per la stampante SATO |  | //// | Copan Wasp srl | Nastro-inchiostro per la stampante Ribbon per la stampante SATO | WR086-03-1004 | WR086-03-1004 | n.a. | n.a. | n.a. | 1 rotolo(14000 stampe) | 23 | 47 | 80% | 9.4 | 9.4 | 216.2 | 0
| Vetrini per lo slide prep EVO |  | //// | Copan Wasp srl | Vetrini per lo slide prep (WASPLab) | WR086-03-0014 | WR086-03-0014 | W02060185 | 2288361 | 18050148210013 28050148210010 | 2000 vetrini | 6 | 472 | 66.1% | 160 | 0.07552 | 960 | 0
| Vaschetta con spugna assorbente, vassoio anti-goccia sonda |  | //// | Copan Wasp srl | Vaschetta con spugna assorbente (vassoio anti-goccia sonda) | WR086-03-0001 | WR086-03-0001 | W02060185 | 2288328 | 18050148210112 | 24 p.zi | 36 | 135 | 67.11% | 44.4 | 1.85 | 1598.4 | 0
| Vaschetta con spugna assorbente, modulo Broth Inoculation |  | //// | Copan Wasp srl | Vaschetta + spugna ass., modulo broth inoc./disk disp. | WR086-61-0014 | WR086-61-0014 | W02060185 | 2288394 | 18050148210105 | 128 p.zi | 2 | 535 | 60.28% | 212.48 | 1.66 | 425 | 0
| Spugna assorbente, contenitore campioni scartati |  | //// | Copan Wasp srl | Spugna assorbente, contenitore campioni scartati | WR086-03-0004 | WR086-03-0004 | W02060185 | 2288340 | 18050148210136 | 40 p.zi | 3 | 120 | 60% | 48 | 1.2 | 144 | 0
| Spugna assorbente, stazione lavorazione campione |  | //// | Copan Wasp srl | Spugna assorbente, stazione lavorazione campione | WR086-50-0001 | WR086-50-0001 | W02060185 | 2288392 | 18050148210181 | 36 p.zi | 24 | 115 | 60.24% | 45.72 | 1.27 | 1097.28 | 0
41280 | BLOOD CULTURE HOLDER | 32960 | 8320 | GREINER BIO-ONE | BLOOD CULTURE HOLDER | 450181 | 450181 | A99 | 1574563/R | 39120017577448 | 320 | 129 | 306 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
23040 | SAFETY SUBCULTURE UNIT 2 | 18144 | 4896 | ITL Asia Pacific | SAFETY SUBCULTURE UNIT 2 | A100722 | A100722 | W05030380 | N.A | 19555240401448 | 288 | 80 | 408 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
41460 | Liquido inoculo | 32040 | 9420 | Beckman Coulter inc. | PROMPT D INOCULUM SYSTEM | B1026-10D | B1026-10D | W0203010185 | N.d. | 15099501MCPMPTK8 | 60 | 691 | 220.9 | 86.42% | 30 | 0.5 | 16020 | 4710
4140 | Liquido inoculo | 3000 | 1140 | Beckman Coulter inc. | INOCULUM SALINE 3 ML (per strepto) | B1015-12 | B1015-12 | W0203010185 | N.d. | 15099501MCWATERQF | 60 | 69 | 215.8 | 86.1% | 30 | 0.5 | 1500 | 570
In alternativa a B1015-12 | Liquido inoculo | In alternativa a B1015-12 | In alternativa a B1015-12 | Beckman Coulter inc. | INOCULUM WATER 3 ML | B1015-2 | B1015-2 | W0203010185 | N.d. | 15099501MCWATERQF | 60 | In alternativa a B1015-12 | 214.2 | 85.99% | 30 | 0.5
In alternativa a B1015-12 | Liquido inoculo | In alternativa a B1015-12 | In alternativa a B1015-12 | Beckman Coulter inc. | PLURONIC INOCULUM SOLUTION 25 ML | B1015-7 | B1015-7 | W0203010185 | N.d. | 15099501MCWATERQF | 60 | In alternativa a B1015-12 | 256.4 | 88.3% | 30 | 0.5
1100 | Liquido inoculo | 500 | 600 | Beckman Coulter inc. | BRODO MUELLER HINTON CON LHB 3% (STREPTO) | B1015-25 | B1015-25 | W0203010185 | N.d. | 15099501MCBROTHLX | 10 | 110 | 141.7 | 71.77% | 40 | 4 | 2000 | 2400
1000 | Liquido inoculo | 500 | 500 | Beckman Coulter inc. | BRODO HTM (HAEMOPHILUS SPP.) | B1015-26 | B1015-26 | W0203010185 | N.d. | 15099501MCBROTHLX | 10 | 100 | 136.8 | 70.76% | 40 | 4 | 2000 | 2000
120 | Liquido inoculo | 60 | 60 | Beckman Coulter inc. | 15ml PLURONIC WATER TUBES FOR SH2000 | B1015-70 | B1015-70 | W0203010185 | N.d. | 15099501MCWATERQF | 60 | 2 | 51.56 | 41.82% | 30 | 0.5 | 30 | 30
8640 | Materiale monouso per dispensazione pannello | 3120 | 5520 | Beckman Coulter inc. | RENOK INOCULUM D SET | B1013-4 | B1013-4 | W0203010185 | N.d. | 15099501MCRENOKP6 | 240 | 36 | 554 | 78.34% | 120 | 0.5 | 1560 | 2760
37000 | Materiale monouso per dispensazione pannello | 32000 | 5000 | EOS S.r.l. | Puntali SH2000 | B88425 | B88425 | W0203010185 | N.d. | N.d. | 500 pezzi | 74 | 1275 | 76.47% | 300 | 0.6 | 19200 | 3000
45600 | Coperchio pannello | 35040 | 10560 | Beckman Coulter inc. | TRAY LIDS | B1018-18 | B1018-18 | W0203010185 | N.d. | 15099501MCACSRYJT | 240 | 190 | 284.3 | 80.58% | 55.2 | 0.23 | 8059.2 | 2428.8
100 | Sacchetto inoculatore automatico | 50 | 50 | EOS S.r.l. | SH2000 WASTE BAG | SH20WB | SH20WB | W0203010185 | N.d. | N.d. | 50 Sacchetti | 2 | 125 | 20% | 100 | 2 | 100 | 100
100000 | Rotolo Carta Barcode | 70000 | 30000 | Beckman Coulter inc. | ROTOLO CARTA BAR CODE PRINTER | B1018-129 | B1018-129 | W0203010185 | N.d. | N.d. | 5000 etichette | 20 | 104.7 | 52.24% | 50 | 0.01 | 700 | 300
2 | Toner Stampante | 1 | 1 | Lexmark inc. | Lexmark Toner for MS312d/MS312dn, | B39533 | B39533 | W0202010185 | N.d. | N.d. | 1 Toner | 2 | 663.3 | 77.39% | 150 | 150 | 150 | 150
2 | Tamburo Stampante | 1 | 1 | Lexmark inc. | Photoconductor for Lexmark MS312d/MS312dn, 5000 Pages | B39526 | B39526 | W0201030180 | N.d. | N.d. | 1 Tamburo | 2 | 105.7 | 24.31% | 80 | 80 | 80 | 80
3500 | Calibratore strumentazione Maldi-ToF | 2000 | 1500 | Bruker Daltonics GmbH & Co. KG | IVD Bacterial Test Standard | 290190 | 290190 | W0105070201 | 2129563 | 425120430500001000HB | 250 spot | 14 | 680 | 11.76% | 600 | 2.4 | 4800 | 3600
20000 | Soluzioni consumabili Maldi-ToF | 10000 | 10000 | VWR | Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® ACS<multisep/>Reag. Ph. Eur. per analisi - 20821.321DP | C38326 | C38326 | D0701 | N.d. | N.d. | 2,5 L x 10000 spot | 2 | 146.085 | 31.55% | 100 | 0.01 | 100 | 100
20000 | Soluzioni consumabili Maldi-ToF | 10000 | 10000 | VWR | Acido formico ≥94.5%, purissimo - 0961-500ML | C38330 | C38330 | N.d. | N.d. | N.d. | 500 ml x 10000 spot | 2 | 220.605 | 9.34% | 200 | 0.02 | 200 | 200
20000 | Soluzioni consumabili Maldi-ToF | 10000 | 10000 | VWR | Acetonitrile, anidro (max. 0,003% H<sub>2</sub>O) ≥99.95% - 83639.320 | C38328 | C38328 | N.d. | N.d. | N.d. | 2,5 L x 10000 spot | 2 | 220.61 | 9.34% | 200 | 0.02 | 200 | 200
20000 | Soluzioni consumabili Maldi-ToF | 10000 | 10000 | Merk | T6508 TRIFLUOROACETIC ACID 100ML | B94481 | B94481 | N.d. | N.d. | N.d. | 0,1 L x 10000 spot | 2 | 150 | 33.33% | 100 | 0.01 | 100 | 100
72000 | Soluzioni consumabili Maldi-ToF | 48000 | 24000 | Sigma-Aldrich | BRUKER STANDARD SOLVENT, FOR MALDI | C63873 | C63873 | N.d. | N.d. | N.d. | 100mL | 3 | 250 | 4% | 240 | 0.01 | 480 | 240
3840 | Target monouso per Maldi-ToF | 1920 | 1920 | Bruker Daltonics GmbH & Co. KG | MBT Disposable Biotarget 96 (IVD) | 1839298 | 1839298 | N.d. | 2111306 | 425120430100001000EF | 1920 spot | 2 | 1242 | 33.53% | 825.6 | 0.43 | 825.6 | 825.6
2 | SMART CARRIER CASSETTE | 1 | 1 | BIOMERIEUX S.A | SMART CARRIER CASSETTE | 27700 | 27700 | W0203010185 | N.A | 3573026056971 | 1 | 2 | 325 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
22770 | PIPETTATORE/DILUITORE KIT | 15870 | 6900 | BIOMERIEUX S.A | PIPETTATORE/DILUITORE KIT | 21219 | 21219 | W0203010185 | N.A | 3573026049782 | 345 | 66 | 201 | 62.69% | 75.9 | 0.22 | 3491.4 | 1518
44000 | PROVETTE DOSAGGIO IgE SPECIF. | 30000 | 14000 | BIOMERIEUX S.A | PROVETTE DOSAGGIO IgE SPECIF. | 69285 | 69285 | W02039080 | N.A | 3573026099015 | 2000 | 22 | 89 | 32.58% | 60 | 0.03 | 900 | 420
864 | VITEK 2.0 0.45% SALINE BAG 14 | 576 | 288 | BIOMERIEUX S.A | VITEK 2.0 0.45% SALINE BAG 14 | 417820 | 417820 | W0203010185 | N.A | 3573026463533 | 12 | 6 | 156 | 30.77% | 108 | 9 | 432 | 216
126 | BTL, 0.45% SALINE SOLUTION 0.5LX18 | 90 | 36 | BIOMERIEUX S.A | BTL, 0.45% SALINE SOLUTION 0.5LX18 | 423719 | 423719 | W0203010185 | N.A | 3573026617967 | 18 | 7 | 244 | 40.98% | 144 | 8 | 720 | 288
4 | E. COLI ATCC 25922 | 2 | 2 | MICROBIOLOGICS | E. COLI ATCC 25922 | 0335p | 0335p | W01040601 | N.A | 20845357006770 | 2 Sticks | 2 | 100 | 20% | 80 | 40 | 80 | 80
4 | S. AUREUS ATCC 29213 | 2 | 2 | MICROBIOLOGICS | S. AUREUS ATCC 29213 | 0365p | 0365p | W01040601 | N.A | 20845357007814 | 2 Sticks | 2 | 100 | 20% | 80 | 40 | 80 | 80
4 | S. PNEUMONIAE ATCC 49619 | 2 | 2 | MICROBIOLOGICS | S. PNEUMONIAE ATCC 49619 | 0947p | 0947p | W01040601 | N.A | 20845357022947 | 2 Sticks | 2 | 100 | 20% | 80 | 40 | 80 | 80
4 | P. AERUGINOSA ATCC 27853 | 2 | 2 | MICROBIOLOGICS | P. AERUGINOSA ATCC 27853 | 0353p | 0353p | W01040601 | N.A | 20845357007340 | 2 Sticks | 2 | 100 | 20% | 80 | 40 | 80 | 80
4 | E. FAECALIS ATCC 29212 | 2 | 2 | MICROBIOLOGICS | E. FAECALIS ATCC 29212 | 0366p | 0366p | W01040601 | N.A | 20845357007876 | 2 Sticks | 2 | 100 | 20% | 80 | 40 | 80 | 80
9 | CARTUCCIA TONER NERO HP149A | 8 | 1 | HP | CARTUCCIA TONER NERO HP149A | W1490A | W1490A | N.A | N.A | 194850663352 | 1 | 9 | 300 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 142A per mod. HP LaserJet M110w | 2 | / | HP | Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 142A | W1420A | W1420A | NON APPLICABILE | Non Pertinente/applicabile | Non Pertinente/applicabile | 1 | 2 | 240 | 100% | 0 | 0 | 0 | /
1 | carta termica per stampante integrata | 81 | / | SA. BA. CART | SA. BA. CART | 720948 | 720948 | No Dispositivo Medico. prodotto generico | No Dispositivo Medico. prodotto generico | No Dispositivo Medico. prodotto generico | 1 | 81 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
Canoni di noleggio, assistenza tecnica e manutenzione full risk per apparecchiature/strumentazione. Indicare tutte le apparecchiature/stumentazioni come da Capitolato tecnico (Allegato 1), sia a noleggio sia in comodato d'uso con riferimento al presente lotto di gara.
nr.progr. | LOTTO 1 | Valore sessennale a base d'asta, IVA esclusa per canoni noleggio, canoni assistenza tecnica full Risk Ausl Romagna | Valore sessennale a base d'asta, IVA esclusa per canoni noleggio, canoni assistenza tecnica full Risk Ausl Piacenza | Descrizione strumentazione | Nr,/Quantità apparecchiatura/strumentazione per Ausl Romagna | Nr./Quantità apparecchiatura/strumentazione per Ausl Piacenza | Nome del produttore | Nome commerciale | Codice | CND | Numero Repertorio | UDI | Valore di acquisto | Canone annuale di noleggio offerto (IVA esclusa) Ausl Romagna (max 2 decimali) | Canone annuale di noleggio offerto (IVA esclusa) Ausl Piacenza (max 2 decimali) | Canone annuale ass. tecn. e manut. Full Risk Ausl Romagna (IVA esclusa) max 2 decimali | Canone annuale ass. tecn. e manut. Full Risk Ausl Piacenza (IVA esclusa) max 2 decimali | VALORE COMPLESSIVO ANNUALE (ROMAGNA+PIACENZA) OFFERTO (IVA ESCLUSA) max 2 decimali
Descrizione apparecchiature/strumentazione richiesta come da capitolato tecnico. |  | 6227216.03 | 1200000
RIF.1 1.1 | Fornitura di stazione preanalitica per la semina di materiali biologici primari liquidi e semiliquidi in completa automazione, con incubazione delle piastre in aria e CO2 e rilevazione della crescita dei microrganismi senza intervento dell’operatore nelle varie fasi del processo (2 LINEE) |  |  | 1^ LINEA Sistema WASPLAB composto da: | 1 | //// | Copan Wasp srl | WASPLAB | W087 | W02039099 | 2288562 | 58059796363933 | 1244300 | 259600 | //// | 115600 | //// | 375200
|  |  |  | Strumento WASP configurazione Executive | 1 | //// | Copan Wasp srl | Strumento WASP configurazione Executive | W-086 | W02060101 | 2288279 | 58050148211414 | 330000 | //// | //// | //// | //// | ////
|  |  |  | Strumento WASP configurazione Plus | 1 | //// | Copan Wasp srl | Strumento WASP configurazione Plus | W-086 | W02060101 | 2288279 | 58050148211414 | 300000 | //// | //// | //// | //// | ////
|  |  |  | Convejor T junction | 1 | //// | Copan Wasp srl | Convejor T junction | WO087-1500 | n.a. | n.a. | n.a. | 7800 | //// | //// | //// | //// | ////
|  |  |  | Conveyor Belt | 6 | //// | Copan Wasp srl | Conveyor Belt | W087-010 | n.a. | n.a. | 58059796363940 | 22000 | //// | //// | //// | //// | ////
|  |  |  | Single Automatic Incubator+Imaging System | 3 | //// | Copan Wasp srl | Single Automatic Incubator+Imaging System | W087-011 | n.a. | n.a. | 58059796363957 | 185000 | //// | //// | //// | //// | ////
|  |  |  | CO2 Kit for the Incubator | 1 | //// | Copan Wasp srl | CO2 Kit for the Incubator | WLAB-KIT-CO2 | n.a. | n.a. | n.a. | 2500 | //// | //// | //// | //// | ////
|  |  |  | Reading Station | 2 | //// | Copan Wasp srl | Reading Station | WO087-1800-NB | n.a. | n.a. | n.a. | 9000 | //// | //// | //// | //// | ////
|  |  |  | Universal Station | 1 | //// | Copan Wasp srl | Universal Station | WO087-2100 | W02039080 | 1831869 | n.a. | 24000 | //// | //// | //// | //// | ////
|  |  |  | End Line Motorized Carousel | 1 | //// | Copan Wasp srl | End Line Motorized Carousel | WO087-10-6900 | n.a. | n.a. | n.a. | 160000 | //// | //// | //// | //// | ////
|  |  |  | Server Rack Hardware | 1 | //// | Copan Wasp srl | Server Rack Hardware | W087-013 | n.a. | n.a. | 58050148211483 | 59000 | //// | //// | //// | //// | ////
|  |  |  | 2 Server Blades | 1 | //// | Copan Wasp srl | 2 Server Blades | W087-013-BLD | n.a. | n.a. | n.a. | 25000 | //// | //// | //// | //// | ////
|  |  |  | PhenoMATRIX Software | 1 | //// | Copan Wasp srl | PhenoMATRIX Software | WLAB-SW-PHENOMTX | n.a. | n.a. | n.a. | 120000 | //// | //// | //// | //// | ////
|  |  |  | 2^ LINEA Sistema WASPLAB ricondizionato composto da: | 1 | //// | Copan Wasp srl | WASPLAB | W087 | W02039099 | 2288562 | 58059796363933 | 875000 | 145400 | //// | 89400 | //// | 234800
|  |  |  | Strumento WASP configurazione Executive | 1 | //// | Copan Wasp srl | Strumento WASP configurazione Executive | W-086 | W02060101 | 2288279 | 58050148211414 | 330000 | //// | //// | //// | //// | ////
|  |  |  | Conveyor Belt | 3 | //// | Copan Wasp srl | Conveyor Belt | W087-010 | n.a. | n.a. | 58059796363940 | 22000 | //// | //// | //// | //// | ////
|  |  |  | Single Automatic Incubator+Imaging System | 1 | //// | Copan Wasp srl | Single Automatic Incubator+Imaging System | W087-011 | n.a. | n.a. | 58059796363957 | 185000 | //// | //// | //// | //// | ////
|  |  |  | Reading Station | 1 | //// | Copan Wasp srl | Reading Station | WO087-1800-NB | n.a. | n.a. | n.a. | 9000 | //// | //// | //// | //// | ////
|  |  |  | Universal Station | 1 | //// | Copan Wasp srl | Universal Station | WO087-2100 | W02039080 | 1831869 | n.a. | 24000 | //// | //// | //// | //// | ////
|  |  |  | End Line Motorized Carousel | 1 | //// | Copan Wasp srl | End Line Motorized Carousel | WO087-10-6900 | n.a. | n.a. | n.a. | 160000 | //// | //// | //// | //// | ////
|  |  |  | 2 Server Blades | 1 | //// | Copan Wasp srl | 2 Server Blades | W087-013-BLD | n.a. | n.a. | n.a. | 25000 | //// | //// | //// | //// | ////
|  |  |  | PhenoMATRIX Software | 1 | //// | Copan Wasp srl | PhenoMATRIX Software | WLAB-SW-PHENOMTX | n.a. | n.a. | n.a. | 120000 | //// | //// | //// | //// | ////
RIF. 2) | Fornitura di sistema preanalitico per l'incubazione di emocolture ed altri liquidi biologici sterili |  |  | Strumento Virtuo A | 1 | 2 | BIOMERIEUX S.A | Virtuo 428 | 4703007 | W02030201 | N.A | N.A | 187425 | 3510 | 7020 | 15000 | 30000 | 55530
|  |  |  | Strumento Virtuo B | 1 |  | BIOMERIEUX S.A | Virtuo 428 | 411661 | W02030202 | N.A | N.A | 175210 | 3510 |  | 15000 |  | 18510
|  |  |  | Strumento BactAlert 240 | 5 | //// | BIOMERIEUX S.A | BactAlert 240 | 4700746 | W02030203 | N.A | N.A | 114660 | 4500 | //// | 30000 | //// | 34500
|  |  |  | Strumento BactAlert 120 | 3 | 3 | BIOMERIEUX S.A | BactAlert 120 | 4700744 | W02030204 | N.A | N.A | 70560 | 2700 | 2700 | 10800 | 10800 | 27000
RIF. 2) | Fornitura di software per supportare e facilitare l' attività del laboratorio di microbiologia nella routine quotidiana delle emocolture, sia in fase di inserimento di dati sia di analisi/validazione dei risultati nonchè di semplificare al Direttore di laboratorio l'ottenimento di dati utili alla reportistica delle analisi microbiologiche e operative. Fornisce inoltre alert su germi multi-resistenti e infezioni nosocomiali. |  |  | Maestria | 1 | 1 | BIOMERIEUX S.A | Maestria | 4707666 | N.A | N.A | N.A | 27563 | 3000 | 3000 | 7000 | 7000 | 20000
|  |  |  | Clarion Lab Analytics | 1 | 1 | BIOMERIEUX S.A | Clarion Lab Analytics | 423514 | N.A | N.A | N.A | 9.923,00€/anno | 1500 | 1500 | 3300 | 3300 | 9600
|  |  |  | Clarion Lab Analytics licenze di utilizzo | 9 | 4 | BIOMERIEUX S.A | Clarion Lab Analytics licenze di utilizzo | 423515 | N.A | N.A | N.A | 4.962,00€/anno | // | // | 16200 | 7200 | 23400
RIF. 3) RIF. 4) | Sistema per esecuzione antibiogramma e relativi accessori | //// | //// | Sistema per esecuzione antibiogramma e relativi accessori | 2 | 1 | Beckman Coulter inc. | DxM 1096 MicroScan WA instrument | B1018-496 | W02030101 | N.d. | 15099501MCAS4FN | 125900 | 6000 | 3000 | 7000 | 3500 | 19500
| Sistema per esecuzione antibiogramma - BackUp strumentazione principale | //// | //// | Sistema per esecuzione antibiogramma - BackUp strumentazione principale | 0 | 1 | Beckman Coulter inc. | autoSCAN-4 System | B1018-280 | W02030101 | N.d. | 15099501MCAS4FN | 22880 | - € | - € | - € | - € | 0
| Sistema per reidratazione pannelli MicroScan e relativi accessori | //// | //// | Sistema per reidratazione pannelli MicroScan e relativi accessori | 1 | 1 | EOS S.r.l. | SH2000 Inoculation System | C40230 | W02079003 | N.d. | N.d. | 73350 | 1000 | 1000 | 4000 | 1000 | 7000
| Sistema per identificazione in spettrometria di massa e relativi SW e accessori | //// | //// | Sistema per identificazione in spettrometria di massa e relativi SW e accessori | 2 | 1 | Bruker Daltonics GmbH & Co. KG | MALDI Biotyper sirius IVD System | C63753 | W020303 | N.d. | 425120430100001001EH | 289900 | 70000 | 35000 | 48000 | 24000 | 177000
| Sistema lettura KB e strisce gradiente e relativi accessori | //// | //// | Sistema lettura KB e strisce gradiente e relativi accessori | 1 | 0 | Bio-rad | Adagio System | C48865 | W02030199 | N.d. | N.d. | 35450 | 3200 | - € | 4200 | - € | 7400
| Middleware comunicazione analizzatori offerti | //// | //// | Middleware comunicazione analizzatori offerti | 1 | 1 | Beckman Coulter inc. | HighFlexX v2.9 | C54389 | W0203010182 | N.d. | 15099501MCSWMN | 9955 | - € | - € | - € | - € | 0
RIF.5) | Sistema analitico completamente automatizzato e ad elevata produttività per l' identificazione biochimica di lieviti e batteri e l' esecuzione di antibiogrammi con pannelli chiusi | //// | //// | Vitek 2 60 | 2 | 1 | BIOMERIEUX S.A | Vitek 2 60 | 4700031 | W02030101 | N.A | N.A | 104738 | 1500 | 750 | 8100 | 4050 | 14400
RIF. 6.1) | MOLECULAR MOUSE IVD STRUMENTO E SW completo dei seguenti accessori: - TASTIERA WIRELESS IT E MOUSE - HUB USB PER MOLECULAR MOUSE - CARICATORE CARTUCCE - BAR CODE READER 2D CON INTERFACCIA USB - GRUPPO DI CONTINUITA' 1000VA - STAMPANTE LASER BIANCO E NERO -WIFI DIRECT- mod. HP LaserJet M110we - Multipresa 6 posti 10 Amp/Schuko con interruttore luminoso - MONITOR A COLORI LCD - CAVO USB PER MOLECULAR MOUSE |  |  | Il MOLECULAR MOUSE SYSTEM è un dispositivo multiplex Real-time PCR destinato agli utenti professionali dei laboratori clinici per le procedure diagnostiche in vitro (IVD), da utilizzare in combinazione con IVD MOLECULAR MOUSE cartridges contenenti reagenti specifici per rilevare molteplici target di acidi nucleici in campioni biologici trattati. È composto dallo strumento e dal software MOLECULAR MOUSE su PC. Il MOLECULAR MOUSE instrument utilizza un software dedicato per eseguire una reazione di amplificazione di sequenze di acidi nucleici mirate mediante multiplex Real-time PCR. Il software elabora i dati grezzi ottenuti dallo strumento, fornisce risultati qualitativi ed emette un rapporto di prova, previa verifica e/o convalida da parte dell'utente. | 1 | / | ALIFAX S.R.L. | MOLECULAR MOUSE IVD STRUMENTO E SW | SI 1701.100/I | W02050199 | 1994783 | 805604014SI1701.X00/ICS | 25000 | 500 | / | 1000 | / | 1500
| MOLECULAR MOUSE STRUMENTO IVD |  |  | Il MOLECULAR MOUSE SYSTEM è un dispositivo multiplex Real-time PCR destinato agli utenti professionali dei laboratori clinici per le procedure diagnostiche in vitro (IVD), da utilizzare in combinazione con IVD MOLECULAR MOUSE cartridges contenenti reagenti specifici per rilevare molteplici target di acidi nucleici in campioni biologici trattati. È composto dallo strumento MOLECULAR MOUSE instrument (componente del MOLECULAR MOUSE SYSTEM) . | 3 | / | ALIFAX S.R.L. | MOLECULAR MOUSE STRUMENTO IVD | SI 1701.900/I | W02050199 | 1995714 | 805604014SI1701.X00/ICS | 20000 | 1500 | / | 3000 | / | 4500
| M-SHAKER |  |  | M-Shaker è un dispositivo medico diagnostico in vitro automatizzato, da utilizzare da solo nei laboratori di biologia molecolare o biochimica. Lo strumento è destinato ad agitare automaticamente in verticale fino a tre fiale di reazione sigillate a una frequenza e per un periodo di tempo liberamente selezionabili; il caricamento e il prelievo delle fiale di reazione su e dallo strumento deve essere eseguito manualmente. Il dispositivo non fornisce risultati diagnostici da solo. L'uso di questo prodotto in associazione con qualsiasi test diagnostico a valle non validato da Alifax deve essere validato dall'utente finale. | 1 | / | ALIFAX S.R.L. | M-SHAKER | SI 2301.100 | W02070401 | 2520893 | 805604014 SI2301.100AX | 32000 | 0 | / | 0 | / | 0
RIF. 6) | Sistema diagnostico molecolare rapido in grado di identificare i principali germi patogeni ed i meccanismi di resistenza sia in emocolture positive sia in materiali biologici primari (alte e basse vie respiratorie, liquor, liquido sinoviale e materiale fecale) |  |  | Biofire Torch 2 | 1 | 1 |  | Biofire Torch 2 | 4704519+HTFA-ASY-0003 | W02039006 | 2475490 + 2475491 | N.A | 100914 | 2400 | 2400 | 10320 | 10320 | 25440
| Sistema diagnostico molecolare rapido in grado di identificare i principali germi patogeni ed i meccanismi di resistenza sia in emocolture positive sia in materiali biologici primari (alte e basse vie respiratorie, liquor, liquido sinoviale e materiale fecale) |  |  | Biofire Torch 1 | 7 | / |  | Biofire Torch 1 | 4704519 | W02039006 | 2475490 + 2475491 | N.A | 62064 | 8400 | / | 36120 | / | 44520
RIF. 6) | Software di intelligenza artificiale per la valutazione del rischio per pazienti con sospetta infezione. Nello specifico, strumento di supporto decisionale per l’applicazione di strumenti diagnostici supplementari per pazienti ad alto rischio nei casi di sepsi. Fondamentale sia nella de-escalation che nella escalation delle misure diagnostiche. |  |  | Treat-Essential | 1 | / | Treat Systems | Treat Essential | Treat Essential | N.A | N.A | O1057450000140198012 | 327960 | 0 | / | 32000 | / | 32000
RIF. 7) | Analizzatore a fluorescenza a 24 posizioni |  |  | Analizzatore a 24 posizioni | 1 | \ | SD Biosensor, Inc KOREA | Standard F2400 | 10FA24 | W0299 | 2417053 | 8800111700118 | 30000 | 0 | / | 0 | / | 0
| Analizzatore a fluorescenza di back up con 2 modalità di lettura |  |  | Analizzatore di back up | 1 | \ | SD Biosensor, Inc KOREA | Standard F200 | 10FA20 | W0299 | 2417054 | 880011170057 | 4000 | 0 | / | 0 | / | 0
RIF. 9) | Sistema Middleware Halia Micro per la gestione del settore di Microbiologia |  |  | Sistema Middleware Halia Micro per la gestione del settore di Microbiologia composto da: nr. 2 server HP DL 360 GEN 10, nr. 1 SAN HP MSA 1060, nr. 1 NAS Qnap, nr. 1 licenza Vmware vSphere Standard 8, nr. 1 licenza Software Halia Micro | 1 | / | Dedalus | Sistema Halia Micro | H-HAL-MAUT A | N.A | N.A | N.A | 155000 | 18000 | / | 36000 | / | 54000
|  |  |  | Sistema Middleware Halia Micro per la gestione del settore di Microbiologia composto da: nr. 1 server HP DL 360 GEN 10, nr. 1 NAS Qnap, nr. 1 licenza Software Halia Micro | / | 1 | Dedalus | Sistema Halia Micro | H-HAL-MAUT B | N.A | N.A | N.A | 120000 | / | 14000 | / | 28000 | 42000
La fornitura deve ricomprendere: Sistema informatico integrato, I.A. e interfacciamento ecc... come da Capitolato tecnico con riferimento al presente lotto di gara
[15 empty] | TOTALE ANNUALE OFFERTO AUSL ROMAGNA BENI SANITARI E MATERIALE DI CONSUMO |  |  |  |  | 1556251.93
Si dichiara che ai sensi dell'art 41 del D. Lgs. 36/2023, i costi relativi alla manodopera sono pari a € 2.222.337,89 e ai sensi dell'art. 91 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari a € 64.422,37. Detti importi sono ricompresi nell’importo complessivo della fornitura | [14 empty] | TOTALE ANNUALE OFFERTO AUSL PIACENZA BENI SANITARI E MATERIALE DI CONSUMO |  |  |  |  | 535766.2
[15 empty] | TOTALE ANNUALE OFFERTO AUSL ROMAGNA CANONI NOLEGGIO E ASS. TECNICA |  |  |  |  | 1028260
[15 empty] | TOTALE ANNUALE OFFERTO AUSL PIACENZA CANONI NOLEGGIO E ASS. TECNICA |  |  |  |  | 199540
[15 empty] | TOTALE COMPLESSIVO SESSENNALE OFFERTO (IVA ESCLUSA) AUSL ROMAGNA+AUSL PIACENZA |  |  |  |  | 19918908.78
[15 empty] | BASE D'ASTA SESSENNALE (IVA ESCLUSA) AUSL ROMAGNA + AUSL PIACENZA |  |  |  |  | 20368040.07
Firenze, 25.06.2024 | [15 empty] | Dr.ssa Chiara Brovero (firma digitale)

## Lista ceppi ATCC
Codice | Descrizione
B73267 | ACINETOBACTER BAUMAMANI - TCS-MM25T
C38288 | Aspergillus brasiliensis NCPF 2275 / ATCC® 16404™ - TCS-MM94
B73268 | Bacteroides fragilis NCTC 9343 / ATCC® 25285™ (ceppo di riferimento CLSI) - TCS-MM44
C26585 | Campylobacter jejuni ATCC 33560 - TCS-MM36
B73269 | Campylobacter jejuni NCTC 11322 / ATCC® 29428™ - TCS-MM82
C38259 | Candida albicans NCPF 3179 / ATCC® 10231™ - TCS-MM42T
C38289 | Citrobacter freundii NCTC 9750 / ATCC® 8090™ - TCS-MM27T
C38290 | Clostridium perfringens NCTC 8237 / ATCC® 13124™ - TCS-MM45
C38291 | Enterobacter cloacae NCTC 13380 / ATCC® 23355™ - TCS-MM01T
TCS-MM18T | Enterococcus faecalis ATCC 29212
C38262 | Enterococcus faecalis NCTC 13379 / ATCC® 51299 VRE™ - TCS-MM52T
C38261 | Enterococcus faecalis NCTC 775 / ATCC® 19433™ - TCS-MM17T
C38292 | Escherichia coli (CRE) NCTC 13476 - TCS-MM57T
TCS-MM02T | Escherichia coli ATCC 25922
C38293 | Escherichia coli NCTC 10418 / ATCC® 10536™ - TCS-MM33T
C38294 | Escherichia coli NCTC 11560 - TCS-MM63T
B73271 | Escherichia coli NCTC 11954 / ATCC® 35218™ (beta-lattamasi positivo) - CLSI - TCS-MM24T
C38295 | Escherichia coli NCTC 12923 / ATCC® 8739™ - TCS-MM38T
C38260 | Escherichia coli NCTC 13846 (ceppo colistina resistente mcr-1) - TCS-MM34T
C38296 | Escherichia coli O157 NCTC 12900 / ATCC® 700728 - TCS-MM93T
C26602 | Haemophilus influenzae ATCC 49766 - TCS-MM37T
C38297 | Haemophilus influenzae NCTC 8468 / ATCC® 9334 - TCS-MM100T
C38279 | Klebsiella pneumoniae (CRE) NCTC 13438 - TCS-MM58T
C38280 | Klebsiella pneumoniae (CRE) NCTC 13440 - TCS-MM55T
C38282 | Klebsiella pneumoniae (CRE) NCTC 13442 - TCS-MM59T
C38281 | Klebsiella pneumoniae (CRE) NCTC 13443 - TCS-MM56T
TCS-MM83T | Klebsiella pneumoniae NCTC 13368 / ATCC® 700603™
C38298 | Legionella pneumophila serogroup 1 NCTC 11192 / ATCC® 33152 - TCS-MM08T
C38300 | Listeria monocytogenes NCTC 11994 - TCS-MM87T
C38301 | Listeria monocytogenes NCTC 13372 / ATCC® 7644™ - TCS-MM77T
C38299 | Listeria monocytogenes NCTC 7973 / ATCC® 35152™ - TCS-MM48T
C38302 | Neisseria gonorrhoeae NCTC 12700 / ATCC® 49226™ - TCS-MM96C
C38283 | Neisseria gonorrhoeae NCTC 8375 / ATCC® 19424™ - TCS-MM05C
C38303 | Proteus mirabilis NCTC 13376 / ATCC® 14153™ - TCS-MM43T
C38304 | Proteus vulgaris NCTC 4175 / ATCC® 13315™ - TCS-MM09T
TCS-MM10T | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
C38305 | Pseudomonas aeruginosa NCTC 10662 / ATCC® 25668™ - TCS-MM65T
C38306 | Pseudomonas aeruginosa NCTC 12924 / ATCC® 9027™ - TCS-MM40T
C38307 | Pseudomonas aeruginosa NCTC 13359 / ATCC® 15442™ - TCS-MM41T
C38308 | Salmonella typhimurium NCTC 12023 / ATCC® 14028™ - TCS-MM11T
C38284 | Serratia marcescens NCTC 13382 / ATCC® 8100™ - TCS-MM12T
TCS-MM91T | Staphylococcus aureus MRSA (CLSI) ATCC 43300
C38285 | Staphylococcus aureus MRSA NCTC 12493 - TCS-MM64T
C38310 | Staphylococcus aureus NCTC 12981 / ATCC® 25923™ - TCS-MM13T
C38309 | Staphylococcus aureus NCTC 6571 / ATCC® 9144™ - TCS-MM85T
TCS-MM14T | Staphylococcus aureus subspp. aureus NCTC 12973 / ATCC® 29213™
C38311 | Staphylococcus epidermidis NCTC 13360 / ATCC® 12228™ - TCS-MM15T
C38286 | Streptococcus agalactiae NCTC 8181 / ATCC® 13813™ - TCS-MM16T
TCS-MM95T | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
C38312 | Streptococcus pneumoniae NCTC 12695 / ATCC® 6303™ TCS-MM19T
C38287 | Streptococcus pyogenes NCTC 12696 / ATCC® 19615™ Gruppo A - TCS-MM20T
C38313 | Vibrio parahaemolyticus NCTC 10885 - TCS-MM06T
B73270 | Yersinia enterocolitica NCTC 12982 / ATCC® 9610™ - TCS-MM80T

## Lista dischetti Kirby-Bauer
Codice | Descrizione
C89337 | 66148 AMIKACIN 30 MCG
C89338 | 66178 AMOXIC+AC.CLAVULANICO 20 +10 MCG
C89339 | 67288 AMPICILLINA 2 MCG EUCAST
C89340 | 66128 AMPICILLINA 10 MCG EUCAST
C89341 | 67018 AMPICILLINA+SULBACTAM 10 +10 MCG
C89342 | 66928 AZTREONAM 30 MCG
C89343 | 67498 CEFACLOR 30 MCG
C89344 | 66258 CEFAZOLINE 30 MCG
C89345 | 66098 CEFEPIME 30 MCG
C89346 | 67588 CEFIXIME 5 UG CLSI EUCAST
C89347 | 67718 CEFOTAXIME 5 UG EUCAST
C89348 | 66228 CEFOXITINA 30 MCG
C89349 | 66918 CEFPODOXIME 10 UG
C89350 | 68658 CEFTAROLINA
C89351 | 67298 CEFTAZIDIME 10 MCG EUCAST
C89352 | 12008071 CEFTAZIDIME-AVIBACTAM
C89353 | 66188 CEFTRIAXONE 30 MCG
C89354 | 68040 CEFTOZOLANO-TAZOBACTAM
C89355 | 66358 CEFUROXIME 30 MCG
C89356 | 66278 CHLORAMPHENICOLO 30 MCG
C89357 | 68648 CIPROFLOXACINA 5 MCG
C89358 | 67058 CLARITHROMICINA 15 MCG
C89359 | 66328 CLINDAMICINA 2 UL/MCG
C89360 | 66348 COLISTINA 50 MCG
C89361 | 67518 ERTAPENEM 10 MCG
C89362 | 66448 ERYTROMYCINA 15UL/MCG
C89363 | 67658 FOSFOMICINA
C89364 | 66518 FUSIDICO ACIDO 10 MCG
C89365 | 66608 GENTAMICINA 10 MCG
C89366 | 67318 GENTAMICINA 30 MCG
C89367 | 66568 IMIPENEM 10UG CLSI EUCAST
C89368 | 66858 LEVOFLOXACINA 5 MCG
C89369 | 67878 LINEZOLID 10 MCG EUCAST
C89370 | 67048 MEROPENEM 10 MCG
C89371 | 66728 MINOCYCLINE 30 MCG
C89373 | 67098 MOXIFLOXACINE 5 MCG
C89374 | 68618 NALIDIXICO ACIC 30 MCG
C89375 | 66798 NETILMICINA 10 UG EUCAST
C89377 | 67328 NITROFURANTOINA 100 MCG FURANES
C89378 | 68908 METRONIDAZOLO 4ug
C89379 | 66888 OXACILLINA 1 MCG
C89380 | 67788 PENICILLINA 1 UL EUCAST
C89381 | 67338 PIPERAC+TAZOBACTAM 30UG+6UG EUCAST
C89382 | 68478 PIPERACILLINA 30 MCG EUCAST
C89384 | 67528 QUINUPRISTIN+DALF.
C89385 | 66648 RIFAMPICINA 5 MCG
C89386 | 67608 STREPTOMYCINA 300 MCG
C89387 | 68948 TEICOPLANINA 30 MCG
C89388 | 67448 TETRACYCLINA 30UL/MCG
C89390 | 67468 TICARCIL+AC.CLAVULANICO 75+10 MCG
C89391 | 67398 TIGECICLINA 15 MCG
C89392 | 67488 TOBRAMICINA 10 MCG
C89395 | 68898 TRIMETROPRIM SULFAM 1, 25 + 23 ,75 MCG
C89396 | 67828 VANCOMICINA 5 MCG EUCAST

## Lista strisce a gradiente
Codice | Descrizione
C41054 | Amoxicillin 0.016 - 256 AML - 92021
C39784 | Amoxicillin*-Clavulanic Acid (2 μg/mL) formulazione EUCAST 0.016 - 256* AMC - 92180
C41719 | Amoxicillin*-Clavulanic Acid (2/1) formulazione CLSI 0.016 - 256* AUG - 92024
C41771 | Ampicillin 0.016 - 256 AMP - 92003
C41716 | Ampicillin*-Sulbactam (2/1) formulazione CLSI 0.016 - 256* AMS - 92027
C41770 | Ampicillin*-Sulbactam (4 μg/mL) formulazione EUCAST 0.016 - 256* SAM - 92181
C41769 | Azithromycin 0.016 - 256 AZM - 92030
C41763 | Aztreonam 0.016 - 256 ATM - 92033
C41715 | Aztreonam 0.064 - 1024 ATM - 92173
C41762 | Cefazolin 0.016 - 256 KZ - 92174
C41768 | Cefepime 0.016 - 256 FEP - 92126
C80193 | Cefiderocol 0.016-256 FDC - 92067
C41767 | Cefotaxime 0.002 - 32 CTX - 92007
C41704 | Cefotaxime 0.016 - 256 CTX - 92006
C41766 | Cefoxitin 0.016 - 256 FOX - 92066
C41760 | Cefpodoxime 0.016 - 256 PX - 92005
C41759 | Ceftaroline 0.002 - 32 CPT - 92056
C41705 | Ceftaroline 0.016 - 256 CPT - 92049
C41757 | Ceftazidime 0.016 - 256 CAZ - 92138
C41758 | Ceftazidime*-Avibactam 0.016 - 256* CZA - 92139
C41755 | Ceftobiprole 0.002 - 32 BPR - 92140
C41754 | Ceftolozane*-Tazobactam 0.016 - 256* C/T - 92146
C41710 | Ceftriaxone 0.002 - 32 CRO - 92043
C41756 | Ceftriaxone 0.016 - 256 CRO - 92042
C41749 | Cefuroxime 0.016 - 256 CXM - 92129
C41764 | Cephalothin 0.016 - 256 KF - 92039
C41761 | Chloramphenicol 0.016 - 256 C - 92075
C41765 | Ciprofloxacin 0.002 - 32 CIP - 92045
C41751 | ClarIthromycin 0.016 - 256 CLR - 92048
C41753 | Clindamycin 0.016 - 256 CD - 92072
C41750 | Dalbavancin 0.002 - 32 DAL - 92137
C41752 | Daptomycin (Includes Ca2+) 0.016 - 256 DAP - 92145
C41748 | Doripenem 0.002 - 32 DOR - 92040
C41744 | Ertapenem 0.002 - 32 ETP - 92157
C41742 | Erythromycin 0.016 - 256 E - 92051
C41741 | Fosfomycin (Includes Glucose-6-Phosphate) 0.016 - 256 FOS - 92078
C41711 | Fosfomycin (Includes Glucose-6-Phosphate) 0.064 - 1024 FOS - 92079
C41739 | Fusidic acid 0.016 - 256 FU - 92002
C41740 | Gentamicin 0.016 - 256 CN - 92009
C41709 | Gentamicin 0.064 - 1024 CN - 92010
C41736 | Imipenem 0.002 - 32 IMI - 92054
C41708 | Imipenem 0.016 - 256 IMI - 92068
C41746 | Levofloxacin 0.002 - 32 LEV - 92081
C41745 | Linezolid 0.016 - 256 LNZ - 92135
C41706 | Meropenem 0.002 - 32 MRP - 92084
C41747 | Meropenem 0.016 - 256 MRP - 92085
C41713 | Meropenem*-vaborbactam (8 μg/mL) 0.016 - 256* M/V - 92074
C41702 | Metronidazole 0.016 - 256 MTZ - 92087
C41743 | Minocycline 0.016 - 256 MN - 92032
C41737 | Nitrofurantoin 0.032 - 512 F - 92022
C41699 | Ofloxacin 0.002 - 32 OFX - 92099
C41738 | Oxacillin 0.016 - 256 OX - 92015
C41735 | Penicillin G 0.002 - 32 P - 92103
C41727 | Penicillin G 0.016 - 256 P - 92102
C41733 | Piperacillin 0.016 - 256 PIP - 92105
C41734 | Piperacillin*-tazobactam (4 μg/mL) 0.016 - 256* TZP - 92108
C41732 | Quinupristin-Dalfopristin 0.002 - 32 QDA - 92026
C41731 | Rifampicin 0.002 - 32 RD - 92001
C41730 | Rifampicin 0.016 - 256 RD - 92025
C41728 | Tedizolid 0.002 - 32 TZD - 92136
C41729 | Teicoplanin 0.016 - 256 TEC - 92012
C41726 | Telavancin 0.002 - 32 TLV - 92052
C41725 | Telavancin 0.016 - 256 TLV - 92053
C41722 | Tetracycline 0.016 - 256 TE - 92114
C41714 | Ticarcillin*-Clavulanic Acid (2 μg/mL) 0.016 - 256* TTC - 92117
C41724 | Tigecycline 0.016 - 256 TGC - 92144
C41721 | Tobramycin 0.016 - 256 TOB - 92121
C41712 | Tobramycin 0.064 - 1024 TOB - 92120
C41723 | Trimethoprim*-Sulfamethoxazole (1/19) 0.002 - 32* SXT - 92123
C41720 | Vancomycin 0.016 - 256 VA - 92057