## LOTTO 1
LOTTO 1 - PRE-PRE ANALITICA, PRE ANALITICA - BIOCHIMICA/IMMUNOMETRIA – URINE
Si chiede di descrivere: | Si chiede di descrivere:
Tracciabilità | la tracciabilità dei campioni in tutte le fasi del processo, dal prelievo allo smaltimento finale
le soluzioni specifiche e i dispositivi disponibili (es. etichettatrici) per le sedi di prelievo
le modalità di gestione e monitoraggio dei campioni durante le fasi pre preanalitica, preanalitica, analitica e post analitica
l'integrazione delle informazioni con il LIS e con i middleware di siero e urine
Preanaliticadi Laboratorio (Settore FrontEnd) | gli strumenti di preanalitica disponibili (stand alone e/o in catena), la loro configurazione e produttività
le modalità di gestione dei rack/campioni ricevuti in laboratorio
le modalità di gestione e trasferimento dei campioni ai diversi settori del laboratorio
gestione delle situazioni di guasto/indisponibilità di componenti preanalitici
Catena di automazione di settore e Analizzatori | le caratteristiche dell'automazione pre e post analitica di settore
strumentazione proposta per la produzione quali/quantitativa dei test riportati in Allegato C
soluzioni di collegamento/integrazione tra gli strumenti di chimica/immunometria/urine
soluzione di gestione e percorso per provette che condividono stessa matrice biologica ma destinate a linee analitiche differenti
possibilità di collegamento di strumenti di altra ditta e di linee analitiche differenti (siero/urine)
soluzioni per garantire percorsi e TAT differenziati tra campioni con diversi livelli di routine/urgenza/emergenza
gestione delle situazioni di guasto/indisponibilità di componenti analitici
Middleware | caratteristiche del software, con particolare riferimento a: sistema esperto di validazione, gestione dei dati di CQI, monitoraggio dello stato degli analizzatori, funzioni che garantiscono autonomia analitica in caso di blocco del LIS, reportistica disponibile, tracciabilità dal prelievo al referto e associazione campione-test-reagente
Magazzino | disponibilità di un sistema di magazzino in grado di gestire l'approvvigionamento dei reagenti
sistema e modalità di gestione del conto deposito
possibilità di integrazione con applicativi aziendali
tracciabilità dei reagenti e gestione dei lotti
Gestione transitorio | Soluzioni per mantenere la continuità del servizio durante l'installazione
Innovazione | le soluzioni innovative disponibili per ogni tema richiesto
Soluzioni innovative di Business Intelligence e/o Intelligenza Artificiale per la gestione del processo di laboratorio e come supporto all’attività di validazione clinica degli esami

## LOTTO 2
LOTTO 2 EMATOLOGIA – COAGULAZIONE
Si chiede di descrivere: | Si chiede di descrivere:
Tracciabilità | Totale tracciabilità dei campioni e delle aliquote in tutte le fasi del processo (data e ora esecuzione, strumento utilizzato, data e ora validazione, archiviazione)
Identificazione di vetrini ematologici mediante cognome, nome, data esame e bar code della richiesta paziente
Integrazione delle informazioni con il LIS/middleware con possibilità di gestione/consultazione dei controlli di qualità
Catena di automazione e Analizzatori | Automazione unica o frazionabile proposta per ematologia e coagulazione
Flessibilità dei moduli analitici (funzione STAT con possibilità di eseguire campioni urgenti senza interruzione del work-flow; possibilità di utilizzare l'analizzatore in single mode anche se inserito in una catena automatizzata).
Back-up analitico
Massimo livello di automazione e contenimento del TAT anche in caso di indisponibilità dei componenti dell'automazione tenendo conto dei diversi livelli di routine, urgenza ed emergenza
Possibilità di impostare rerun e/o Reflex test in pieno automatismo sfruttando algoritmi analitici (anche per strumentazione stand alone)
Per analizzatori ematologici: alto grado di riproducibilità dei dati e disponibilità del conteggio degli eritroblasti di default; elevata precisione e accuratezza nella conta delle cellule del liquor; numero di metodi analitici disponibili per la conta delle piastrine
Presenza di preparatore automatico di vetrini con possibilità di personalizzazione dei protocolli di colorazione. Sistema di acquisizione delle immagini microscopica e preclassificazione degli elementi leucocitari con possibilità di trasmissione a distanza delle immagini su PC fissi/portatili o tablet;
Per la coagulazione: aliquotatore automatizzato che etichetti le provette figlie con codice a barre utilizzato dal laboratorio
Per gli analizzatori di coagulazione: possibilità di utilizzo di diversi metodi analitici (coagulativo, cromogenico e immunologico), test con diluzioni multiple, calcoli, elaborazioni e visualizzazione della verifica di parallelismo nel dosaggio di fattori
Possibilità di connessione all’automazione di strumentazione per diagnostica non considerata dalla presente consultazione preliminare (HbA1c, HbA2, HbF, Hb varianti)
Middleware | Disponibilità di sistemi esperti per il rilascio risultati/validazione
Gestione dei sistemi proposti e interfacciamento bidirezionale con il LIS del laboratorio
Monitoraggio dello stato degli analizzatori e tracciabilità/associazione campione-test-reagente dal check−in allo stoccaggio
Gestione del controllo qualità
Sistemi di reportistica ed analisi statistica disponibili
Disponibilità di funzioni che garantiscano indipendenza dal LIS in caso di indisponibilità di quest'ultimo
Possibilità di configurare commenti personalizzati o di classificare i pazienti per diagnosi e/o terapia
Gestione delle non conformità del campione e/o della richiesta
Possibilità di visualizzare dati (valori ematologici o coagulativi, vetrini in morfologia digitale, cinetiche di reazione) da remoto.
Totale tracciabilità dell’attività di ogni singolo utente e differenziazione dei profili
Possibilità di applicare filtri personalizzabili per la selezione dei campioni da validare
Gestione del Magazzino | Disponibilità di un sistema di magazzino in grado di gestire l'approvvigionamento dei reagenti
Sistema e modalità di gestione del conto deposito
Possibilità di integrazione con applicativi aziendali
Tracciabilità dei reagenti e gestione dei lotti
Gestione transitorio | Soluzioni per mantenere la continuità del servizio durante l'installazione
Innovazione | Soluzioni innovative di Business Intelligence e/o Intelligenza Artificiale per la gestione del processo di laboratorio e come supporto all’attività di validazione clinica degli esami

## LOTTO 3
LOTTO 3 POCT
Si chiede di descrivere: | Si chiede di descrivere:
Analizzatore | Tipologia, produttività e dimensioni analizzatore
Semplicità di utilizzo dello strumento
Tipologia di materiali biologici analizzabili (sangue intero, altre matrici) e provette/anticoagulanti utilizzabili
Modalità e frequenza di calibrazione/CQI
Necessità di pretrattamento campione (no/sì; se sì, descrivere operazioni necessarie)
Sicurezza del dato analitico (accuratezza, precisione e protezione da variabili di tipo preanalitico)
Modalità e frequenza manutenzioni ordinarie
Modalità di identificazione reagenti/operatore/paziente/campione
Soluzioni per sicurezza operatore (es. possibilità di analisi da provetta chiusa)
Reagenti | Tipologia e numerosità reagenti
Modalità di conservazione dei reagenti
Proposte di gestione informatica scorte/ordini per supervisione da parte del POCT manager
Middleware | Gestione in tempo reale da remoto dello stato e performance degli analizzatori
Gestione dei CQ da remoto con regole personalizzabili
Gestione dell'allineamento POCT-Laboratorio
Tracciabilità delle attività, risultati, pazienti, operatori
Tracciabilità associazione Campione −Test − Reagente utilizzato (Lotto, Singolo reagente, …)
Sistemi di reportistica ed analisi statistica disponibili
Disponibilità di sistemi esperti per il rilascio risultati/validazione
Possibilità collegamento di altri dispositivi oltre a quelli previsti per la presente fornitura
Innovazione | Soluzioni innovative di Business Intelligence e/o Intelligenza Artificiale per la gestione del processo POCT