## Foglio1
PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI IN SISTEMA UNICO DI TRACCIABILITA' DEI FERRI E DELLO STRUMENTARIO CHIRURGICO.
QUESITO POSTO DA STAZIONE APPALTANTE |  | RISPOSTA OPERATORE ECONOMICO
1 | A quali normative/decreti/regolamenti fa riferimento il software per la tracciabilità dei DRM (Dispositivo Medico Risterilizzabile) proposto?
2 | È una suite?
3 | Dispone di moduli? (indicare quali e nel caso, quali di questi certificati come Software DM)
4 | È scalabile?
5 | È Client/Server?
6 | È Web Based?
7 | È Cloud Ready?
8 | Le licenze sono per singolo computer?
9 | Dispone di licenze a pacchetto?
10 | Le licenze sono a scadenza illimitata?
11 | Il software permette la creazione di diversi profili utente? (indicare quali)
12 | L’accesso (Login) permette l’utilizzo dell’LDAP?
13 | È possibile definire un DB per singolo ambito e un DB centralizzato?
14 | È possibile creare anagrafiche MASTER che permettano lo scambio dei KIT tra i diversi ambiti? (dettagliare)
15 | Le anagrafiche KIT e lo storico attualmente presenti nei DB di altro Fornitore, possono essere importati? (indicare i requisiti necessari)
16 | I test di controllo (B&D, integratori chimici, Helix test, Attest biologici, wash check) eseguiti su: sterilizzatrici, termodisinfettori, termosigillatrici; possono essere digitalizzati?
17 | Nella fornitura, è presente una soluzione tecnologica atta ad identificare il singolo DRM all’interno della busta?
18 | Quali sono le caratteristiche hardware minime per supportare il software di tracciabilità? (specificare anche per sistemi Client/Server)
19 | Quali sistemi operativi sono supportati?
20 | Contempla delle tecnologie per la Business Continuity? (indicare quali)
21 | Nella fornitura, oltre al software per la tracciabilità, può essere fornito anche l’hardware? (PC, stampanti per etichette, lettori codici a barre, etc) (dettagliare)
22 | Se può essere fornito anche l’hardware, quali sono le modalità disponibili? (acquisto, noleggio, anche in modalità full risk, etc) (dettagliare)
23 | L’assistenza tecnica e la manutenzione periodica, può essere svolta sia in modalità remota che on site?
24 | In relazione al Service Level Agreement (SLA), quale percentuale di tempo in cui il servizio è disponibile (Uptime) può essere proposta?
25 | In relazione al Service Level Agreement (SLA), quale tempo necessario al fornitore di servizi per rispondere a una richiesta o a un problema (Tempo di risposta) può essere proposto?
26 | In relazione al Service Level Agreement (SLA), quale tempo necessario al fornitore di servizi per risolvere una richiesta o un guasto (Tempo di risoluzione) può essere proposto?
27 | In relazione alla distribuzione territoriale e al numero di Centrali e Punti, è possibile definire una stima dei tempi di avvio?
28 | Durante l’avvio del software e nei primi mesi a seguire, è possibile prevedere nella fornitura un affiancamento on site utile anche al caricamento delle anagrafiche KIT?