## Foglio2
| ALLEGATO C |  | FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA AUTODICHIARAZIONE
N.B.: allegare fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità
| INTESTAZIONE DITTA |  | _____________________________
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI DI SISTEMI DI ACCESSO VENOSO A MEDIO E LUNGO TERMINE PER ADULTI, SISTEMI DI FISSAGGIO E MEDICAZIONE, PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DELLA ROMAGNA E DELL’IRCCS - IRST.
| Il sottoscritto | ____________________________ |  | nato il |  | _________________ |  | a |  | ______________________
| in qualità di | _____________________________________ |  |  | dell'operatore economico |  |  |  | ____________________________________
| con sede in | _____________________________________ |  |  | con codice fiscale n. |  |  |  |  | __________________________________________
| e partita IVA n. | ____________________________ |  | Tel. N. |  | ___________________________ |  |  | Fax N. |  | __________________
Partecipante quale: |  |  | o Impresa singola
|  | ovvero | o Consorzio
|  | ovvero | o Impresa capogruppo del costituendo R.T.I/Consorzio/imprese riunite in rete, con gli operatori economici indicati nella istanza di ammissione alla gara
|  | ovvero | o Impresa capogruppo del già costituito R.T.I/Consorzio/imprese riunite in rete, con gli operatori economici indicati nella istanza di ammissione alla gara
in relazione alla procedura di gara in oggetto, dichiara sotto la propria responsabilità di avere preso conoscenza sia di tutte le circostanze generali e particolari, sia delle condizioni contrattuali che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi unitari offerti e di avere giudicato questi ultimi remunerativi.
Premesso quanto sopra, il sottoscritto, in nome e per conto dell’offerente rappresentato,
1. PRESENTA
l'offerta (IVA esclusa), di cui al foglio successivo “ Allegato C: Scheda offerta economica”
impegnandosi a fornire la fornitura oggetto della procedura di gara, a codesta AUSL, alle condizioni e con le modalità richieste nella documentazione di gara, nessuna esclusa.
|  | 2. DICHIARA | 2. DICHIARA
- che nel redigere l’offerta, la ditta ha tenuto conto degli obblighi e di tutti i conseguenti oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;
- ai sensi dell'art. 95 c. 10 del DLGS 50/2016 e dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 che i costi propri relativi alla sicurezza del lavoro, connessi alla fornitura in argomento, ammontano ad Euro ____________ (1);
- (nel caso di R.T.I./Consorzio/imprese riunite in rete), di confermare le quote di partecipazione/esecuzione del servizio da parte delle singole imprese così come indicato nello schema dichiarazioni (allegato A1);
- (in caso di subappalto) di confermare che, limitatamente alle ipotesi consentite di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, si intende sub-appaltare a terzi esclusivamente la parte del servizio indicata in apposita autodichiarazione
- ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000 la specifica indicazione della incidenza percentuale stimata delle seguenti voci in ordine alla formulazione dell'offerta:
| Voci | Incidenza percentuale stimata %
Utile di impresa
Costo del lavoro
Eventuali altri oneri (specificare: es. costi di trasporto, di ricerca e sviluppo, amministrativi, etc.)
| lì | [5 empty] | ________________________________________________________
_______________________________________________
Firma
1) I costi relativi alla sicurezza propri dell’offerente devono risultare congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche del servizio, ai sensi dell’art. 97 commi 5, 6 del D. Lgs. n. 50/2016, e pertanto NON possono essere pari a ZERO.

## Foglio1
ALL. C - SCHEDA OFFERTA ECONOMICA
Sistemi di accesso venoso a medio e lungo termine per adulti e sistemi di fissaggio e medicazione
lotto | Descrizione prodotto | prezzo unitario in cifre (iva esclusa) a BASE D'ASTA | Fabbisogno presunto TRIENNALE | NOME COMMERCIALE PRODOTTO OFFERTO | CODICE PRODOTTO OFFERTO | NR. PEZZI PER CONFEZIONE | NOME PRODUTTORE | CODICE PRODUTTORE | CND | REPERTORIO D.M. | PREZZO UNITARIO IN CIFRE (iva esclusa) OFFERTO | PREZZO UNITARIO IN LETTERE (iva esclusa) OFFERTO | Valore TRIENNALE (IVA esclusa) a BASE D'ASTA | Valore TRIENNALE in cifre (IVA esclusa) OFFERTO | Valore TRIENNIO in lettere (IVA esclusa) OFFERTO | % Ribasso offerta risultante dalla differenza tra la base d’asta e l’offerta | % Iva | % SCONTO SU PREZZO DI LISTINO
| SISTEMA TOTALMENTE IMPIANTABILE (PORT). Sistema impiantabile sottocutaneo a superfici atraumatiche composto da: - Port in materiale plastico o in titanio compatibile anche con risonanza magnetica 3 Tesla, dotato di fori laterali di ancoraggio ai tessuti circostanti; membrana perforabile in silicone ad ampio spessore e performante all'inserimento ed alla tenuta degli aghi impiantabili durante le infusioni continue; - Raccordo del reservoir-catetere non fisso a tenuta sicura (a incastro) con sistema anti kinking del catetere; - Catetere in poliuretano, radiopaco centimetrato, ad alta compatibilità biologica con sangue e plasma, ad alta portata. ll kit del sistema deve avere tutti i componenti necessari per l'introduzione percutanea, compreso un introduttore peel-away. | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | ////////////////////
1 | Sistema impiantabile sottocutaneo con port in plastica o in titanio a basso ed alto profilo; altezza del port da circa 10 a circa 15mm (sia a basso che ad alto profilo) - diametro del catetere punta aperta compreso tra circa 6 - 8Fr | 90 | 210 | [9 empty] | 18900 | X
| SISTEMA TOTALMENTE IMPIANTABILE (PORT) RESISTENTE ALLE ALTE PRESSIONI (fino a 300psi - 5ml/sec) - dotati di idoneo sistema per l'individuazione e distinzione dai port non adatti alle infusioni ad alte pressioni. Sistema impiantabile sottocutaneo per infusioni EV, prelievi ematici e infusione di mezzo di contrasto ad alta pressione (per procedure TAC). Composto da port in plastica o in titanio compatibile anche con risonanza magnetica 3 Tesla, di facile individuazione e distinzione dai port non adatti alle infusioni ad alte pressioni; catetere in poliuretano, radiopaco, ago no coring con sistema di sicurezza e prolunga a Y. Tutto il sistema (port, catetere e ago) deve essere documentato per permettere una velocità di flusso di 5ml/sec ad una pressione massima di 300 psi. Il kit del sistema deve avere tutti i componenti necessari per l'introduzione percutanea, compreso un introduttore peel-away. | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// |  | //////////////////// | ////////////////////
2 | Sistema totalmente impiantabile resistente alle alte pressioni: altezza del port compresa tra 10 e 15mm (sia a basso che ad alto profilo) - diametro del catetere punta aperta compreso tra ca 6- 8Fr | 94 | 1320 | [9 empty] | 124080 | X
3 | DISPOSITIVI PER INTRODUZIONE DEL CATETERE DEI PORT ATTRAVERSO UNA PUNTURA PERCUTANEA. Elenco minimo: introduttore/dilatatore, filo guida a J, ago introduttore ad elevata ecogenicità, compatibili con cateteri 6-8Fr | 35 | 195 | [9 empty] | 6825 | X
| CATETERE VENOSO CENTRALE AD INTRODUZIONE PERIFERICA (PICC) COMPRESO DI SISTEMA PER IL MONITORAGGIO DELLA PUNTA. | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// |  | //////////////////// | ////////////////////
4 | Descrizione Generale del catetere e del relativo pacco procedurale: Catetere Venoso Centrale ad introduzione periferica (PICC) resistente alle infusioni ad ALTA PRESSIONE completo di pacco procedurale - di elevata resistenza al kinking e alla rottura. Consentire accesso ecoguidato. Deve essere documentato per permettere una velocità di flusso di circa 5ml/sec ad una pressione massima di 300 psi. Per infusioni EV, prelievi ematici e infusione di mezzo di contrasto ad alta pressione. I materiali devono avere elevata compatibilità biologica con sangue, plasma e biostabilità. Per il kit procedurale la composizione indicativa è la seguente: filo guida in nitilon, microintroduttore, coprisonda con elastici, gel, DPI (mascherina, camice chirugico, telo total body fenestrato, telo copritavolo servitore), tamponi o garze circa 5x5, raccoglitori per liquidi, garze ca 10x10, bisturi sterile di sicurezza, medicazione di fissaggio trasparente, dispositivo di fissaggio suturless, connettore needless free, ago introduttore ecogeno, siringhe da 10ml LL, metro in carta, siringa da 5ml, aghi ipodermici circa 25G e 21G, dotati di sicurezza. | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// |  | //////////////////// | ////////////////////
4a | Catetere (tipo dimensioni): PICC resistente alle infusioni ad ALTA PRESSIONE monolume punta aperta, sistema antireflusso, ca 4Fr in poliuretano a lunga permanenza, markers centimetrati e mandrino interno. Completo di pacco procedurale e completo di tutto il materiale monouso/monopaziente necessario per il monitoraggio del corretto posizionamento della punta. | 105 | 4950 | [9 empty] | 519750 | X
4b | PICC resistente alle infusioni ad ALTA PRESSIONE bilume punta aperta, sistema antireflusso, ca 5Fr in poliuretano a lunga permanenza, markers centimetrati e mandrino interno. Completo di pacco procedurale e completo di tutto il materiale monouso/monopaziente necessario per il monitoraggio del corretto posizionamento della punta. | 105 | 330 | [9 empty] | 34650 | X
4c | Sistema Monitoraggio per il corretto posizionamento della punta (da fornire in noleggio per tutta la durata del contratto – noleggio omnicomprensivo anche della attività di manutenzione full risk come dettagliatamente definito nel capitolato tecnico). Caratteristiche che il sistema deve possedere: - Consentire il monitoraggio intraprocedurale e definizione della posizione della punta; - prevenire errori di malposizionamento primario e necessità di eseguire tentativi ripetuti di riposizionamento - Consentire il monitoraggio post-procedurale e la documentazione della posizione finale della punta; - Essere accurato; - Essere facile da eseguire, da insegnare e da imparare; - Essere integralmente gestibile dall’operatore impiantatore ponendosi come valida alternativa al controllo radiologico post procedurale; | 3000 | 10 | [9 empty] | 30000 | X
CATETERE VENOSO CENTRALE AD INTRODUZIONE PERIFERICA (PICC) resistente alle infusioni ad ALTA PRESSIONE completo di pacco procedurale - di elevata resistenza al kinking e alla rottura. Deve essere documentato per permettere una velocità di flusso di circa 5ml/sec ad una pressione massima di 300 psi. Per infusioni EV, prelievi ematici e infusione di mezzo di contrasto ad alta pressione. I materiali devono avere elevata compatibilità biologica con sangue, plasma e biostabilità. Per il kit procedurale la composizione indicativa è la seguente:
filo guida in nitilon, microintroduttore, coprisonda con elastici, gel, DPI (mascherina, camice chirugico, telo total body fenestrato, telo copritavolo servitore), tamponi o garze circa 5x5, raccoglitori per liquidi, garze ca 10x10, bisturi sterile di sicurezza, medicazione di fissaggio trasparente, dispositivo di fissaggio suturless, connettore needless free, ago introduttore ecogeno, siringhe da 10ml LL, metro in carta, siringa da 5ml, aghi ipodermici circa 25G e 21G, dotati di sicurezza.
5 | PICC resistente alle infusioni ad ALTA PRESSIONE monolume punta aperta, ca 4Fr -5Fr in poliuretano, markers centimetrati e mandrino interno. Completo di pacco procedurale | 85 | 960 | [9 empty] | 81600 | X
6 | PICC resistente alle infusioni ad ALTA PRESSIONE monolume punta aperta cuffiato, con tunnellizzatore, ca 4Fr -5Fr in poliuretano, markers centimetrati e mandrino interno. | 140 | 120 | [9 empty] | 16800 | X
7 | MICROINTRODUTTORE UNIVERSALE TIPO SELDINGER con ago ad elevata ecogenicità per PICC da 4Fr a 5Fr, lunghezza 5cm completo di ago cannula, filo guida, introduttore Peel away | 35 | 420 | [9 empty] | 14700 | X
8 | MICROINTRODUTTORE UNIVERSALE TIPO SELDINGER con ago ad elevata ecogenicità per PICC da 4Fr a 5Fr, lunghezza 10cm completo di ago cannula, filo guida, introduttore Peel away | 35 | 360 | [9 empty] | 12600 | X
9 | KIT COPRISONDA STERILE per utilizzo con sistema ad ultrasuoni. Dotato di gel ed elastici. Lunghezza minima 120cm | 5 | 2850 | [9 empty] | 14250 | X
10 | CATETERE VENOSO PERIFERICO A MEDIO TERMINE in poliuretano, punta aperta 4Fr x circa 25cm, completo di pacco procedurale. Per il kit procedurale la composizione indicativa è la seguente: filo guida in nitilon, microintroduttore, coprisonda con elastici, gel, DPI (mascherina, camice chirugico, telo total body fenestrato, telo copritavolo servitore), tamponi o garze circa 5x5, raccoglitori per liquidi, garze ca 10x10, bisturi sterile di sicurezza, medicazione di fissaggio trasparente, dispositivo di fissaggio suturless, connettore needless free, ago introduttore ecogeno, siringhe da 10ml LL, metro in carta, siringa da 5ml, aghi ipodermici circa 25G e 21G, dotati di sicurezza. | 45 | 2400 | [9 empty] | 108000 | X
11 | CATETERE VENOSO PERIFERICO A MEDIO-BREVE TERMINE (circa 30gg), metodica Seldinger, compatibile alle alte pressioni (TAC), misura circa 18G-20G x circa 8-10cm | 10 | 1740 | [9 empty] | 17400 | X
12 | Kit sterile per il posizionamento del catetere venoso periferico a medio-breve termine. Composizione indicativa: telino con foro, coprisonda con gel, medicazione trasparente, dispositivo di fissaggio, connettore needlefree, laccio emostatico latex free | 10 | 1740 | [9 empty] | 17400 | X
| DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO E STABILIZZAZIONE ALLA CUTE, SENZA SUTURE, per accessi vascolari. I dispositivi, dotati di adeguato sistema di blocco e di fissaggio per accessi vascolari, devono consentire il fissaggio e la stabilizzazione sicura dei CVC, PICC e MIDLINE sulla cute del paziente. | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// |  | //////////////////// | ////////////////////
13 | Dspositivo dotato di sistema di aggancio universale con superficie composta da materiale traspirante ed altamente assorbente con idoneo ed efficace sistema adesivo, semplice da applicare anche con l’utilizzo di guanti, ipoallergenico. Deve mantenere la sua funzionalità almeno 7 giorni. Deve essere latex free, in confezione singola, sterile. | 7.8 | 34500 | [9 empty] | 269100 | X
14 | Dispositivo flessibile, leggero (superficie il più possibile piana) per migliorare il comfort del paziente, non traumatico per la cute, semplice da applicare anche con l’utilizzo di guanti, ipoallergenico. Deve mantenere la sua funzionalità almeno 7 giorni. Deve essere latex free, in confezione singola, sterile. | 7.5 | 25500 | [9 empty] | 191250 | X
| MEDICAZIONE TRASPARENTE. La medicazione deve essere idonea per gli accessi vascolari, fenestrata, idrorepellente, rinforzata perimetralmente, con adesivo ipoallergenico, tale da offrire una perfetta tenuta consentendo, al contempo, una rimozione delicata che non comprometta la stabilità del catetere; di agevole applicazione anche con l’utilizzo di guanti. | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// |  | //////////////////// | ////////////////////
15 | medicazione misura piccola cm 4/7x5/8, | 3.3 | 2100 | [9 empty] | 6930 | X
16 | medicazione misura media cm 6/10x7/13, | 4.2 | 37500 | [9 empty] | 157500 | X
17 | medicazione misura grande cm 9/15x12/20. | 6.5 | 14400 | [9 empty] | 93600 | X
| SISTEMA DI FISSAGGIO + MEDICAZIONE TRASPARENTE, SENZA SUTURE. Sistema dotato di adeguato dispositivo di fissaggio per gli accessi vascolari più una medicazione trasparente; dispositivo di fissaggio con buona stabilità di ancoraggio, leggero, flessibile ed a basso profilo, non traumatico per la cute; semplice da applicare anche con l’utilizzo di guanti, ipoallergenico; con medicazione idonea per gli accessi vascolari, fenestrata, idrorepellente, con adesivo ipoallergenico, di agevole applicazione anche con l’utilizzo di guanti. Il sistema deve mantenere la sua funzionalità almeno 7 giorni, deve essere latex free, in confezione sterile. | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// |  | //////////////////// | ////////////////////
18 | medicazione misura piccola cm 4/7x5/8 | 5 | 4500 | [9 empty] | 22500 | X
19 | medicazione misura media cm 6/10x7/13 | 6 | 23100 | [9 empty] | 138600 | X
20 | medicazione misura grande cm 9/15x12/20. | 8 | 5400 | [9 empty] | 43200 | X