Questionario Tecnico ALLEGATO…….(da compilare in ogni sua parte)

Lotto ……. Rif………

( n ….      capacità …… lt )

N.B.: NON INDICARE PREZZI

| Ditta venditrice |  |
| --- | --- |
| Ditta produttrice |  |
| Certificazione di qualità della ditta produttrice |  |
| Marcatura CE secondo dir. dispositivi medici (allegare certificazione) |  |
| Rispondenza norme CEI 66,5 e particolari |  |
| Conformità ad altre normative (se si elencare ed allegare) |  |
| Termine di consegna in opera massima in numero di giorni solari dalla data di comunicazione dell’attivazione del contratto e/o dall’ordine |  |
| Anno di immissione sul mercato del modello proposto |  |
| Condizioni garanzia ed assistenza tecnica |  |
| Durata garanzia (numero di mesi) |  |
| Numero visite di manutenzione preventiva programmata all’anno previste nel periodo di garanzia |  |
| Tempo massimo di intervento tecnico su chiamata durante il periodo di garanzia (numero di ore solari dalla richiesta d’intervento) |  |
| Tempo massimo di risoluzione guasto dalla chiamata durante il periodo di garanzia (numero di ore solari dalla richiesta d’intervento) |  |
| Possibilità di apparecchiatura sostitutiva sempre disponibile in caso di guasto (si/no). Se si specificare il tempo massimo per la sostituzione |  |
| Numero tecnici addetti all’assistenza delle apparecchiature in oggetto o similari in Italia |  |
| Numero tecnici addetti all’assistenza dell’apparecchio proposto in Emilia Romagna |  |
| Sede del centro di assistenza viciniore |  |
| Caratteristiche tecniche |  |
| Costruttore |  |
| Modello |  |
| Rispondenza a normative, direttive ecc |  |
| Temperatura esercizio (°C) |  |
| Range di temperatura di lavoro impostabile (da °C a °C) |  |
| Uniformità temperatura interna |  |
| Accuratezza temperatura |  |
| Controllo temperatura a microprocessore (si/no) |  |
| Dimensioni esterne (mm) lxpxh |  |
| Dimensioni interne (mm) lxpxh |  |
| Capacità utile interna (litri) |  |
| Corrente assorbita (A) |  |
| Consumo energetico |  |
| Dissipazione termica |  |
| Alimentazione |  |
| Peso (kg) |  |
| Rumore (dB) |  |
| Caratteristiche Struttura |  |
| Caratteristiche Porta |  |
| Serratura con chiave (si/no) |  |
| Luce interna (si/no) |  |
| Foro passante (si/no) |  |
| Caratteristiche Isolamento |  |
| Spessore isolamento (mm) |  |
| Caratteristiche Impianto frigorifero |  |
| Tipo di Refrigerante |  |
| Caratteristiche sbrinamento |  |
| Elencare Allarmi |  |
| Elencare parametri impostabili |  |
| Ripiani (si/no), specificare dotazione di serie |  |
| Cassetti (si/no), specificare dotazione di serie |  |
| Ulteriori caratteristiche ritenute importati per la valutazione tecnica dell’apparecchiatura offerta |  |