All. 13)         QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 1

| PRODUTTORE |  |
| --- | --- |
| FORNITORE |  |
| MARCHIO CE MDD (indicare ente notificato e classe) |  |
| Anno di introduzione in Italia della versione originale |  |
| Anno di introduzione in Italia della ultima release |  |
| APPLICAZIONI CLINICHE (descrivere) |  |
| Caratteristiche tecniche generali |
| Modulo facoemulsificazione: modalità di funzionamento e tipologia |  |
| Modulo facoemulsificazione: invasività |  |
| Sistemi di ottimizzazione della procedura |  |
| Pompa di aspirazione:caratteristiche |  |
| Pompa di aspirazione: parametri impostabili e range |  |
| Pompa di aspirazione: controllo lineare |  |
| Sistema di infusione: caratteristiche |  |
| Sistema di infusione: range flusso |  |
| Sistema di infusione: sistema di controllo |  |
| Sistema anticollasso camera anteriore: descrizione |  |
| Sistema anticollasso camera anteriore: controllo automatico |  |
| Modalità di funzionamento: Continuo |  |
| Modalità di funzionamento: Burst |  |
| Modalità di funzionamento: Pulsato |  |
| Modalità di funzionamento: Altro |  |
| Generatore US : descrizione |  |
| Generatore US : materiale costruttivo |  |
| Generatore US : calibri |  |
| Generatore US : range frequenza funzionamento |  |
| Caratteristiche tecniche moduli accessori |
| Modulo diaterma: descrizione |  |
| Modulo diaterma: parametri impostabili |  |
| Modulo vitrectomia anteriore |  |
| Software: caratteristiche e funzionalità |  |
| Capacità di memoria |  |
| Accessori |  |
| Altre caratteristiche migliorative |  |
| Interfaccia |
| Schermo: caratteristiche |  |
| Schermo: dimensioni e risoluzione |  |
| Schermo: visibilità |  |
| Schermo: risposta touch screen |  |
| Pedale dedicati: descrizione |  |
| Pedale: personalizzazione |  |
| Pedale: funzioni |  |
| Pedale wireless |  |
| Connettività sistema |  |
| Compatibilità sistemi aziendali |  |
| Esportazione dati |  |
| Aggiornamenti |  |
| Allarmi ed avvisi |  |
| Telecomando |  |
| Accessori |  |
| Altre caratteristiche migliorative |  |
| Usabilità |
| Parametri visualizzati |  |
| Parametri: personalizzazione |  |
| Parametri: modalità di programmazione |  |
| Soluzioni per ergonomia |  |
| Sistemi sicurezza operatore |  |
| Sistemi sicurezza paziente |  |
| Controllo pressione intraoculare: descrivere dettagliatamente |  |
| Caratteristiche manovrabilità e maneggevolezza |  |
| Caratteristiche tavolo servitore |  |
| Accessori |  |
| Caratteristiche migliorative |  |
| Materiale di consumo |
| Composizione kit |  |
| Caratteristiche materiali monouso |  |
| Modularità e qualità del kit |  |
| Accessori |  |
| Caratteristiche migliorative |  |
| Assistenza |
| Tempi assistenza (ore solari): |  |
| Tempo intervento per guasto, |  |
| Tempo per risoluzione guasto, |  |
| Tempo sostituzione |  |
| Assistenza telefonica in orario notturno e in giorni festivi |  |
| Intervento in orario notturno e in giorni festivi |  |
| Condizioni migliorative |  |
| Elenco non esaustivo centri di riferimento |  |

LOTTO 2

| PRODUTTORE |  |
| --- | --- |
| FORNITORE |  |
| MARCHIO CE MDD (indicare ente notificato e classe) |  |
| Anno di introduzione in Italia della versione originale |  |
| Anno di introduzione in Italia della ultima release |  |
| APPLICAZIONI CLINICHE (descrivere) |  |
| Caratteristiche tecniche vitrectomo |
| Modulo di vitrectomia standard |  |
| Modulo di vitrectomia mininvasiva |  |
| Modulo di vitrectomia: manipoli e calibri disponibili |  |
| Modulo di vitrectomia: velocità di taglio |  |
| Modulo scambio aria/fluido: descrizione |  |
| Modalità infusione ed estrazione dei fluidi viscosi: descrizione |  |
| Pompa di aspirazione:caratteristiche |  |
| Pompa di aspirazione: parametri impostabili e range |  |
| Pompa di aspirazione: controllo lineare |  |
| Modulo diaterma: descrizione |  |
| Modulo diaterma: parametri impostabili |  |
| Modulo vitrectomia anteriore |  |
| Sistema laser: descrizione |  |
| Sistema illuminazione operativa |  |
| Sistema illuminazione operativa: n° punti luce |  |
| Sistema illuminazione operativa: n° lampade (ridondanza sorgenti) |  |
| Sistema illuminazione di servizio (ripiano) |  |
| Caratteristiche tecniche ulteriori |
| Modulo facoemulsificazione |  |
| Modulo facoemulsificazione: invasività |  |
| Sistemi di ottimizzazione della procedura |  |
| Modalità di facoframmentazione per via pars plana |  |
| Modulo di infusione: caratteristiche |  |
| Modulo di infusione: range flusso |  |
| Modulo di infusione: sistema di controllo |  |
| Sistema anticollasso camera anteriore: descrizione |  |
| Sistema anticollasso camera anteriore: controllo automatico |  |
| Modalità di funzionamento: Continuo |  |
| Modalità di funzionamento: Burst |  |
| Modalità di funzionamento: Pulsato |  |
| Modalità di funzionamento: Altro |  |
| Generatore US : descrizione |  |
| Generatore US : materiale costruttivo |  |
| Generatore US : calibri |  |
| Generatore US : range frequenza funzionamento |  |
| Software: caratteristiche e funzionalità |  |
| Capacità di memoria |  |
| Accessori |  |
| Caratteristiche migliorative |  |
| Interfaccia |
| Schermo: caratteristiche |  |
| Schermo: dimensioni e risoluzione |  |
| Schermo: visibilità |  |
| Schermo: risposta touch screen |  |
| Pedale dedicati: descrizione |  |
| Pedale: personalizzazione |  |
| Pedale: funzioni |  |
| Pedale wireless |  |
| Connettività sistema |  |
| Compatibilità sistemi aziendali |  |
| Esportazione dati |  |
| Aggiornamenti |  |
| Allarmi ed avvisi |  |
| Telecomando |  |
| Accessori |  |
| Altre caratteristiche migliorative |  |
| Usabilità |
| Parametri visualizzati |  |
| Parametri: personalizzazione |  |
| Parametri: modalità di programmazione |  |
| Qualità ed efficacia del sistema laser |  |
| Soluzioni per ergonomia |  |
| Sistemi sicurezza operatore |  |
| Sistemi sicurezza paziente |  |
| Fibre laser: descrivere |  |
| Controllo pressione intraoculare: descrivere dettagliatamente |  |
| Caratteristiche manovrabilità e maneggevolezza |  |
| Caratteristiche tavolo servitore |  |
| Accessori |  |
| Caratteristiche migliorative |  |
| Materiale di consumo |
| Composizione kit |  |
| Caratteristiche materiali monouso |  |
| Modularità e qualità del kit |  |
| Accessori |  |
| Caratteristiche migliorative |  |
| Assistenza |
| Tempi assistenza (ore solari): |  |
| Tempo intervento per guasto |  |
| Tempo per risoluzione guasto |  |
| Tempo sostituzione |  |
| Assistenza telefonica in orario notturno e in giorni festivi |  |
| Intervento in orario notturno e in giorni festivi |  |
| Condizioni migliorative |  |
| Elenco non esaustivo centri di riferimento |  |