Le Seguenti Sezioni del Questionario, ove richiesto nella rispettiva intestazione, devono essere compilate distintamente per ogni sede secondo la struttura Aziendale indicata nella seguente tabella

| Ambito Territoriale | Denominazione UO | Sede |
| --- | --- | --- |
| CESENA | U.O. Anatomia Patologica | Ospedale “Bufalini” Cesena |
| FORLI' | U.O. Anatomia Patologica | Ospedale “Morgagni – Pierantoni” Forlì |
| RAVENNA | U.O. Anatomia Patologica | Ospedale S. Maria delle Croci Ravenna |
| RIMINI | U.O. Anatomia Patologica | Ospedale “Infermi” Rimini |

|  | NOTA: Nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili alla tecnologia/sistema in considerazione, indicarne il motivo NOTA: Si richiede di NON OMETTERE i riferimenti di pagina della relazione tecnica, come richiesto alla colonna specifica |
| --- | --- |

N.B. allegare nella busta della documentazione tecnica copia (conforme all’originale) delle certificazioni attestanti la conformità alle norme

|  |  | SEDE/I: ____________________________________ Quantità:______ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sezione A | SISTEMA DI DIGITALIZZAZIONE | Risposte | Note | Pagina di riferimento nella relazione tecnica |
|  | Scanner |  |  |  |
|  | Modello |  |  |  |
|  | Software installato (modello e versione) |  |  |  |
|  | Fabbricante |  |  |  |
|  | Codice CIVAB |  | (se disponibile, completa ad 8 caratteri (classe, Ditta e modello) |  |
|  | Codice CND |  |  |  |
|  | Numero di iscrizione al Repertorio dei D.M. |  | Ai sensi del Decreto Ministero della Salute del 21/12/2009, in alternativa, ai sensi dell’art. 5 del D.M. citato, la ditta dovrà allegare apposita documentazione comprovante l’ottemperanza agli obblighi di comunicazione e informazione previsti da D.Lgs. 46/97 e s.m.i. e D.Lgs. 332/2000 |  |
|  | Anno di immissione sul mercato |  |  |  |
|  | Anno di immissione sul mercato dell’ultima versione |  |  |  |
|  | Marcatura CE 93/42 |  | (sì/no) |  |
|  | Marcatura CE 98/79 |  | (sì/no) |  |
|  | FDA Approval |  | (sì/no) |  |
|  | Certificati relativi ad altri mercati |  | (elencare) |  |
|  | Certificazione di qualità ISO 9001 o EN 29001 della ditta produttrice |  | (sì, no; se sì allegare certificazione) |  |
|  | Certificazione di qualità ISO 9001 o EN 29001 della ditta manutentrice |  | (sì, no; se sì allegare certificazione) |  |
|  | Certificazione di qualità ISO 9001 o EN 29001 dell' OE offerente |  | (sì, no; se sì allegare certificazione) |  |
|  | Destinazione d’uso |  |  |  |
|  | Tipo sorgente luminosa (Led,…) |  |  |  |
|  | Componente ottica (microscopio…) |  |  |  |
|  | Sensore immagini digitale (CMOS, CCD,..) |  |  |  |
|  | Risoluzione di scansione a 20x [micron/pixel] |  |  |  |
|  | Risoluzione di scansione a 40x [micron/pixel] |  |  |  |
|  | Dimensioni (Lunghezza, Larghezza, Profondità) [mmxmmxmm] |  |  |  |
|  | Peso [Kg] |  |  |  |
|  | Tempo-operatore necessario per l’esecuzione dell’intero processo di digitalizzazione in campo chiaro di sequenza di 5 vetrini a 20X, (area di digitalizzazione ca. 15x15 mm) |  |  |  |
|  | Tempo-operatore necessario per l’esecuzione dell’intero processo di digitalizzazione in campo chiaro di sequenza di 5 vetrini a 40X, da impostazione software di scansione a fine digitalizzazione (area di digitalizzazione ca. 15x15mm) |  |  |  |
|  | Massima capacità di carico di vetrini di dimensioni standard per scansione automatica (riferita alla configurazione offerta) |  |  |  |
|  | Tempo di scansione di un’area 15mmx15mm a 20X [s] |  | (indicare tempo di scansione) |  |
|  | Tempo di scansione di un’area 15mmx15mm a 40X [s] |  | (indicare tempo di scansione) |  |
|  | Calibrazione automatica |  | (assente/presente, descrivere il funzionamento anche in termini di efficienza ed efficacia) |  |
|  | Identificazione automatica delle aree oggetto di scansione |  | (assente/presente, descrivere il funzionamento illustrando il principio di funzionamento in termini di efficienza ed efficacia) |  |
|  | Risoluzione di scansione a 20x [micron/pixel] |  |  |  |
|  | Risoluzione di scansione a 40x [micron/pixel] |  |  |  |
|  | Sistema di messa a fuoco automatico |  | (assente/presente, descrivere il funzionamento) |  |
|  | Focalizzazione manuale |  | (assente/presente, descrivere il funzionamento) |  |
|  | Sistema di focalizzazione |  | (Descrivere il sistema illustrando il principio di funzionamento in termini di qualità ottenuta, efficienza ed efficacia) |  |
|  | Elevata profondità di colore (bit per pixel) |  |  |  |
|  | Acquisizione vetrini istologici FISH |  | (assente/presente, descrivere il funzionamento) |  |
|  | Acquisizione vetrini istologici fluorescenza |  | (assente/presente, descrivere il funzionamento) |  |
|  | Profili di acquisizione in campo chiaro |  | (elencare) |  |
|  | Profili di acquisizione in fluorescenza |  | (elencare) |  |
|  | Metodo di scansione (lineare, a matrice,..) |  |  |  |
|  | Formati di immagine prodotti (Dicom, JPEG,..) |  | (elencare) |  |
|  | Sistema di autodiagnosi |  | (assente/presente, descrivere il funzionamento) |  |
|  | Sistema di diagnosi di funzionamento in remoto |  | (assente/presente, descrivere il funzionamento) |  |
|  | Segnalazione di tipo guasto |  | (sì/no, descrivere) |  |
|  | Monitor dedicato |  |  |  |
|  | Modello |  |  |  |
|  | Fabbricante |  |  |  |
|  | Codice CND (se applicabile) |  |  |  |
|  | Numero di iscrizione al Repertorio dei D.M. (se applicabile) |  |  |  |
|  | Anno di immissione sul mercato |  |  |  |
|  | Marcatura CE 93/42 (se applicabile) |  | (sì/no) |  |
|  | Marcatura CE 98/79 (se applicabile) |  | (sì/no) |  |
|  | Numero di monitor per stazione |  |  |  |
|  | Dimensioni diagonale |  |  |  |
|  | Tecnologia |  |  |  |
|  | Risoluzione |  |  |  |
|  | Altre componenti del sistema (se presente, compilare per ciascun ulteriore componente) |  |  |  |
|  | Modello |  |  |  |
|  | Fabbricante |  |  |  |
|  | Funzione – destinazione d’uso |  |  |  |
|  | Codice CND (se applicabile) |  |  |  |
|  | Numero di iscrizione al Repertorio dei D.M. (se applicabile) |  |  |  |
|  | Anno di immissione sul mercato |  |  |  |
|  | Marcatura CE 93/42 (se applicabile) |  | (sì/no) |  |
|  | Marcatura CE 98/79 (se applicabile) |  | (sì/no) |  |
|  | Dimensioni (Lunghezza, Larghezza, Profondità) [mmxmmxmm] |  |  |  |
|  | Peso [Kg] |  |  |  |
|  | Installazione – necessità impiantistiche del sistema di scansione |  |  |  |
|  | Ingombro totale [mmxmmxmm] |  |  |  |
|  | Peso totale [kg] |  |  |  |
|  | Tipo e numero di interfacce di rete (Eth 10/100, Gbit,..) - |  |  |  |
|  | Alimentazione elettrica (indicare tipo e numero di prese elettriche necessarie) |  |  |  |
|  | Intervallo temperatura di funzionamento |  |  |  |
|  | Altro necessario |  |  |  |
|  | Ulteriori informazioni |  |  |  |
|  | NOTA: Nel caso in cui per alcuni punti del questionario non sia possibile rispondere sinteticamente esplicitarlo nella relazione tecnica |  |  |  |
|  | NOTA: Nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili alla tecnologia/sistema in considerazione, indicarne il motivo |  |  |  |

|  |  | SEDE/I: __________________________________Quantità:______ |  | Pagina di riferimento nella relazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sezione B | WORKSTATION | Risposte | Note |  |
|  | Workstation |  |  |  |
|  | Modello |  |  |  |
|  | Codice modello |  |  |  |
|  | Fabbricante |  |  |  |
|  | Anno produzione |  |  |  |
|  | Marcatura CE 93/42 e classe (se applicabile) |  | (sì/no) |  |
|  | Dimensioni esterne cm (Alt*Prof*Largh) |  | (sì/no) |  |
|  | Peso kg |  |  |  |
|  | RAM installata (GB), con espandibilità massima |  |  |  |
|  | Monitor visualizzazione immagini |  |  |  |
|  | Modello |  |  |  |
|  | Codice modello |  |  |  |
|  | Fabbricante |  |  |  |
|  | Codice CND (se applicabile) |  |  |  |
|  | Numero di iscrizione al Repertorio dei D.M. (se applicabile) |  |  |  |
|  | Anno di immissione sul mercato |  |  |  |
|  | Marcatura CE 93/42 |  | (sì/no) |  |
|  | Marcatura CE 98/79 |  | (sì/no) |  |
|  | Dimensioni diagonale (pollici) |  |  |  |
|  | Risoluzione (pixel orizz*verticali) |  |  |  |
|  | Luminosità |  |  |  |
|  | Rapporto di contrasto |  |  |  |
|  | Monitor per SW APLIS |  |  |  |
|  | Modello |  |  |  |
|  | Codice modello |  |  |  |
|  | Fabbricante |  |  |  |
|  | Dimensioni diagonale (pollici) |  |  |  |
|  | Risoluzione (pixel orizz*verticali) |  |  |  |
|  | Dispositivi I/O |  |  |  |
|  | Tastiera |  |  |  |
|  | Mouse |  |  |  |
|  | Altre periferiche (elencare e descrivere) |  |  |  |
|  | Altri elementi |  |  |  |
|  | Staffe di aggancio alla scrivania |  | (assente/presente, descrivere) |  |
|  | Altro |  |  |  |
|  | Ulteriori informazioni |  |  |  |
|  | NOTA: Nel caso in cui per alcuni punti del questionario non sia possibile rispondere sinteticamente esplicitarlo nella relazione tecnica |  |  |  |
|  | NOTA: Nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili alla tecnologia/sistema in considerazione, indicarne il motivo |  |  |  |

| Sezione C | SERVER - ARCHIVI | Risposte | Note | Pagina di riferimento nella relazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrivere brevemente l’architettura del progetto in termini di numero di server e archivi presenti e la loro rispettiva collocazione (sede aziendale) |  |  |  |

|  |  | SEDE: _____________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sezione C | SERVER - ARCHIVI | Risposte | Note | Pagina di riferimento nella relazione tecnica |
|  | Server |  |  |  |
|  | Nome dei componenti del sistema |  |  |  |
|  | Per ogni componente descrizione della relativa funzionalità nell’ambito del sistema (DPS) offerto |  |  |  |
|  | Numero Server |  |  |  |
|  | CPU (marca, modello) |  |  |  |
|  | Frequenza CPU (MHz) |  |  |  |
|  | Numero processori unità centrale (installata, massimo) |  |  |  |
|  | Dimensione cache per livello |  |  |  |
|  | RAM |  |  |  |
|  | Tipo memoria/frequenza |  | (sì/no) |  |
|  | Controller memoria di massa (SCSI, ATA, SATA, Gbit Fiber Channel,..) |  | (sì, no; se sì allegare certificazione) |  |
|  | Memoria di massa (Hard DisK), capacità (installata, massima) Gbyte |  | (sì, no; se sì allegare certificazione) |  |
|  | Gestione RAID (descrivere tipo) |  | (sì, no; se sì allegare certificazione) |  |
|  | Altri supporti di memorizzazione |  |  |  |
|  | Numero interfacce di rete |  |  |  |
|  | Tipo interfaccia di rete (Eth 10/100, Gbit,..) |  |  |  |
|  | Espandibilità |  | (sì/no, descrivere) |  |
|  | Slot PCI disponibili |  |  |  |
|  | Disk Bays |  |  |  |
|  | Sicurezza e affidabilità |  |  |  |
|  | Hot swappable disks |  | (sì/no) |  |
|  | Hardware ridondante |  | (sì, no; descrivere) |  |
|  | Hot Plug hardware |  | (sì, no; descrivere) |  |
|  | Sistema di back-up dati |  | (sì, no; descrivere) |  |
|  | Sistema di autodiagnosi |  | (assente/presente, descrivere il funzionamento) |  |
|  | Sistema di diagnosi di funzionamento in remoto |  | (assente/presente, descrivere il funzionamento) |  |
|  | Segnalazione di tipo guasto |  | (sì/no, descrivere) |  |
|  | Software generico Server |  |  |  |
|  | Sistema operativo |  |  |  |
|  | Versione sistema operativo |  |  |  |
|  | Dotazione SW amministrazione server (Antivirus, Remote Administration, Back-up,..) |  |  |  |
|  | Moduli software applicativi |  |  |  |
|  | Marca/modello/versione |  | (specificare per ogni modulo/componente offerto ed elencare) |  |
|  | Principali funzionalità |  | (specificare per ogni modulo/componente offerto ed elencare) |  |
|  | Piattaforme software utilizzate |  | (specificare per ogni modulo/componente offerto ed elencare) |  |
|  | Modalità identificazione dell’utente |  | (descrivere) |  |
|  | Profili utenti personalizzati |  | (sì/no, descrivere) |  |
|  | Log file degli accessi e delle attività |  | (sì/no, descrivere) |  |
|  | Compatibilità software |  |  |  |
|  | Compatibilità con antivirus aziendale |  |  |  |
|  | Compatibilità con altri software/applicativi |  | (specificare restrizioni, necessità di valutazione) |  |
|  | Browser (compresa versione) compatibili |  |  |  |
|  | Ulteriori informazioni |  |  |  |
|  | Archivi |  |  |  |
|  | Cod. Modello |  |  |  |
|  | Denominazione Modello |  |  |  |
|  | Anno produzione |  |  |  |
|  | Certificazione CE e classe (se applicabile) |  |  |  |
|  | Accesso da computer in rete aziendale |  | (sì/no; descrivere) |  |
|  | Accesso da WS di refertazione |  | (sì/no; descrivere) |  |
|  | Descrivere la funzione di esportazione del materiale su unità di memoria locali |  |  |  |
|  | Misure di ridondanza e/o sicurezza (Es.: gestione RAID..) per la protezione dei dati |  | (sì/no; descrivere) |  |
|  | Descrivere le funzioni di backup |  |  |  |
|  | Indicare dimensionamento per mantenere online almeno 6 mesi (in relazione al carico di lavoro previsto da capitolato e considerando un ingrandimento a 40X) e dimensionamento offerto |  | Descrivere, indicando anche la dimensione dello spazio di archiviazione della configurazione offerta |  |
|  | Soluzione di disaster recovery |  | (sì/no; descrivere) |  |
|  | Stima RTO (Recovery Time Objective) |  |  |  |
|  | Stima RPO (Recovery Point Objective). |  |  |  |
|  | Architettura Fault Tolerant |  | (sì/no; descrivere) |  |
|  | Soluzioni Hot Swapping |  | (sì/no; descrivere) |  |
|  | Soluzioni per agevolare la condivisione dei casi tra le quattro sedi di produzione |  | (sì/no; descrivere) |  |
|  | Ulteriori informazioni |  |  |  |
|  | Caratteristiche impiantistiche e di installazione |  |  |  |
|  | Dimensioni ingombri server/ numero unità rack |  |  |  |
|  | Peso totale apparati (Kg) |  |  |  |
|  | Dimensioni ingombri server/ numero unità rack |  |  |  |
|  | Peso totale apparati (Kg) |  |  |  |
|  | Alimentazione elettrica |  |  |  |
|  | Caratteristiche alimentazione elettrica |  |  |  |
|  | Potenza elettrica assorbita in stand-by e in funzionamento (KW) |  |  |  |
|  | Necessità di continuità dell'alimentazione elettrica (gruppo di continuità, stabilizzatore,..) |  | (sì/no; descrivere) |  |
|  | Classificazione ambiente di installazione secondo la norma CEI 64-8/7 (es. 0/1/2) |  |  |  |
|  | Dissipazione termica (BTU/h) |  |  |  |
|  | Temperatura ambiente di funzionamento (minima/massica, C°) |  |  |  |
|  | Umidità ambiente di funzionamento (minima-massima) |  |  |  |
|  | Altre caratteristiche microclima degli ambienti di installazione |  | (sì/no; descrivere) |  |
|  | Necessità e caratteristiche sistema antincendio |  | (sì/no; descrivere) |  |
|  | Necessità di schermature per disturbi elettromagnetici e a radiofrequenza |  | (sì/no; descrivere) |  |
|  | Necessità particolari condizioni di funzionamento |  | (sì/no; descrivere) |  |
|  | NOTA: Nel caso in cui per alcuni punti del questionario non sia possibile rispondere sinteticamente, allegare relazione |  |  |  |
|  | NOTA: Nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili alla tecnologia/sistema in considerazione, indicarne il motivo |  |  |  |

| Sezione D | STRUMENTO DI GESTIONE E CONSULTAZIONE DEI VETRINI DIGITALI |  | Risposte | Note | Pagina di riferimento nella relazione tecnica |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informazioni generali |  |  | Indicare le caratteristiche del prodotto |  |  |
| 1.1 | Fabbricante |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Modello e versione |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Codice CIVAB |  |  | se disponibile, completa ad 8 caratteri (classe, Ditta e modello). |  |  |
| 1.4 | Codice CND |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Numero di iscrizione al Repertorio dei D.M. |  |  | Ai sensi del Decreto Ministero della Salute del 21/12/2009, in alternativa, ai sensi dell’art. 5 del D.M. citato, la ditta dovrà allegare apposita documentazione comprovante l’ottemperanza agli obblighi di comunicazione e informazione previsti da D.Lgs. 46/97 e s.m.i. e D.Lgs. 332/2000 |  |  |
| 1.6 | Anno di immissione sul mercato |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Anno di immissione sul mercato dell’ultima versione |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Marcatura CE 93/42 |  |  | (sì/no) |  |  |
| 1.9 | Marcatura CE 98/79 |  |  | (sì/no) |  |  |
| 1.10 | FDA Approval |  |  | (sì/no) |  |  |
| 1.11 | Certificati relativi ad altri mercati |  |  | (elencare) |  |  |
| 1.12 | Certificazione di qualità ISO 9001 o EN 29001 della ditta produttrice |  |  | (sì, no; se sì allegare certificazione) |  |  |
| 1.13 | Certificazione di qualità ISO 9001 o EN 29001 della ditta manutentrice |  |  | (sì, no; se sì allegare certificazione) |  |  |
| 1.14 | Certificazione di qualità ISO 9001 o EN 29001 dell' OE offerente |  |  | (sì, no; se sì allegare certificazione) |  |  |
| 1.15 | Installazioni considerate di riferimento rispetto al sistema oggetto di gara |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Destinazione d’uso |  |  |  |  |  |
| 2 | Caratteristiche generali |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Architettura |  |  | (Descrivere sinteticamente) |  |  |
| 2.2 | Elencare software applicativi presenti |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Conformità DICOM |  |  | (allegare copia conforme all’originale del Conformance Statement) |  |  |
| 2.4 | Conformità HL7 |  |  | (descrivere) |  |  |
| 2.5 | Aderenza profili IHE |  |  | (allegare copia conforme all’originale di: IHE Integration Statement, IHE Connectathon Results) |  |  |
| 2.6 | Motore Data base applicativo |  |  | (specificare versione) |  |  |
| 2.7 | Completo di sistemi di ottimizzazione del flusso dati |  |  | (sì/no; descrivere) |  |  |
| 3 | Funzionalità |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Pan-zoom |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Gradi di zoom |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Annotazioni |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Visione simultanea di più vetrini con navigazione sincronizzata |  |  | (sì/no; descrivere) |  |  |
| 3.5 | Software di conversione immagini in altri formati |  |  | (sì/no, indicare i formati possibili) |  |  |
| 3.6 | Software per salvataggio casi e/o immagini su altro supporto |  |  | (sì/no, indicare possibili supporti) |  |  |
| 3.7 | Completo di software per analisi di immagini su preparati di immunoistochimica, in grado di fornire valutazioni morfometriche quantitative e semiquantitative |  |  | (sì/no; descrivere) |  |  |
| 3.8 | Completo di altre funzioni e strumenti di analisi, comparazioni, elaborazioni |  |  | (sì/no; descrivere) |  |  |
| 3.8 | Completo di modulo o funzione per gestire la telepatologia verso consulenti esterni all’Azienda USL della Romagna |  |  | (sì/no; descrivere) |  |  |
| 3.9 | Gestione dei casi extraflusso |  |  | (sì/no; descrivere) |  |  |
| 3.10 | Gestione dell’attività formativa |  |  | (sì/no; descrivere) |  |  |
| 3.11 | Teleconferenza per visione in tempo reale (simultanea) da più utenti remoti |  |  | (sì/no; descrivere) |  |  |
|  | Ulteriori informazioni |  |  |  |  |  |
|  |  | NOTA: Nel caso in cui per alcuni punti del questionario non sia possibile rispondere sinteticamente, allegare relazione |  |  |  |  |
|  |  | NOTA: Nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili alla tecnologia/sistema in considerazione, indicarne il motivo |  |  |  |  |

| Sezione E | SICUREZZA | Risposte | Note | Pagina di riferimento nella relazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Server |  |  |  |
|  | Assenza/minimizzazione delle operazioni di immissione manuale dei dati da parte degli operatori |  | (descrivere) |  |
|  | Gestione degli errori e delle non conformità del sistema |  | (descrivere) |  |
|  | Aderenza GDPR |  | (descrivere) |  |
|  | Gestione Cyber Security |  | (descrivere) |  |
|  | Ulteriori informazioni |  |  |  |
|  | NOTA: Nel caso in cui per alcuni punti del questionario non sia possibile rispondere sinteticamente, allegare relazione |  |  |  |
|  | NOTA: Nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili alla tecnologia/sistema in considerazione, indicarne il motivo |  |  |  |

| Sezione F | INTEGRAZIONI | Risposte | Note | Pagina di riferimento nella relazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LDAP aziendale |  |  |  |
| 1.1 | Utilizzo credenziali aziendali secondo LDAP |  | (sì/no, descrivere) |  |
| 2 | ANATOMIA PATOLOGICA (Software di Laboratorio di Anatomia Patologica – APLIS) |  | (sì/no, descrivere) |  |
| 2.1 | Gestione liste di lavoro |  | (sì/no, descrivere) |  |
| 2.2 | Single sign on |  | (sì/no, descrivere) |  |
| 2.3 | Informazioni gestite a livello di integrazione |  | (elencare) |  |
| 2.4 | Livello di integrazione offerto |  | (descrivere) |  |
| 2.5 | Tracciabilità del flusso di lavoro e delle operazioni svolte dall’utente |  | (descrivere) |  |
|  | Ulteriori informazioni |  |  |  |
| NOTA: Nel caso in cui per alcuni punti del questionario non sia possibile rispondere sinteticamente, allegare relazione |  |  |  |  |
| NOTA: Nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili alla tecnologia/sistema in considerazione, indicarne il motivo |  |  |  |  |

| Sezione G | STANDARD E PROFILI DI INTEGRAZIONE | Risposte |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IHE |  | Elencare Transazioni supportate ed i relativi messaggi |
| 2 | DICOM |  | Indicare termini di utilizzo del protocollo DICOM |
|  | Ulteriori Informazioni |  |  |
| NOTA: Nel caso in cui per alcuni punti del questionario non sia possibile rispondere sinteticamente, allegare relazione |  |  |  |
| NOTA: Nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili alla tecnologia/sistema in considerazione, indicarne il moti |  |  |  |

| Sezione H | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA | Risposte | Specificare pagina di riferimento nella relazione di assistenza tecnica e manutenzione |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Assistenza |  |  |
|  | Sedi dei centri di assistenza in Italia |  |  |
|  | Sede/i del magazzino ricambi |  |  |
|  | Numero tecnici addetti all’assistenza dei sistemi oggetto della presente fornitura |  |  |
|  | Possibilità di assistenza in remoto (sì/no) |  |  |
|  | Giorni settimanali e ore giornaliere (lavorative) in cui è operativo il servizio di assistenza |  |  |
|  | Tempo minimo di reperibilità dei pezzi di ricambio dalla data di collaudo (anni) |  |  |
|  | Modalità di attivazione della chiamata per assistenza (indicare: - Numero telefonico per richiesta di assistenza; - Giorni e orario di ricevimento chiamate; - Ulteriori possibilità di richiesta di assistenza (fax, indirizzo email,…); |  |  |
|  | Manutenzione preventiva |  |  |
|  | Numero di interventi di manutenzione preventiva e verifiche di sicurezza all’anno (dettagliare in base al componente del sistema) |  |  |
|  | Numero di interventi di manutenzione preventiva all’anno (dettagliare in base al componente del sistema) |  |  |
|  | Manutenzione correttiva |  |  |
|  | Tempo massimo di intervento tecnico su chiamata (ore lavorative) guasto non bloccante |  |  |
|  | Tempo massimo di intervento tecnico su chiamata (ore lavorative) guasto bloccante |  |  |
|  | Tempo massimo di risoluzione del guasto (ore lavorative) guasto bloccante |  |  |
|  | Tempo massimo di risoluzione del guasto (ore lavorative) guasto non bloccante |  |  |
|  | Manutenzione evolutiva |  |  |
|  | Prevista per tutte le componenti hardware e software del sistema (sì/no) |  |  |
|  | Addestramento ricorrente |  |  |
|  | Numero ore lavorative totali all’anno |  |  |
|  | Indisponibilità del sistema |  |  |
|  | numero massimo di ore di indisponibilità del sistema |  |  |
|  | Ulteriori Informazioni |  |  |
| NOTA: Nel caso in cui per alcuni punti del questionario non sia possibile rispondere sinteticamente, allegare relazione |  |  |  |
| NOTA: Nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili alla tecnologia/sistema in considerazione, indicarne il moti |  |  |  |

Firma del Legale rappresentante o di persona dotata di idonei poteri

_______________________________________________________