DITTA OFFERENTE:

(compilare un modulo per ciascuna tipologia di apparecchiatura offerta, senza alcun riferimento ai prezzi)

DATI RELATIVI ALL’APPARECCHIATURA

- TIPOLOGIA

- FABBRICANTE

- MODELLO      		COD. ART. FABBRICANTE (REF)

- CND      			n° REPERTORIO Disp Med

| PIANO MANUTENZIONE come previsto dal FABBRICANTE e dal MANUALE D’USO/SERVICE e/o dalla norma specifica |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Consigliato | Obbligatorio | N.A. | Periodicità | Pag. Manuale d’uso/service |
| MANUTENZIONI PREVENTIVE (allegare eventuale checklist) |  |  |  | semestrale annuale biennale altro: |  |
| VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA CEI 62-148 (EN 62353) CEI 66-5 (EN 61010-1) |  |  |  | semestrale annuale biennale altro: |  |
| VERIFICHE PRESTAZIONALI (NORME CEI particolari) |  |  |  | semestrale annuale biennale altro: |  |
| CONTROLLI DI QUALITA’ (es. apparecchiatura diagnostica per immagini) |  |  |  | semestrale annuale biennale altro: |  |
| TARATURE/CALIBRAZIONI |  |  |  | semestrale annuale biennale altro: |  |
| SOSTITUZIONE BATTERIA (es: interna, tampone) › › |  |  |  | annuale altro: annuale altro: |  |
| SOSTITUZIONE MATERIALE USURABILE › › › |  |  |  | annuale altro: annuale altro: annuale altro: |  |

| TRATTAMENTO DATI PERSONALI (Classificazione GDPR: Regolamento Generale (UE) 2016/679) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L’apparecchiatura gestisce dati del paziente? | no, nessun dato | solo dati paziente corrente | sì, con archivio dati pazienti |

DATI RELATIVI ALL’ASSISTENZA TECNICA

Nome ditta:      			Partita Iva

Indirizzo (sede legale):      		Telefono:      	FAX:

Indirizzo (sede operativa):      	Telefono:      	FAX:

Mail Assistenza Tecnica:

Saranno ritenute inviate ufficialmente le richieste di assistenza trasmesse tramite mail. Si prega di notificare eventuali variazioni nel tempo dei contatti sopraindicati.

DATI RELATIVI ALL’OFFERTA

DURATA GARANZIA (O CONTRATTO) :       mesi	CIG:       (LOTTO      )

POS. AMMINISTRATIVA:  ACQUISTO   DONAZIONE   LOCAZIONE   SERVICE   COMODATO

| TEMPI DI CONSEGNA (dalla data di invio dell’ordine) | n° gg solari lavorativi |
| --- | --- |
| PENALE TEMPI DI CONSEGNA (come da capitolato) | non prevista € /giorno solare lavorativo I. E. |

Nel periodo di garanzia (o contratto) la ditta svolgerà:

| INTERVENTI SU CHIAMATA FULL RISK |  | ILLIMITATI n° /anno NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INTERVENTI SU CHIAMATA presso AUSL |  | SI NO * |  |
| PEZZI DI RICAMBIO INCLUSI |  | SI NO |  |
| AGGIORNAMENTI SOFTWARE INCLUSI |  | SI NO |  |
| AGGIORNAMENTI HARDWARE INCLUSI |  | SI NO |  |
| DISPONIBILITA’ FORNITURA APPARECCHIO SOSTITUTIVO (MULETTO) |  | SI NO |  |
| TEMPI DI INIZIO INTERVENTO TECNICO (dalla notifica via call center o mail o fax) |  | n° ore solari lavorative |  |
| PENALE TEMPI DI INIZIO INTERVENTO TECNICO (come da capitolato) | non prevista € /giorno solare lavorativo I. E. |  |  |
| TEMPI DI FINE INTERVENTO TECNICO (dalla notifica via call center o mail o fax) |  | n° ore solari lavorative |  |
| PENALE TEMPI DI FINE INTERVENTO TECNICO (come da capitolato) | non prevista € /giorno solare lavorativo I. E. |  |  |
| VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA al termine di interventi di manutenzione correttiva (nei casi previsti da normativa es. EN 62353) |  |  | SI |
| N° MASSIMO GIORNI DI FERMO MACCHINA/ANNO |  | n° ore solari lavorativi |  |
| PENALE N°MAX GG FERMO MACCHINA/ANNO (come da capitolato) | non prevista € /giorno solare lavorativo I. E. |  |  |

| PIANO MANUTENZIONE come da offerta (nel rispetto delle condizioni minime indicate in capitolato e dal fabbricante suindicate) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTROLLI svolti dalla ditta in garanzia (o contratto): | N.A. | Periodicità |  |
| MANUTENZIONI PREVENTIVE |  | semestrale annuale biennale altro: |  |
| PENALE MANUTENZIONE PREVENTIVA NON ESEGUITA (come da capitolato) |  |  | non prevista € I. E. |
| VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA CEI 62-148 (EN 62353) CEI 66-5 (EN 61010-1) |  | semestrale annuale biennale altro: |  |
| VERIFICHE PRESTAZIONALI (NORME CEI particolari) |  | semestrale annuale biennale altro: |  |
| CONTROLLI DI QUALITA’ (es. apparecchiatura diagnostica per immagini) |  | semestrale annuale biennale altro: |  |
| TARATURE/CALIBRAZIONI |  | semestrale annuale biennale altro: |  |
| SOSTITUZIONE BATTERIA (es: interna, tampone) › › |  | semestrale annuale biennale altro: semestrale annuale biennale altro: |  |
| SOSTITUZIONE MATERIALE USURABILE › › › |  | semestrale annuale biennale altro: semestrale annuale biennale altro: semestrale annuale biennale altro: |  |
| PENALE VERIFICA O CONTROLLO NON ESEGUITO (come da capitolato) |  |  | non prevista € I. E. |

* In caso di interventi non effettuati presso AUSL, l’apparecchiatura in assistenza viene:

spedita, a carico AUSL, all’indirizzo:

ritirata, a carico della ditta, secondo le seguenti modalità: