TABELLA RIASSUNTIVA DEI REQUISITI DI MINIMA RICHIESTI ___________________________________________________________

| REQUISITO | RISPOSTA A CURA DEL FORNITORE: DA COMPILARE SINTETICAMENTE |
| --- | --- |
| Sistema di generazione di onde d’urto di ultima generazione di tipo elettromagnetico o piezoelettrico o elettroidraulico; |  |
| Idoneo per trattamenti urologici (in particolare calcolosi renale e ureterale) |  |
| Capace di sostenere un carico di 8-10 pazienti per seduta; |  |
| Sistema idoneo anche per il trattamento di pazienti obesi; |  |
| Elevata profondità focale che faciliti i trattamenti anche su pazienti obesi; |  |
| Ampia superficie di accoppiamento sorgente-paziente; |  |
| Puntamento sia radiologico che ecografico; |  |
| Ecotomografo di ultima generazione, dotato anche di monitor televisivo, sonda aggiuntiva diagnostica e stampante; |  |
| Generatore radiologico di ultima generazione, con esposizione automatica e ottimizzata (livelli di dose il più contenuti possibile) e con monitor televisivo ad alta risoluzione; |  |
| Lettino elettrificato porta paziente radiotrasparente ed ergonomico, con movimenti motorizzati sui tre assi e trendelemburg, con capacità di carico di almeno 180 kg; |  |
| Dotata di consolle di controllo; |  |
| Completa connettività DICOM; |  |
| Minimo livello di rumorosità al fine di minimizzare l’esposizione dei lavoratori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.); |  |

Data   _____/______/_________               Timbro e Firma Rappresentante Ditta   ______________________