DITTA OFFERENTE:

(compilare un modulo per ciascuna tipologia di apparecchiatura offerta, senza alcun riferimento ai prezzi)

DATI RELATIVI ALL’APPARECCHIATURA

- TIPOLOGIA

- FABBRICANTE

- MODELLO      		COD. ART. FABBRICANTE (REF)

- CND      			n° REPERTORIO Disp Med      			UDI-ID

| PIANO MANUTENZIONE come previsto dal FABBRICANTE e dal MANUALE D’USO/SERVICE e/o dalla norma specifica |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Consigliato | Obbligatorio | N.A. | Periodicità | Pag. Manuale d’uso/service |
| MANUTENZIONI PREVENTIVE (allegare eventuale checklist) |  |  |  | semestrale annuale biennale altro: |  |
| VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA CEI 62-148 (EN 62353) CEI 66-5 (EN 61010-1) |  |  |  | semestrale annuale biennale altro: |  |
| VERIFICHE PRESTAZIONALI (NORME CEI particolari) |  |  |  | semestrale annuale biennale altro: |  |
| CONTROLLI DI QUALITA’ (es. apparecchiatura diagnostica per immagini) |  |  |  | semestrale annuale biennale altro: |  |
| TARATURE/CALIBRAZIONI |  |  |  | semestrale annuale biennale altro: |  |
| SOSTITUZIONE BATTERIA (es: interna, tampone) › › |  |  |  | annuale altro: annuale altro: |  |
| SOSTITUZIONE MATERIALE USURABILE › › › |  |  |  | annuale altro: annuale altro: annuale altro: |  |

| TRATTAMENTO DATI PERSONALI (Classificazione GDPR: Regolamento Generale (UE) 2016/679) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L’apparecchiatura gestisce dati del paziente? | no, nessun dato | solo dati paziente corrente | sì, con archivio dati pazienti |

DATI RELATIVI ALL’ASSISTENZA TECNICA

Nome ditta:      			Partita Iva

Indirizzo (sede legale):      		Telefono:      	FAX:

Indirizzo (sede operativa):      	Telefono:      	FAX:

Mail Assistenza Tecnica:

Saranno ritenute inviate ufficialmente le richieste di assistenza trasmesse tramite mail. Si prega di notificare eventuali variazioni nel tempo dei contatti sopraindicati.

DATI RELATIVI ALL’OFFERTA

DURATA CONTRATTO:       mesi

POS. AMMINISTRATIVA: ACQUISTO   DONAZIONE   LOCAZIONE   SERVICE   COMODATO

| TEMPI DI CONSEGNA (max 60 giorni solari dalla data di invio dell’ordine) | n° gg solari |
| --- | --- |
| PENALE TEMPI DI CONSEGNA | € 50/giorno solare I. E. |

Durante tutto il periodo della fornitura la ditta svolgerà:

| INTERVENTI SU CHIAMATA FULL RISK/ANNO |  |  | ILLIMITATI |
| --- | --- | --- | --- |
| INTERVENTI SU CHIAMATA presso AUSL |  |  | SI NO * |
| PEZZI DI RICAMBIO INCLUSI |  |  | SI |
| AGGIORNAMENTI SOFTWARE INCLUSI |  |  | SI NO |
| AGGIORNAMENTI HARDWARE INCLUSI |  |  | SI NO |
| DISPONIBILITA’ FORNITURA APPARECCHIO SOSTITUTIVO (MULETTO) |  |  | SI NO |
| TEMPI MASSIMI DI INIZIO INTERVENTO TECNICO (max 8 ore lavorative dalla notifica via call center o mail o fax - sabato e festivi esclusi) |  |  | n° ore lavorative |
| PENALE TEMPI DI INIZIO INTERVENTO TECNICO | € 100/gg lavorativo I. E. |  |  |
| TEMPI MASSIMI DI FINE INTERVENTO TECNICO (max 16 ore lavorative dalla notifica via call center o mail o fax - sabato e festivi esclusi) |  |  | n° ore lavorative |
| PENALE TEMPI DI FINE INTERVENTO TECNICO | € 100/gg lavorativo I. E. |  |  |
| VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA al termine degli interventi di manutenzione correttiva nelle condizioni previste dalle EN 62353 |  | SI N.A. |  |

| PIANO MANUTENZIONE come da offerta (nel rispetto delle condizioni minime indicate in capitolato e dal fabbricante suindicate) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTROLLI svolti dalla ditta in garanzia (o contratto): | N.A. | Periodicità |  |
| MANUTENZIONI PREVENTIVE (almeno 1/anno) |  | semestrale annuale biennale altro: |  |
| PENALE MANUTENZIONE PREVENTIVA NON ESEGUITA (come da capitolato) |  |  | €150 I. E. |
| VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA (almeno 1/anno) CEI 62-148 (EN 62353) CEI 66-5 (EN 61010-1) |  | semestrale annuale biennale altro: |  |
| VERIFICHE PRESTAZIONALI (NORME CEI particolari) |  | semestrale annuale biennale altro: |  |
| TARATURE / CALIBRAZIONI |  | semestrale annuale biennale altro: |  |
| SOSTITUZIONE BATTERIA (es: interna, tampone) › › |  | semestrale annuale biennale altro: semestrale annuale biennale altro: |  |
| SOSTITUZIONE MATERIALE USURABILE › › |  | semestrale annuale biennale altro: semestrale annuale biennale altro: |  |
| PENALE VERIFICA O CONTROLLO NON ESEGUITO |  |  | €150 I. E. |

* In caso di interventi non effettuati presso AUSL, l’apparecchiatura in assistenza viene:

spedita, a carico AUSL, all’indirizzo:

ritirata, a carico della ditta, secondo le seguenti modalità:

Data        /     /                          Timbro e Firma Rappresentante Ditta   __________________________________