## Modulo scheda offerta economica
Numero LOTTO | rif | Descrizione del prodotto | U.M. | Prezzo per U.M I.E. | Fabbisogno per 48 mesi | Importo base d'asta per 48 mesi I.E. | Prezzo unitario OFFERTO | Valore quadriennale OFFERTO | % IVA | N. Pezzi per cfz | Denominazione commerciale prodotto | Codice prodotto fornitore | Produttore | Codice prodotto produttore | CND | N. repertorio | Classe di rischio | UDI
1 |  | Dispositivo di chiusura della breccia da trocar per l'approssimazione di tessuti completo di suture percutanee. Latex free. DEHP free. Sterile, imbustato singolarmente. | pezzo | 50 | 672 | 33600 |  | 0
2 | a | Suturatrice vascolare monouso a batteria con punta per posizionamento avanzato per taglio e sutura contemporanea. Vengono applicate quattro file di punti sfalsate, due da ogni parte della linea di taglio. Linea di sutura lunga circa 35 mm e linea di taglio lunga circa 30 mm. Stelo rotante. Sistema per facilitare l’accesso laterale al sito operatorio. Latex free. Sterile, imbustato singolarmente. | pezzo | 360 | 160 | 58405 |  | 0
| b | Ricariche vascolari a 4 file di punti idonee all'uso nella suturatrice vascolare lotto 2a. Latex free. Sterile, imbustato singolarmente. | pezzo | 165 | 640
3 | a | Suturatrice lineare retta con lama con stelo articolabile e rotante a 360° ricaricabile, con tripla fila di punti sfalsati linea di sutura 30/35mm. I punti offerti dovranno essere in titanio o altro materiale equivalente compatibile con RM fino 3 Tesla. Si richiede attestazione di indicazone specifica per videolaparoscopia. Latex free. Sterile, imbustato singolarmente. | pezzo | 180 | 4400 | 2068000 |  | 0
| b | Ricariche per suturatrice lineare retta di punti in titanio o altro materiale equivalente compatibile con RM fino a 3 TESLA, con linea di sutura 30/35 mm. Si richiede attestazione di indicazone specifica per videolaparoscopia. Latex free. Sterile, imbustato singolarmente. | pezzo | 145 | 8800
4 |  | Suturatrici monouso da utilizzare nelle procedure di circoncisione sull'adulto e sul bambino. Latex free. Sterile, imbustato singolarmente. | pezzo | 260 | 240 | 62400 |  | 0
5 |  | Fobici curve metzembaum per elettrobisturi bipolare con impugnatura ergonomica e stelo ruotante di 360°. Latex free. Sterile, imbustato singolarmente. | pezzo | 95 | 1200 | 114000 |  | 0
6 |  | Forbice curva (di Metzembaum), a punta smussa con connettore per elettrobisturi monopolare, impugnatura anatomica, stelo rotante a 360°. | pezzo | 27 | 18000 | 486000 |  | 0
7 |  | Trocar a palloncino con punta conica dilatante, diametro 10 mm e 12 mm utilizzabile con strumentazioni laparoscopiche di pari diametro. Latex free. Sterile, imbustato singolarmente. | pezzo | 22 | 20000 | 440000 |  | 0
8 |  | Trocar tipo Hasson a palloncino punta smussa calibro 12mm utilizzabile con tutte le strumentazioni laparoscopiche di pari diametro. Latex free. Sterile, imbustato singolarmente. | pezzo | 22 | 6000 | 132000 |  | 0
9 | a | Trocar ottico senza tagliente a punta conica dilatante, da 5mm a 12 mm, radiotrasparente, con cannula, dotato di dispositivo di tenuta stagna a doppia valvola od altro idoneo sistema provvisto di dispositivo per insufflazione/desufflazione. Utilizzabile con tutte le strumentazioni laparoscopiche di pari diametro. Latex free. Sterile, imbustato singolarmente. | pezzo | 20 | 48000 | 1240000 |  | 0
| b | Cannule monouso compatibili con i trocar del lotto 32a di pari misura. Latex free. Sterile, imbustato singolarmente. | pezzo | 10 | 28000
10 |  | Dispositivo per accesso multiplo con tecnica mininvasiva tipo single-site | pezzo | 290 | 320 | 92800 |  | 0
11 |  | Strumento retrattore tipo rastrello 3-5 rebbi. Latex free. Sterile, imbustato singolarmente. | pezzo | 225 | 400 | 90000 |  | 0
12 |  | Retrattore/protettore di ferita chirurgica di forma circolare, trasparente, varie misure. Latex free. Sterile, imbustato singolarmente. | pezzo | 32 | 6000 | 192000 |  | 0
13 |  | Sacchetto monouso per la rimozione del pezzo anatomico per utilizzo con trocar 10-12 mm, in materiale plastico trasparente che permetta chiara visione del contenuto. Apertura a supporto semirigido e chiusura a borsa di tabacco. Latex free. Sterile, imbustato singolarmente. | pezzo | 18 | 16000 | 288000 |  | 0
14 |  | Sacchetto monouso per la rimozione del pezzo anatomico per utilizzo con trocar 5 mm, in materiale plastico trasparente che permetta chiara visione del contenuto. Apertura a supporto semirigido e chiusura a borsa di tabacco. Latex free. Sterile, imbustato singolarmente. | pezzo | 20 | 4000 | 80000 |  | 0
15 |  | Sacchetto monouso per la rimozione del pezzo anatomico per utilizzo con trocar 13-15 mm, in materiale plastico trasparente che permetta chiara visione del contenuto. Apertura a supporto semirigido e chiusura a borsa di tabacco. Latex free. Sterile, imbustato singolarmente. | pezzo | 24 | 1600 | 38400 |  | 0
16 |  | Sistema di estrazione con contenimento che consenta la morcellazione manuale e la successiva estrazione dei tessuti sia tramite un approccio transaddominale che transvaginale e che contemporaneamente garantisca la protezione del paziente dal contatto con i tessuti patologici. Latex free, sterile, monouso, imbustati singolarmente. | pezzo | 110 | 360 | 39600 |  | 0

## giustificativi
ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE, TROCAR E DISPOSITIVI MEDICI PER LAPAROSCOPIA _EDIZIONE 2
Schema OFFERTA ECONOMICA
INTESTAZIONE OPERATORE ECONOMICO
Il sottoscritto |  |  | nato il |  |  |  | a
in qualità di |  |  |  | dell'operatore economico
con sede in |  |  |  | con codice fiscale n.
e partita IVA n. |  |  | Tel. N. |  |  |  |  | Fax N.
Partecipante quale: |  | o Impresa singola
| ovvero | o Consorzio
| ovvero | o Impresa capogruppo del costituendo R.T.I/Consorzio/imprese riunite in rete
| ovvero | o Impresa capogruppo del già costituito R.T.I/Consorzio/imprese riunite in rete
in relazione alla procedura di gara in oggetto, dichiara sotto la propria responsabilità di avere preso conoscenza sia di tutte le caratteristiche tecnico/funzionali prescritte nel CAPITOLATO e relativi allegati, nonchè di tutte le condizioni contrattuali.
Premesso quanto sopra, il sottoscritto, in nome e per conto dell’offerente rappresentato,
1. PRESENTA
l'offerta economica (IVA esclusa), di cui al presente e al successivo foglio
impegnandosi ad eseguire la fornitura oggetto dell'appalto a codesta AUSL, alle condizioni e con le modalità richieste nella documentazione di gara, nessuna esclusa.
2. DICHIARA
- che nel redigere l’offerta, la ditta ha tenuto conto degli obblighi e di tutti i conseguenti oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;
- (nel caso di R.T.I./Consorzio/imprese riunite in rete), di confermare le quote di partecipazione/esecuzione del servizio da parte delle singole imprese così come indicato nel DGUE;
- ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000 fornisce specifica indicazione della incidenza percentuale stimata delle seguenti voci in ordine alla formulazione dell'offerta:
Voci |  |  |  | incidenza % stimata
Spese per mano d'opera e forza lavoro impiegata
Spese inerenti le attrezzature (ammortamenti, canoni manutentivi, materiale di consumo, ecc..)
Spese per materie prime
Spese generali di gestione organizzativa e amministrativa
Spese per sicurezza sul lavoro nel rispetto del T.U. D.Lgs. 81/2008 (compatibili con quanto indicato nell’apposita dichiarazione)
Altri oneri (eventuale)
Altri oneri (eventuale)
Altri oneri (eventuale)
Utile d’esercizio
PREZZO TOTALE |  |  |  | 100%
(Luogo e data) | [5 empty] | Timbro e firma per esteso del Legale rappresentante
lì