## Allegato E offerta economica
ALLEGATO E - SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
| INVENTARIO | nuovo INVENTARIO | STRUMENTAZIONE | COSTRUTTORE/MODELLO | MATRICOLA | UBICAZIONE | INTERVENTI in LOCO | n.MP - Manutenzioni Preventive /Anno | PEZZI di RICAMBIO - COMPRESI | n. VSE - VERIFICA di SICUREZZA ELETTRICA /anno | n. TAR/CAR - Taratura e Calibrazione delle SONDE / anno | n. VP-T - Verifica Prestazionale di TEMPERATURA /anno | n. NER /anno | REV. e VER. | CHECK mensile del Sitema da Remoto | Canone Annuale a base d'asta | Canone Quinquennale a base d'asta | Canone Annuale Offerto | Canone Quinquennale Offerto
| Acc. 605548 |  | PC SERVER + Sistema di Supervisione, Gestione e Monitoraggio CRYOABILITY 2.0 | DELL / ProSupport | DJDN5Y3 | Sala Criobiologica - Piano Terra | ILL |  | Si | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | SI | 5000 | 25000 |  | 0
| Acc. 605566 |  | Monitor pc server | DELL / E2423H | CN-0FKP44-WSL00-34D-476W-A00
| Acc. 605570 |  | Stampante | HP / CP2025DN | CNHS305780
| Acc. 605552 |  | PC CLIENT + MONITOR | DELL / OPTIPEX + MONITOR | / / /
| 618935 | MXB000018302 | Quadro Comandi e Gestione Allarmi | SIAD / QUADRO SIAD CRIOBANCA | SIAD0007
| n.a. | n.a. | Freezerworks : programma per la tracciabilità completa dei campioni criopreservati. | Versione Base - 6.0.02 | sn. F5CS0049FrzM | n.a | ILL |  | SI | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7000 | 35000 |  | 0
n.TANK
2 | 618918 | MXB000018288 | Contenitore Criobiologico | TAYLOR WHARTON INTERNATIONAL / CRYOCE 10K | 562MP-020-EE6 | Sala Criobiologica - Piano Terra | ILL |  | SI |  |  |  |  | n.a. | n.a. | 1500 | 7500 |  | 0
5 | 618916 | MXB000018286 | Contenitore Criobiologico | TAYLOR WHARTON INTERNATIONAL / CRYOCE 10K | 562MP-013-EE9 | Sala Criobiologica - Piano Terra | ILL |  | SI |  |  |  |  | n.a. | n.a. | 1500 | 7500 |  | 0
7 | 618920 | MXB000018290 | Contenitore Criobiologico | TAYLOR WHARTON INTERNATIONAL / CRYOCE 10K | 562MP-018-FF2 | Sala Criobiologica - Piano Terra | ILL |  | SI |  |  |  |  | n.a. | n.a. | 1500 | 7500 |  | 0
9 | 618915 | MXB000018285 | Contenitore Criobiologico | TAYLOR WHARTON INTERNATIONAL / CRYOCE 10K | 562MP-007-EE10 | Sala Criobiologica - Piano Terra | ILL |  | SI |  |  |  |  | n.a. | n.a. | 1500 | 7500 |  | 0
10 | 600350 | MXB000071745 | Contenitore Criobiologico | TAYLOR WHARTON INTERNATIONAL / CRYOCE 10K | 562MP-003-T19 | Sala Criobiologica - Piano Terra | ILL |  | SI |  |  |  |  | n.a. | n.a. | 1500 | 7500 |  | 0
14 | 618921 | MXB000018291 | Contenitore Criobiologico | TAYLOR WHARTON INTERNATIONAL / CRYOCE 10K | 562MP-003-EE11 | Sala Criobiologica - Piano Terra | ILL |  | SI |  |  |  |  | n.a. | n.a. | 1500 | 7500 |  | 0
15 | 618917 | MXB000018287 | Contenitore Criobiologico | TAYLOR WHARTON INTERNATIONAL / CRYOCE 10K | 562MP-008-FF3 | Sala Criobiologica - Piano Terra | ILL |  | SI |  |  |  |  | n.a. | n.a. | 1500 | 7500 |  | 0
1 | 618919 | MXB000018289 | Contenitore Criobiologico | TAYLOR WHARTON INTERNATIONAL / CRYOCE 24K | 555MP-004-FF3 | Sala Criobiologica - Piano Terra | ILL |  | SI |  |  |  |  | n.a. | n.a. | 1700 | 8500 |  | 0
8 | 618914 | MXB000018284 | Contenitore Criobiologico | TAYLOR WHARTON INTERNATIONAL / CRYOCE 24K | 555MP-007-FF3 | Sala Criobiologica - Piano Terra | ILL |  | SI |  |  |  |  | n.a. | n.a. | 1700 | 8500 |  | 0
17 | 618922 | MXB000018292 | Contenitore Criobiologico | TAYLOR WHARTON INTERNATIONAL / CRYOCE 24K | 555MP-002-FF10 | Sala Criobiologica - Piano Terra | ILL |  | SI |  |  |  |  | n.a. | n.a. | 1700 | 8500 |  | 0
12 | 628070 | MXB000021209 | Contenitore Criobiologico | TAYLOR WHARTON INTERNATIONAL / CRYOCE 24K | 555MP-010-HH4 | Sala Criobiologica - Piano Terra | ILL |  | SI |  |  |  |  | n.a. | n.a. | 1700 | 8500 |  | 0
18 | 618923 | MXB000018293 | Contenitore Criobiologico | TAYLOR WHARTON INTERNATIONAL / CRYOCE 24K | 555MP-018-FF5 | Sala Criobiologica - Piano Terra | ILL |  | SI |  |  |  |  | n.a. | n.a. | 1700 | 8500 |  | 0
4 | 601987 | M7E000004525 | Contenitore Criobiologico | TAYLOR WHARTON INTERNATIONAL / CRYOCE 38K | 576MP-004-W7 | Sala Criobiologica - Piano Terra | ILL |  | SI |  |  |  |  | n.a. | n.a. | 2200 | 11000 |  | 0
6 | 618913 | MXB000018283 | Contenitore Criobiologico | TAYLOR WHARTON INTERNATIONAL / CRYOCE 38K | 576MP-008-JJ7 | Sala Criobiologica - Piano Terra | ILL |  | SI |  |  |  |  | n.a. | n.a. | 2200 | 11000 |  | 0
13 | 610568 | MXB000015952 | Contenitore Criobiologico | TAYLOR WHARTON INTERNATIONAL / CRYOCE 38K | 576MP-002-MM4 | Sala Criobiologica - Piano Terra | ILL |  | SI |  |  |  |  | n.a. | n.a. | 2200 | 11000 |  | 0
11*nota | 669412 | MXB000080929 | Contenitore Criobiologico | TAYLOR WHARTON INTERNATIONAL / CRYOCE 38K | 708310074-MP103061 | Sala Criobiologica - Piano Terra | ILL |  | SI |  |  |  |  | n.a. | n.a. | 2200 | 11000 |  | 0
16 | 614191 | n.a. | Contenitore Criobiologico | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS / ESPACE 330 | 320 | Sala Criobiologica - Piano Terra | ILL |  | SI |  |  |  |  | n.a. | n.a. | 2200 | 11000 |  | 0
| 605562+tablet | MXB000040040 | Congelatore Programmabile | SY-LAB / ICE CUBE 14-SM-B | 14SD45ZB01 | Locale Congelamento - 2 Piano | ILL |  | SI |  |  |  |  | n.a. | n.a. | 1500 | 7500 |  | 0
| 618929+618930pc | MXB000018299 | Congelatore Programmabile | SY-LAB / ICE CUBE 14-SM-B | 14SS33ZN07-CZC92513B2 | Locale Congelamento - 2 Piano | ILL |  | SI |  |  |  |  | n.a. | n.a. | 1500 | 7500 |  | 0
| 618931+618932pc | MXB000018300 | Congelatore Programmabile | SY-LAB / ICE CUBE 14-SM-B | 14SS32ZN07-CZC925139X | Locale Congelamento - 2 Piano | ILL |  | SI |  |  |  |  | n.a. | n.a. | 1500 | 7500 |  | 0
| 618933+618934pc | MXB000018301 | Congelatore Programmabile | SY-LAB / ICE CUBE 14-SM-B | 14SS31ZN07-CZC925139V | Locale Congelamento - 2 Piano | ILL |  | SI |  |  |  |  | n.a. | n.a. | 1500 | 7500 |  | 0
| 51109 + 78009 | MXB000004539 | Congelatore Programmabile + Centralina | PLANER / Kryo 1016 3A serie | 5814 | Locale Congelamento - 2 Piano | ILL |  | SI |  |  |  |  | n.a. | n.a. | 1500 | 7500 |  | 0
| 618924 | MXB000018294 | Serbatoio Criogenico Pressurizzato | TAYLOR WHARTON INTERNATIONAL / Serie XL70 | XL70/M781-005-TIA | Locale Congelamento - 2 Piano | ILL |  | SI | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | SI | n.a. | 500 | 2500 |  | 0
| 618927 | MXB000018297 | Serbatoio Criogenico Pressurizzato | TAYLOR WHARTON INTERNATIONAL / Serie XL70 | XL70/M781-010-TIA | Locale Congelamento - 2 Piano | ILL |  | SI | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | SI | n.a. | 500 | 2500 |  | 0
| 618926 | MXB000018296 | Serbatoio Criogenico Pressurizzato | TAYLOR WHARTON INTERNATIONAL / Serie XL70 | XL70/M781-012-TIA | Locale Congelamento - 2 Piano | ILL |  | SI | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | SI | n.a. | 500 | 2500 |  | 0
| 618925 | MXB000018295 | Serbatoio Criogenico Pressurizzato | TAYLOR WHARTON INTERNATIONAL / Serie XL70 | XL70/M781-001-TIA | Locale Congelamento - 2 Piano | ILL |  | SI | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | SI | n.a. | 500 | 2500 |  | 0
| 607827 + 642649 |  | Contenitore Criobiologico da trasporto + Data logger | MVE CHART BIOLOGICAL INC + Elpro srl | CRYOSHIPPER + Libero Ce | Locale Congelamento - 2 Piano | ILL |  | SI | n.a. |  |  |  | n.a. | n.a. | 500 | 2500 |  | 0
| 607831 + 665721 |  | Contenitore Criobiologico da trasporto + Data logger | MVE CHART BIOLOGICAL INC + Elpro srl | CRYOSHIPPER + Libero Ce | Locale Congelamento - 2 Piano | ILL |  | SI | n.a. |  |  |  | n.a. | n.a. | 500 | 2500 |  | 0
| 614193 + 665720 |  | Contenitore Criobiologico da trasporto + Data logger | MVE CHART BIOLOGICAL INC + Elpro srl | CRYOSHIPPER + Libero Ce | Locale Congelamento - 2 Piano | ILL |  | SI | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 500 | 2500 |  | 0
| 94061 + 642651 |  | Contenitore Criobiologico da trasporto + Data logger | MVE CHART BIOLOGICAL INC + Elpro srl | CRYOSHIPPER + Libero Ce | Locale Congelamento - 2 Piano | ILL |  | SI | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 500 | 2500 |  | 0
| 94066 + 642650 |  | Contenitore Criobiologico da trasporto + Data logger | MVE CHART BIOLOGICAL INC + Elpro srl | CRYOSHIPPER + Libero Ce | Locale Congelamento - 2 Piano | ILL |  | SI | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 500 | 2500 |  | 0
[16 empty] | 54000 | 270000 |  | 0
* nota | il contratto di manutenzione partirà dopo la scadenza della garanzia, in data 04/03/2025 | [15 empty] | A
Tot. Manutenzione
SCHEDA OFFERTA ECONOMICA: Convalida
Quantità minima garantita | Quantima massima opzionale | Totale convalide nel quinquennio | STRUMENTAZIONE | Capacità in litri | UBICAZIONE | Costo unitario CONVALIDA a base d'asta | Canoni Minimi Garantiti nel Quinquennio a base d'asta | Canoni Opzionale | Canoni Complessivi | Costo unitario offerto CONVALIDA | Canoni Minimi Garantiti nel Quinquennio
22 | 9 | 31 | Contenitore Criobiologico | vedi tipologie in elenco (Sala Criobiolocica PT) | Sala Criobiologica - Piano Terra | 1000 | 22000 | 9000 | 31000 |  | 0
6 | 3 | 9 | Congelatore Programmabile | vedi tipologie in elenco (Locale Congelamento - 2 Piano) | Locale Congelamento - 2 Piano | 1000 | 6000 | 3000 | 9000 |  | 0
[7 empty] | 28000 | 12000 | 40000 |  | 0
B
SCHEDA OFFERTA ECONOMICA: Disinfezione/sanificazioni dei contenitori criogenici
Quantità minima garantita | Quantima massima opzionale | Totale sanificazioni nel quinquennio | STRUMENTAZIONE | Capacità in litri | Capacità di stoccaggio (numero di porta sacche) | UBICAZIONE | Costo unitario SANIFICAZIONE a base d'asta | Canoni Minimi Garantiti nel Quinquennio | Canoni Opzionale | Canoni Complessivi | Costo unitario SANIFICAZIONE offerto
0 | 5 | 5 | Contenitore Criobiologico | fino a 550 | fino a 280 | Sala Criobiologica - Piano Terra | 1000 | 0 | 5000 | 5000
0 | 5 | 5 | Contenitore Criobiologico | fino a 350 | fino a 140 | Sala Criobiologica - Piano Terra | 700 | 0 | 3500 | 3500
0 | 7 | 7 | Contenitore Criobiologico | fino a 150 | fino a 60 | Sala Criobiologica - Piano Terra | 500 | 0 | 3500 | 3500
0 | 4 | 4 | Contenitore Criobiologico | Chyoshipper | n.a. | Locale Congelamento - 2 Piano | 350 | 0 | 1400 | 1400
[8 empty] | 0 | 12000 | 12000
C
SCHEDA OFFERTA ECONOMICA: FORNITURA di APPARECCHIATURE a NOLEGGIO compreso ASSISTENZA TECNICA
Quantità minima garantita | Quantima massima opzionale | Totale | STRUMENTAZIONE | Capacità in litri | Capacità di stoccaggio (numero di porta sacche) | UBICAZIONE | INTERVENTI in LOCO | MP | PEZZI di RICAMBIO - COMPRESI | n. VSE - VERIFICA di SICUREZZA ELETTRICA /anno | n. TAR/CAR - Taratura e Calibrazione delle SONDE / anno | n. VP-T - Verifica Prestazionale di TEMPERATURA /anno | n. NER /anno | REV. e VER. | CHECK Sitema da Remoto | Canone Annuale di noleggio per singolo contenitore a base d'asta | Canoni Minimi Garantiti nel Quinquennio | Canoni Opzionali | Canoni Complessivi
0 | 2 | 2 | Contenitore Criobiologico (senza stoccaggio) | fin o a 550 | fino a 280 | Sala Criobiologica - Piano Terra | ILL |  | SI |  |  |  |  | n.a. | n.a. | 8500 | 0 | 85000 | 85000
0 | 2 | 2 | Contenitore Criobiologico (senza stoccaggio) | fino a 350 | fino a 140 | Sala Criobiologica - Piano Terra | ILL |  | SI |  |  |  |  | n.a. | n.a. | 7500 | 0 | 75000 | 75000
0 | 2 | 2 | Contenitore Criobiologico (senza stoccaggio) | fino a 150 | fino a 60 | Sala Criobiologica - Piano Terra | ILL |  | SI |  |  |  |  | n.a. | n.a. | 5500 | 0 | 55000 | 55000
[17 empty] | 0 | 215000 | 215000
C
A+B
[16 empty] | base d'asta 60 mesi (minimi) | 298000