DITTA OFFERENTE:

(compilare un modulo per ciascuna tipologia di apparecchiatura offerta, senza alcun riferimento ai prezzi)

DATI RELATIVI ALL’APPARECCHIATURA

- TIPOLOGIA

- FABBRICANTE

- MODELLO      		COD. ART. FABBRICANTE (REF)

- CND      			n° REPERTORIO Disp Med

| PIANO MANUTENZIONE come previsto dal FABBRICANTE e dal MANUALE D’USO/SERVICE e/o dalla norma specifica |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Consigliato | Obbligatorio | N.A. | Periodicità | Pag. Manuale d’uso/service |
| MANUTENZIONI PREVENTIVE (allegare eventuale checklist) |  |  |  | semestrale annuale biennale altro: |  |
| VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA CEI 62-148 (EN 62353) CEI 66-5 (EN 61010-1) |  |  |  | semestrale annuale biennale altro: |  |
| VERIFICHE PRESTAZIONALI (NORME CEI particolari) |  |  |  | semestrale annuale biennale altro: |  |
| CONTROLLI DI QUALITA’ (es. apparecchiatura diagnostica per immagini) |  |  |  | semestrale annuale biennale altro: |  |
| TARATURE/CALIBRAZIONI |  |  |  | semestrale annuale biennale altro: |  |
| SOSTITUZIONE BATTERIA (es: interna, tampone) › › |  |  |  | annuale altro: annuale altro: |  |
| SOSTITUZIONE MATERIALE USURABILE › › › |  |  |  | annuale altro: annuale altro: annuale altro: |  |

| TRATTAMENTO DATI PERSONALI (Classificazione GDPR: Regolamento Generale (UE) 2016/679) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L’apparecchiatura gestisce dati del paziente? | no, nessun dato | solo dati paziente corrente | sì, con archivio dati pazienti |

DATI RELATIVI ALL’ASSISTENZA TECNICA

Nome ditta:      			Partita Iva

Indirizzo (sede legale):      		Telefono:      	FAX:

Indirizzo (sede operativa):      	Telefono:      	FAX:

Mail Assistenza Tecnica:

Saranno ritenute inviate ufficialmente le richieste di assistenza trasmesse tramite mail. Si prega di notificare eventuali variazioni nel tempo dei contatti sopraindicati.

DATI RELATIVI ALL’OFFERTA

DURATA CONTRATTO: 48 mesi	CIG:

POS. AMMINISTRATIVA:   NOLEGGIO

| TEMPI DI CONSEGNA (Entro e non oltre 30 gg. solari, dalla data di invio dell’ordine) | n° 30 gg  solari |
| --- | --- |
| PENALE TEMPI DI CONSEGNA (come da capitolato) |  € 100/giorno  solare Iva esclusa |

Nel periodo di contratto la ditta svolgerà:

| INTERVENTI SU CHIAMATA FULL RISK |  |  |  |  |  ILLIMITATI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERVENTI SU CHIAMATA presso AUSL |  |  |  |  |  SI |  |
| PEZZI DI RICAMBIO INCLUSI |  |  |  |  |  SI |  |
| AGGIORNAMENTI SOFTWARE INCLUSI |  |  |  |  |  SI |  |
| AGGIORNAMENTI HARDWARE INCLUSI |  |  |  |  |  SI |  |
| DISPONIBILITA’ FORNITURA APPARECCHIO SOSTITUTIVO (MULETTO) |  |  |  |  | SI NO |  |
| TEMPI DI INIZIO INTERVENTO TECNICO (Tempo di intervento in loco entro 24 ore solari, dalla chiamata dalla notifica via call center o mail o fax – sabato e festivi esclusi) |  |  |  |  | n° ore  solari |  |
| PENALE TEMPI DI INIZIO INTERVENTO TECNICO (come da capitolato) |  |  |  € 150/giorno  solare Iva esclusa |  |  |  |
| TEMPI DI FINE INTERVENTO TECNICO (Tempo di risoluzione guasto con ripristino della funzionalità entro 72 ore solari, dalla chiamata o dalla notifica via call center o mail o fax, sabato e festivi esclusi) |  |  |  |  | n° ore  solari |  |
| PENALE TEMPI DI FINE INTERVENTO TECNICO (come da capitolato) |  |  |  € 150/giorno  solare Iva esclusa |  |  |  |
| VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA al termine di interventi di manutenzione correttiva (nei casi previsti da normativa es. EN 62353) |  |  |  |  |  | SI |
| N° MASSIMO GIORNI DI FERMO MACCHINA/ANNO (sabato e festivi esclusi) |  |  |  |  | n° 9 gg  solari |  |
| PENALE N°MAX GG FERMO MACCHINA/ANNO (come da capitolato) |  |  |  € 150/giorno  solare Iva esclusa |  |  |  |
| PIANO MANUTENZIONE come da offerta (nel rispetto delle condizioni minime indicate in capitolato e dal fabbricante suindicate) |  |  |  |  |  |  |
| CONTROLLI svolti dalla ditta in garanzia (o contratto): | N.A. | Periodicità |  |  |  |  |
| MANUTENZIONI PREVENTIVE |  | semestrale annuale biennale altro: |  |  |  |  |
| PENALE MANUTENZIONE PREVENTIVA NON ESEGUITA (come da capitolato) |  |  |  |  € 500,00/cad Iva esclusa |  |  |
| VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA CEI 62-148 (EN 62353) CEI 66-5 (EN 61010-1) |  | semestrale annuale biennale altro: |  |  |  |  |
| VERIFICHE PRESTAZIONALI (NORME CEI particolari) |  | semestrale annuale biennale altro: |  |  |  |  |
| CONTROLLI DI QUALITA’ (es. apparecchiatura diagnostica per immagini) |  | semestrale annuale biennale altro: |  |  |  |  |
| TARATURE/CALIBRAZIONI |  | semestrale annuale biennale altro: |  |  |  |  |
| SOSTITUZIONE BATTERIA (es: interna, tampone) › › |  | semestrale annuale biennale altro: semestrale annuale biennale altro: |  |  |  |  |
| SOSTITUZIONE MATERIALE USURABILE › › › |  | semestrale annuale biennale altro: semestrale annuale biennale altro: semestrale annuale biennale altro: |  |  |  |  |
| PENALE VERIFICA O CONTROLLO NON ESEGUITO (come da capitolato) |  |  |  |  € 500,00/cad Iva esclusa |  |  |

* In caso di interventi non effettuati presso AUSL, l’apparecchiatura in assistenza viene:

spedita, a carico AUSL, all’indirizzo:

ritirata, a carico della ditta, secondo le seguenti modalità: