## Foglio1
Lotto | Tipo | Macro-tipologia | Prodotto | cnd | norme tecniche applicabili | taglie misure | ambiti utilizzo | caratteristiche minime | um | Fabbisogno mensile | Quantità stimate fino al 31/12/2020 | base d'asta indicativa unitaria | operatore economico, sede, partita iva | marca prodotto | modello | codice rep. | data e q.tà disponibile in nr. di pezzi, alla prima consegna | periodicità delle consegne e quantitativi disponibili per ogni consegna | prezzo unitario per pezzo | note eventuali
1 | DM I + DPI III | GUANTI IN NITRILE | GUANTI MONOUSO NON STERILI, IN NITRILE, SENZA POLVERE, AMBIDESTRO PER ATTIVITA' EMERGENZA/URGENZA/LABOR ATORIO | T01020299 - GUANTI NON CHIRURGICI SINTETICI - ALTRI | UNI EN 374-1-2- 4-5, UNI EN 455- 1-2-3-4, UNI-EN 420:10, EN 16523-1 /ASTM D6978 -05 | S-M-L-XL-XL | AREA EMERGENZA URGENZA E LABORATORI | I guanti devono essere raccolti in confezioni robuste ed impilabili, tipo dispenser, contenenti circa 100 pezzi. I guanti offerti devono essere disponibili almeno nelle taglie small, medium, large, extra large o misure equivalenti. CARATTERISTICHE SPECIFICHE: - essere fabbricati in nitrile caratterizzato da aspetto uniforme ed assenza di imperfezioni su tutta la superficie; - avere un peso maggiore di gr 4,5 alla taglia M (tolleranza - 0,25gr) - lunghezza del guanto alla taglia M non inferiore a 240 mm; - essere muniti di manichetta di lunghezza tale da consentire una buona aderenza al polso; - essere privi di saldature; - essere privi di talcatura interna ma essere trattati in modo da garantire ugualmente facilità di indossamento; - garantire una buona aderenza; - essere elastici e possedere un grado elevato di resistenza alla tensione; - garantire sensibilità tattile e destrezza ottimali. - avere valore di AQL <= 1,5; - essere stati effettuati test di permeazione ai prodotti chimici (preferibilmente: aldeide formica almeno 4%, xilene, iodopovidone almeno 10%, sodio ipoclorito almeno 10%, acido peracetico 5%, clorexidina gluconata più cetrimide, n-esano, isopropanolo, etilacetato). | pezzo | 1500000 | 4500000 | 0.11
2 | DM I + DPI III | GUANTI IN VINILE | GUANTI MONOUSO NON STERILI, IN VINILE, SENZA POLVERE, AMBIDESTRO PER ATTIVITA' EMERGENZA/URGENZA/LABOR ATORIO | T01020299 - GUANTI NON CHIRURGICI SINTETICI - ALTRI | UNI EN 374-1-2- 4-5, UNI EN 455- 1-2-3-4, UNI-EN 420:10, EN 16523-1 /ASTM D6978 -05 | S-M-L-XL-XL | AREA EMERGENZA URGENZA E LABORATORI | I guanti devono essere raccolti in confezioni robuste ed impilabili, tipo dispenser, contenenti circa 100 pezzi. I guanti offerti devono essere disponibili almeno nelle taglie small, medium, large, extra large o misure equivalenti. CARATTERISTICHE SPECIFICHE: - essere fabbricati in vinile caratterizzato da aspetto uniforme ed assenza di imperfezioni su tutta la superficie; - avere un peso maggiore di gr 4,5 alla taglia M (tolleranza - 0,25gr) - lunghezza del guanto alla taglia M non inferiore a 240 mm; - essere muniti di manichetta di lunghezza tale da consentire una buona aderenza al polso; - essere privi di saldature; - essere privi di talcatura interna ma essere trattati in modo da garantire ugualmente facilità di indossamento; - garantire una buona aderenza; - essere elastici e possedere un grado elevato di resistenza alla tensione; - garantire sensibilità tattile e destrezza ottimali. - avere valore di AQL <= 1,5; - essere stati effettuati test di permeazione ai prodotti chimici (preferibilmente: aldeide formica almeno 4%, xilene, iodopovidone almeno 10%, sodio ipoclorito almeno 10%, acido peracetico 5%, clorexidina gluconata più cetrimide, n-esano, isopropanolo, etilacetato). | pezzo | 600000 | 1800000 | 0.1