CAPITOLATO TECNICO

Fornitura di materassi compositi dimensioni non standard

## OGGETTO E CARATTERISTICHE

Il presente invito a presentare offerta ha per oggetto la fornitura di seguito indicata:

rif. a) n. 1 materasso composito con le caratteristiche indicate nel codice ISO 04.33.06.006 nuovo DPCM più lungo: 220x85x15h (LxPxH) - portata 150 Kg (tolleranza sulla larghezza (P) 3 cm, sulla altezza (H) +/-1 cm);

rif b) n. 1 materasso composito con le caratteristiche indicate nel codice ISO 04.33.06.006 nuovo DPCM più largo: 195x120x15h (LxPxH) - portata 150 Kg (tolleranza sulla lunghezza (L) +/- 1 cm, sulla altezza (H) +/-1 cm).

rif c)  n. 1 SERVIZIO ACCESSORIO DI TECNICO ORTOPEDICO: consulenza di Tecnico Ortopedico a domicilio o presso le strutture della Azienda USL della Romagna, in collaborazione con gli operatori sanitari della Azienda, finalizzata ad individuare il prodotto più corrispondente alle esigenze cliniche del paziente.

Si precisa che il prezzo dell'ausilio del rif. a) e del rif b) deve essere comprensivo di CONSEGNA presso domicilio dell’assistito oppure presso una struttura/magazzino dell’Azienda Usl della Romagna tramite Tecnico Ausili formato e di  GARANZIA DI 24 MESI data consegna.

La ditta deve formulare l’offerta economica suddivisa per ciascun riferimento. Per ogni riferimento a)  b) e c) deve essere indicato obbligatoriamente un unico prezzo unitario iva esclusa. Per il riferimento a) e b) la ditta dovrà indicare nell’offerta economica la % di sconto su listino utilizzata per formulare il prezzo di offerta. Tale % di sconto deve rimanere fissa ed impegnativa per tutto il periodo di validità del contratto per l’acquisto da parte dell’Azienda Usl della Romagna di eventuali accessori e/o altre versioni/portate (vedere schema di offerta).

La somma dei prezzi unitari di ciascun riferimento a) + b) + c) determina l’importo complessivo  dell’offerta che sarà valutato ai fini dell’aggiudicazione.

## QUANTITÀ’ - DURATA CONTRATTUALE

n. 1 rif a) + n. 1 rif b)

Si precisa che qualora l’esito del servizio di consulenza dia riscontro positivo, l’Azienda Usl della Romagna provvederà ad emettere l’ordine di fornitura per la consegna dell'ausilio. Si procederà al pagamento del solo costo del riferimento a) dell’offerta economica, mentre non si procederà al pagamento del costo del riferimento b) (servizio di consulenza).

Al contrario, qualora l’esito del servizio di consulenza dia riscontro negativo, l’Azienda procederà ad emettere ordinativo per il pagamento del solo servizio di consulenza di cui rif. b) dell’offerta economica.

La scrivente azienda, ai sensi dell’art. 1331 del Codice Civile, si riserva il diritto di esercitare l’opzione di acquisire, in caso di necessità, ed entro la durata del contratto, ulteriori ausili a seconda delle necessità, ai medesimi prezzi unitari offerti, per un valore massimo presunto pari a € 5.000,00 iva esclusa

I quantitativi non possono essere determinati in quanto dipendono dalle richieste degli utilizzatori essendo subordinati alle effettive esigenze degli utenti e a circostanze non esattamente predeterminabili legate alla particolare natura dell’attività clinica, nonché all’eventuale aggiornamento delle tecnologie, per cui la ditta aggiudicataria dovrà fornire solo i prodotti e le quantità che in effetti gli saranno richieste, corrispondenti alle effettive esigenze della produzione sanitaria.

Si precisa che solo la quantità relativa al primo ordine è vincolante per l'Azienda USL della Romagna in quanto corrispondente alle reali esigenze rilevate al momento della definizione della presente procedura di acquisto mentre, l’esercizio dell’opzione di acquisto di ulteriori prodotti, è da ritenersi non impegnativa per l'Azienda USL, essendo subordinato a circostanze al momento non esattamente predeterminabili.

Fino alla scadenza del contratto la ditta è vincolata a mantenere i prezzi offerti anche per futuri acquisti fino al raggiungimento dell'importo massimo presunto pari a € 5.000,00 iva esclusa.

Durata contratto: 31/01/2024

Si precisa che qualora alla scadenza prevista del contratto, l’importo contrattuale non sia esaurito, l’Azienda Usl si riserva la facoltà di procedere, previa conferma della disponibilità della ditta aggiudicataria, all’estensione temporale fino ad esaurimento dell’importo contrattuale stesso.

## MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA Gara

Si precisa che in esito alla presente indagine di mercato si procederà ad individuare l'operatore economico che ha presentato la migliore offerta in funzione del prezzo più basso , tra quelle risultate idonee in base alle caratteristiche tecniche indicate ai rif a) e b);

In caso di parità in graduatoria si procederà:

- alla richiesta di un miglioramento dell’offerta;

- all’estrazione a sorte in caso di ulteriore parità o se nessuno dei concorrenti interpellati abbia proposto un’ offerta migliorativa.

## DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Dovrà essere inviata la seguente documentazione.

La ditta deve presentare l’offerta utilizzando lo schema in allegato indicando:

ALLEGATO A: descrizione rif a) e b) con indicazione del prezzo unitario iva esclusa  e della % di sconto su listino;

ALLEGATO B:  scheda tecnica (da allegare);

ALLEGATO C: listino accessori e/o altre versioni (da allegare)

ALLEGATO D: dichiarazione certificazione CEE ai sensi MDR 2017/745.

## SICUREZZA

I dispositivi offerti dovranno essere nuovi, di comprovata validità clinica e di documentata affidabilità, ed essere inoltre conformi alle Direttive e normative di riferimento e compatibili con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza per il paziente.

## Collaudo

La ditta dovrà collaborare per l’esecuzione del collaudo clinico come previsto dal DPCM 12/01/2017

## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Responsabilità del fornitore:

La Ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/operatori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente, sia contrattualmente che extra contrattualmente, per danni a persone e/o cose che potessero derivare dalla fornitura in questione ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’AUSL, che fin da ora si considera sollevata e indenne da ogni pretesa o molestia.

La Ditta aggiudicataria deve essere in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore e a mantenerla in vigore per tutta la durata della fornitura a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto.

In particolare detta polizza tiene indenne l’Azienda U.S.L., ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Azienda contraente ed ai propri dipendenti e collaboratori nonché ai terzi, nell’esecuzione delle forniture oggetto del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Resta inteso che l’esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa  di cui al presente articolo è condizione essenziale di validità della fornitura per l’Azienda U.S.L. e pertanto qualora il fornitore  non sia in grado di provare in qualsiasi momento l’operatività della copertura assicurativa, il contratto di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

## Clausola revisione prezzi

Si applicano le previsioni dell'art. 1664 del Codice Civile per cui "Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può esser accordata solo per quella differenza che eccede il decimo."

Pertanto il prezzo convenuto dovrà rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto in caso di aumenti dei costi dei materiali e della manodopera fino al limite del 10%. Oltre tale soglia l'appaltatore potrà richiedere la revisione del prezzo convenuto previa documentata dimostrazione degli aumenti, mentre rimarrà a discrezione della stazione appaltante la valutazione se accordare la revisione del prezzo entro il limite della differenza eccedente il 10% oppure considerare risolto il contratto e procedere all'espletamento di una nuova procedura di gara.