## Sheet1
All. 5 Offerta economica di dettaglio offerta ns prot. n. 24.G.546.CV.E/mc del 24 ottobre 2024
LOTTO 4: Ecotomografi per Cardiologia – fascia alta
Lotto | Rif. | DESCRIZIONE | U.M. | Quantità Az USL della Romagna | nome commerciale | cod. | CND | REP | Costo unitario al netto dell'IVA | Costo per quantità Az USL della Romagna | iva
4 |  | CONFIGURAZIONE DI BASE
| a | Ecotomografo | n. | 15 | Vivid E95 Ultra Edition v206 4D | H45611NR | Z11040102 | 2298759 | 56500 | 847500 | 5%
| b | Sonda transtoracica cardiologica 2D/3D/4D | n. | 15 | 4Vc-D | H40482LS | Z110402010302 | 2620868 | 15000 | 225000 | 5%
| c | Sonda transtoracica cardiologica pediatrica | n. | 15 | 6Vc-D | H44901AQ | Z110402010302 | 2620958 | 20000 | 300000 | 5%
| d | Sonda transtoracica cardiologica neonatale | n. | 15 | 12S-D | H45021RT | Z110402010301 | 2620821 | 4000 | 60000 | 5%
| e | Sonda transesofagea 2D/3D/4D | n. | 15 | 6VT-D | H45581BJ | Z1104020302 | 2589886 | 24000 | 360000 | 5%
| IMPORTO OFFERTO PER CONFIGURAZIONE DI BASE | [7 empty] | 119500 | 1792500 | 5%
| VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA | [7 empty] | 1950000
ULTERIORI ACCESSORI
|  | DESCRIZIONE | U.M. | Quantità Az USL della Romagna | nome commerciale | cod. | CND | REP | Costo unitario al netto dell'IVA | iva
| f | Modulo per la comunicazione Wireless | n. | Opz | Modulo Wireless | H45591HS |  |  | Compresa in configurazione Base | 5%
| f | Software di quantificazione della funzione cardiaca 3D e multislice attraverso il riconoscimento automatico ed in contemporanea delle cavità atrio-ventricolari con rilevazione automatica 3D dei volumi 3D ventricolari ( sia sinistro che destro ) su tecnica Speckle, con calcoli della frazione di eiezione 3D; | n. | Opz | 4D Auto LVQ ,4D Auto RVQ e 4D Auto LAQ | H45591AE H45601GR |  |  | Compresa in configurazione Base | 5%
| f | Modalità di acquisizione volumetrica “full volume” sia B/N che in Color Flow, in real time sia su singolo battito con e con e senza ECG che in multibeats senza artefatti da stitching | n. | Opz | Compreso in modulo 4D Imaging 4D single beat, Imaging 4D multi beat, 4D Views, Multi-Slice |  |  |  | Compresa in configurazione Base | 5%
| f | Rendering sulle acquisizioni tridimensionali di tipo fotorealistico con fonte di luce virtuale liberamente posizionabile all'interno del volume | n. | Opz | HDive con Flexilight | H45601TZ |  |  | Compresa in configurazione Base | 5%
| f | Software per l’ottimizzazione del solo tessuto miocardico 2D, 3D e doppler e capacità di ottimizzazione automatica anche senza necessità di agire manualmente | n. | Opz | Auto ottimizzazione 2D 3D e Doppler Compreso nel Sistema Base |  |  |  | Compresa in configurazione Base | 5%
| f | Focalizzazione continua, e quindi senza fuochi fisici, modulabile anche lungo tutto il piano di scansione. | n. | Opz | True Confocal Imaging (TCI) compresa nella configurazione base |  |  |  | Compresa in configurazione Base | 5%
| g | Sonda transesofagea pediatrica | n | Opz | 9VT-D | H45581CS | G030701 | 2313778 | 50000 | 5%
| h | Sonda convex multifrequenza | n | Opz | C1-6-D | H40472LT | Z1104018001 | 699963 | 5000 | 5%
| i | Sonda lineare per applicazioni vascolari | n | Opz | 9L-D | H40442LM |  |  | Compresa in configurazione base | 5%
| l | Sonda pencil | n | Opz | P6D | H4830JG | Z1104018001 | 18879 | 1105 | 5%
| m | Porta uscita video aggiuntiva | n | Opz | Compresa in configurazione Base |  |  |  | Compresa in configurazione Base | 5%
| n | Stampante termica medicale digitale a colori | n | Opz | Color Video Printer | H45561AA |  |  | 4,410.00 | 5%
| o | Fantoccio per CQ | n | Opz | Cablon UltraiQ phantom set e licenza software UltraiQ Desktop | NUL0001 |  |  | 19000 | 22%
| IMPORTO OFFERTO PER ULTERIORI ACCESSORI (NON OGGETTO DI VALUTAZIONE ECONOMICA) | [7 empty] | 75105
OPZIONE IMPORTO MANUTENZIONE POST GARANZIA
|  | DESCRIZIONE | U.M. | Quantità Az USL della Romagna | nome commerciale | cod. | CND | REP | Canone triennale al netto dell’IVA | iva
| p | Canone di assistenza tecnica post garanzia PER SINGOLA APPARECCHIATURA | n. | Opz | Canone di assistenza tecnica post garanzia PER SINGOLA APPARECCHIATURA |  |  |  | 7500 | 22%
|  | CANONE ASSISTENZA TECNICA POST GARANZIA PER SINGOLA APPARECCHIATURA (NON OGGETTO DI VALUTAZIONE ECONOMICA) | [6 empty] | 7500
L'importo complessivo offerto si intende comprensivo di:
- oneri della sicurezza propri della Scrivente pari a € 1.142,87
- costi della manodopera pari a € 20.716,72
GE Medical Systems Italia SpA
Antonio Spera - Legale Rappresentante
F.to digitalmente