## Lotto 5
All. 5 Offerta economica di dettaglio
LOTTO 5: Ecotomografi Multidisciplinari – fascia media
Lotto | Rif. | DESCRIZIONE | U.M. | Quantità Az USL della Romagna | nome commerciale | Descrizione | cod. | CND | REP | Costo unitario al netto dell'IVA | iva
5 |  | CONFIGURAZIONE DI BASE
| a | Ecotomografo | n. | 20 | Ecografo V7 | 1) Piattaforma Ecografica Multidisciplinare V7, completa di: - Monitor 23,8" LCD Wide a tecnologia LED - Touch Screen da 14" a tecnologia LED - 3 Porte Attive per trasduttori imaging (non pencil) - 6 Porta Sonde - Memoria Integrata di tipo SSD da 512 GB - Porte USB - Tastiera Fisica - Crystal Architecture™ (Massive Parallel Beam) - Software di 2° Armonica Tissutale - Pulse Inversion Harmonic Imaging - Color Doppler - Doppler PW - Power Doppler - DPDI Power Doppler Direzionale ad altissima risoluzione - S-Flow (algoritmo di miglioramento risoluzione Power Doppler) - Quick Scan™ (funzione di ottimizzazione automatica dell'immagine ecografica) - SonoView™ (software archivio immagini) - MultiVision™ (Spatial Compound Imaging) - ClearVision™ (algoritmo di riduzione rumore) - HQ Vision™ (imaging dei dettagli ad alta risoluzione) - ShadowHDR™ (HDR per la compensazione delle ombre) - EZ EXAM+ - Biometry Assist™ - Uterine Contour -Masterizzatore CD/DVD -Dongle WIFI 2) Upgrade CW (CW Board) 3) Memoria SSD da 1TB (di tipo SSD NVMe) 4) Pacchetto SW GI Value (include SW DICOM, MV-Flow, Lumiflow e Panoramic+) 5) Software per il calcolo automatico dell' IMT (Intima Media Thickness) 6) Software per Misure Cardiache 7) Software per l'individuazione automatica del posizionamento dei nervi nella scansione, basato su Intelligenza Artificiale 8) Garanzia Full-Risk 5 anni | 1) USS-V7NF0NK3WR 2) USO-UV7CWP0/WR 3) USO-VV7SA00/WR 4)USO-UV7GVP0/WR 5) USO-UV7AT00/WR 6) USO-UV7CA00/WR 7) USO-UV7NT00/WR 8) P-USS-CMXXV07 | 1) Z11040104 2) Z1104018099 3) Z1104018099 4) Z1104018099 5) Z1104018099 6) Z1104018099 7) Z1104018099 8) N.A. | 1) 2269527 2) 209759/R 3) 209759/R 4) 209759/R 5) 209759/R 6) 209759/R 7) 209759/R 8) N.A. | 20128 | 5%
| b | Sonda convex multifrequenza | n. | 20 | Trasduttori: CA1-7SD | Sonda Multifrequenza con tecnologia S-Vue per applicazioni addominali, ostetrico-ginecologiche, contrasti. Frequenze variabili da 1 a 7 MHz, raggio 56,8 mm, 192 elementi. | USP-CF17F6A/WR | Z1104018001 | 209762/R | 3141 | 5%
| c | Sonda lineare multifrequenza | n. | 20 | Trasduttori: LA2-14A | Sonda Multifrequenza con tecnologia S-Vue per applicazioni small-parts, muscolo-scheletriche, vascolari ed elastografiche. Frequenze variabili da 2 a 14 MHz con superficie di 50 mm, 256 elementi. | USP-L02EF5B/WR | Z1104018001 | 209764/R | 2731 | 5%
| IMPORTO OFFERTO PER CONFIGURAZIONE DI BASE | [8 empty] | 26000 | 5%
| IMPORTO OFFERTO PER QUANTITA' | [8 empty] | 520000 | 5%
| VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA | [8 empty] | 700000
ULTERIORI ACCESSORI
|  | DESCRIZIONE | U.M. | Quantità Az USL della Romagna | nome commerciale |  | cod. | CND | REP | Costo unitario al netto dell'IVA | iva
| d | Pacchetti software aggiuntivi rispetto alla configurazione di base | n. | Opz | Pacchetti Software Applicativi: ElastoScan+ & E-Strain | Pacchetto SW per elastosonografia Strain qualitativa e quantitativa per lo studio della rigidità tissutale (include SW ElastoScan+ e SW E-Strain) | USO-UV7EB00/WR | Z1104018099 | 209759/R | 2025 | 5%
| d | Pacchetti software aggiuntivi rispetto alla configurazione di base | n. | Opz | Software Applicativi: CEUS+ | Software per la gestione dell'imaging con mezzo di contrasto a basso indice meccanico | USO-UV7CS00/WR | Z1104018099 | 209759/R | 3600 | 5%
| e | Sonda lineare multifrequenza | n | Opz | Trasduttori: L3-22 | Sonda multifrequenza per applicazioni small-parts, muscolo-scheletriche, pediatriche, dermatologiche e vascolari. Frequenze variabili da 3 a 22 MHz con superficie di 25.5 mm, 192 elementi. | USP-LF3MF2A/WR | Z1104018001 | 209764/R | 4500 | 5%
| f | Sonda settoriale cardiologica | n | Opz | Trasduttori: PA1-5A (PE) | Sonda phased array multifrequenza con tecnologia S-Vue per applicazioni cardiologiche, addome, vascolare. Frequenze variabili da 1 a 5 Mhz, 80 elementi. | USP-PF15FSB/WR | Z1104018001 | 209769/R | 4500 | 5%
| g | Sonda endocavitaria multifrequenza | n | Opz | Trasduttori: EA2-11ARD | Sonda end-fire per applicazioni ostetrico-ginecologiche ed urologiche. Frequenze variabili da 2 a 11 MHz, raggio 10 mm, 192 elementi. | USP-EE2BF1B/WR | Z1104018001 | 209765/R | 4365 | 5%
| h | Modulo per acquisizione ECG | n | Opz | Hardware: ECG Module - IEC | Modulo ECG esterno | USO-UV7EI00/WR | Z1104018099 | 209759/R | 1125 | 5%
| IMPORTO OFFERTO PER ULTERIORI ACCESSORI (NON OGGETTO DI VALUTAZIONE ECONOMICA) | [8 empty] | 20115 | 5%
OPZIONE IMPORTO MANUTENZIONE POST GARANZIA
|  | DESCRIZIONE | U.M. | Quantità Az USL della Romagna | nome commerciale | Descrizione | cod. | CND | REP | Canone triennale al netto dell’IVA | iva
| i | Canone di assistenza tecnica post garanzia PER SINGOLA APPARECCHIATURA | n. | Opz | Canone di assistenza tecnica post garanzia | Canone di assistenza tecnica post garanzia | P-USS-3CSMV71E | N.D. | N.D. | 11700 | 22%
|  | CANONE ASSISTENZA TECNICA POST GARANZIA PER SINGOLA APPARECCHIATURA (NON OGGETTO DI VALUTAZIONE ECONOMICA) | [7 empty] | 11700
CLASSE DI RISCHIO: IIA
|  | COSTO DI MANODOPERA PER SINGOLA UNITA' (COMPRESI NEL PREZZO) | [7 empty] | 2500
|  | COSTI DI SICUREZZA PER SINGOLA UNITA' (COMPRESI NEL PREZZO) | [7 empty] | 260