## Lotto 6
All. 5 Offerta economica di dettaglio
LOTTO 6: Ecotomografi Multidisciplinari – fascia alta
Lotto | Rif. | DESCRIZIONE | U.M. | Quantità Az USL della Romagna | nome commerciale | cod. | Classe | CND | REP | Costo unitario al netto dell'IVA | Costo totale al netto dell'IVA | iva
6 |  | CONFIGURAZIONE DI BASE
| a | Ecotomografo Sistema High-end ARIETTA 750 DeepInsight per la Diagnostica Ecografica in tutte le applicazioni di General Imaging, unità base senza sonde Dotato delle più recenti tecnologie - monitor 22" OLED (Organic Light Emitting Diode) Divisione del monitor come richiesto incluso in configurazione base - Qualità d'immagine superiore: Carving imaging, eFocusing (nuova tecnologia di trasmissione e ricezione che genera immagini di elevata definizione nel campo prossimale e distale) - Multipli clicli paralleli di trasmissione e ricezione - Operatività scorrevole: funzione Protocol Assistant per elevato comfort operativo, incremento del flusso di lavoro, applicazioni avanzate - Compatibile con trasduttori Convex a tecnologia single crystal - Compatibile con Sentinel Customer Support software - Comunicazione rete DICOM software (Archiviazione, Trasferimento e Stampa di dati DICOM) - Compatibile con Analisi RAW Data Include le seguenti tecnologie: - eFlow, - Hi Rez+, - Panoramic View, - Hi Zoom/Pan Zoom, - Dual Gate Doppler, - FAM Free Angular M-mode, - DSD, - Automated IMT, - Misurazioni automatiche in Ostetricia Tastiera Alfanumerica inclusa, Modulo segnali video analogici, Connettori per collegamento sonde: 4 attivi e 2 di parcheggio | n. | 20 | ARIETTA 750DI (DeepInsight) | ARIETTA 750-DI | IIa | Z11040104 | 2431251 | 36435 | 728700 | 22%
|  | Modulo CW & 3D (questo modulo è richiesto quando si installa: il software per RT-3D SOP-ARIETT850-4 e con il modulo di collegamento sonde IND EU-9187B) | n. | 20 | EU-9184 | EU-9184 | I | N/A | N/A | 1679.48 | 33589.6 | 22%
|  | Rt-3D software, Real-time 3D, incluso 4Dshading (è necessario EU-9184 e una delle sonde 4D) | n. | 20 | SOP-ARIETTA750-4 | SOP-ARIETTA750-4 | Accessorio del DM principale | N/A | N/A | 131.86 | 2637.2 | 22%
|  | Comando a pedale 3 posizioni | n. | 20 | MP-2819 | MP-2819 | I | N/A | N/A | 183.91 | 3678.2 | 22%
|  | DICOM SR Software - Report Strutturato DICOM, software (Archiviazione e Trasferimento di Report Strutturato DICOM di misurazioni) | n. | 20 | SOP-ARIETTA750-21 | SOP-ARIETTA750-21 | Accessorio del DM principale | N/A | N/A | 451.1 | 9022 | 22%
|  | DICOM QR Software - Query & Retrieve DICOM, software (Interrogazioni & Richiami di dati DICOM da PACS al sistema Ecografico) | n. | 20 | SOP-ARIETTA750-59 | SOP-ARIETTA750-59 | Accessorio del DM principale | N/A | N/A | 898.73 | 17974.6 | 22%
|  | si offre incluso nella configurazione quale miglioria Detective Flow Imaging, Software - DFI è una funzione per rilevare le informazioni del flusso ematico ad alta sensibilità e alto frame rate con il metodo dello spazio di eigen | n. | 20 | SOP-ARIETTA750-105 | SOP-ARIETTA750-105 | Accessorio del DM principale | N/A | N/A | 638.48 | 12769.6 | 22%
|  | si offre incluso nella configurazione quale miglioria Shear Wave Measurement, Software include Shear Wave Elastogragraphy | n. | 20 | SOP-ARIETTA750-151 | SOP-ARIETTA750-151 | Accessorio del DM principale | N/A | N/A | 1290.84 | 25816.8 | 22%
|  | si offre incluso nella configurazione quale miglioria Real-time Tissue Elastography (RTE) software, include Strain Ratio measurement e compatibilità completa delle applicazioni in funzione alle sonde | n. | 20 | SOP-ARIETTA750-43 | SOP-ARIETTA750-43 | Accessorio del DM principale | N/A | N/A | 1256.14 | 25122.8 | 22%
|  | Contrast Harmonic Imaging Software | n. | 20 | SOP-ARIETTA750-44 | SOP-ARIETTA750-44 | Accessorio del DM principale | N/A | N/A | 850.15 | 17003 | 22%
|  | Real-time Virtual Sonography software (sono necessari: EU-9185B sensore magnetico, PM-AR850-H004 kit di connessione sensore magnetico, EZU-RVF1B stand per sensore magnetico / oppure MP-FX-AVA-40, placche per sensore magnetico per sonde in uso RV-0##) | n. | 20 | SOP-ARIETTA750-62 | SOP-ARIETTA750-62 | Accessorio del DM principale | N/A | N/A | 1256.14 | 25122.8 | 22%
|  | Masterizzatore per CD-Rom | n. | 20 | Masterizzatore | Masterizzatore | N/A | N/A | N/A | 152.68 | 3053.6 | 22%
| b | Sonda convex multifrequenza Sonda Convex, tecnologia Single Crystal, (RVS Comp.), addome generale/ostetricia-ginecologia/piccoli organi, 50R 70°, range frequenze 1.0-6.0 MHz (possibilità di kit biopsia opzionale mod. 644-082) | n. | 20 | C252 | C252 | IIa | Z110402010201 | 2682377 | 5059.26 | 101185.2 | 22%
|  | Sonda microconvex, si offre in configurazione base quale miglioria Sonda Convex Wide Band, addome pediatria, testa neonatale, possibilità di guida per biopsia, 21R 85°, 150° con Wide Scanning attivo, range frequenze 3.0-12.0 MHz (possibilità di kit biopsia opzionale mod. 644-098) |  | 20 | C421 | C421 | IIa | Z110402010201 | 2682828 | 4892.7 | 97854 | 22%
| c | Sonda lineare multifrequenza Sonda Lineare 38 mm, piccole parti, superficiale e vasi periferici, range frequenze 2.0-12.0 MHz (possibilità kit per biopsia opzionale mod. 644-075) |  | 20 | L441 | L441 | IIa | Z110402010101 | 2682417 | 3862.11 | 77242.2 | 22%
|  | Sonda lineare multifrequenza Sonda Lineare 38 mm Wide Band, (HI-RTE, Marking Assist), piccoli organi, range frequenze 5.0-18.0 MHz; (possibilità di accessorio per biopsia opzionale mod. EZU-PA7L3 e 610-579) | n. | 20 | L64 | L64 | IIa | Z110402010101 | 2682416 | 4719.2 | 94384 | 22%
| IMPORTO OFFERTO PER CONFIGURAZIONE DI BASE | [8 empty] | 63757.78 | 1275155.6 | 22%
| VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA | [8 empty] | 1400000
ULTERIORI ACCESSORI
|  | DESCRIZIONE | U.M. | Quantità Az USL della Romagna | nome commerciale | cod. |  | CND | REP | Costo unitario al netto dell'IVA |  | iva
| d | Pacchetti software aggiuntivi rispetto alla configurazione di base Sensore Magnetico / Unità Trasmittente necessario per software RVS, SOP-ARIETTA750-62 (il sensore inoltre deve essere installato su stand disponibile in opzione EZU-RVF1B) | n. | Opz | EU -9185C | EU -9185C | I | N/A | N/A | 15615 |  | 22%
|  | Stand flessibile per sensore magnetico trasmittente di RVS, con diversi posizionamenti possibili | n. | Opz | EZU-RVF1B | EZU-RVF1B | I | N/A | N/A | 2949.5 |  | 22%
|  | Kit di connessione sensore magnetico (cavo) (è necessario per RVS Software SOP-ARIETTA750-62) | n. | Opz | PM-AR850-H004 | PM-AR850-H004 | Accessorio del DM principale | N/A | N/A | 298.42 |  | 22%
|  | Placche per Sensore Magnetico RVS per sonda C41V1 | n. | Opz | RV-002 | RV -002_9C | I | N/A | N/A | 121.45 |  | 22%
|  | Placche per Sensore Magnetico RVS per sonda C252 | n. | Opz | RV-004 | RV-004 | I | N/A | N/A | 135.33 |  | 22%
|  | Placche per Sensore Magnetico RVS per sonda L64 | n. | Opz | RV-009 | RV-009 | I | N/A | N/A | 121.45 |  | 22%
|  | Placche per Sensore Magnetico RVS per sonda C421 | n. | Opz | RV-017 | RV-017 | I | N/A | N/A | 215.14 |  | 22%
| e | Sonda convex volumetrica multifrequenza Sonda Convex Array RT-3D/4D, 46R 72°, Wide Band, range frequenze 2.0-8.0 MHz, Ostetricia e Ginecologia | n | Opz | VC35 | VC35 | IIa | Z110402010202 | 2682634 | 7911.6 |  | 22%
| f | Sonda settoriale cardiologica Sonda Phased Array 90°, Cardiologia pediatrica e adulti, range frequenze 1.0-5.0 MHz | n | Opz | S11 | S11 | IIa | Z110402010301 | 2682616 | 2553.92 |  | 22%
| g | Sonda microconvex vascolare già offerta in configurazione base e inclusa nella fornitura quale miglioria Sonda Convex Wide Band, addome pediatria, testa neonatale, possibilità di guida per biopsia, 21R 85°, 150° con Wide Scanning attivo, range frequenze 3.0-12.0 MHz (possibilità di kit biopsia opzionale mod. 644-098) |  |  | C421 | C421 | IIa | Z110402010201 | 2682828 | 4892.7 |  | 22%
| h | Sonda endocavitaria multifrequenza Sonda Convex Endocavitaria, Transvaginale, Transrettale (HI-RTE), range frequenze 2.0-10.0 MHz; 10R 200º (possibilità di adattatore per biopsia opzionale mod. EZU-PA7V) |  |  | C41V1 | C41V1 | IIa | Z1104020201 | 2682406 | 3598.39 |  | 22%
| i | Sonda lineare al altissima frequenza già offerta in configurazione base e inclusa nella fornitura quale miglioria Sonda Lineare 38 mm Wide Band, (HI-RTE, Marking Assist), piccoli organi, range frequenze 5.0-18.0 MHz; (possibilità di accessorio per biopsia opzionale mod. EZU-PA7L3 e 610-579) |  |  | L64 | L64 | IIa | Z110402010101 | 2682416 | 4719.2 |  | 22%
| l | Modulo acquisizione ECG Modulo visualizzazione segnali fisiologici |  |  | PEU-LISENDO880 | PEU-LISENDO880 | I | N/A | N/A | 1679.48 |  | 22%
| m | Fantoccio CQ Fantocci dedicati per Ultrasuoni (Cablon UltraiQ Single Attenuation General Purpose phantom e Cablon UltraiQ Uniformity phantom) con UltraiQ Single-User license - software per controlli di qualità in ecografia |  |  | Cablon UltraiQ Fantocci per Ultrasuoni e software per controlli | Cablon Medical 63301005 + 63301001 + 62201000 + 63301003 | N/A | N/A | N/A | 20820 |  | 22%
| IMPORTO OFFERTO PER SINGOLA MACCHINA PER ULTERIORI ACCESSORI (NON OGGETTO DI VALUTAZIONE ECONOMICA) | [8 empty] | 65631.58 |  | 22%
OPZIONE IMPORTO MANUTENZIONE POST GARANZIA
|  | DESCRIZIONE | U.M. | Quantità Az USL della Romagna | nome commerciale | cod. |  | CND | REP | Canone triennale al netto dell’IVA (per singola apparecchiatura) |  | iva
| n | Canone di assistenza tecnica post garanzia PER SINGOLA APPARECCHIATURA | n. | Opz | Canone annuo di assistenza tecnica post garanzia, apparecchiatura ARIETTA 750DI, valido per 3 anni |  | N/A | N/A | N/A | 23700 |  | 22%
|  | CANONE ASSISTENZA TECNICA POST GARANZIA PER SINGOLA MACCHINA (NON OGGETTO DI VALUTAZIONE ECONOMICA) | [7 empty] | 23700
[9 empty] | Costi della manodopera: | 191274
[9 empty] | Costi della sicurezza: | 6376