## Lotto 7
All. 5 Offerta economica di dettaglio
LOTTO 7: Ecotomografi Multidisciplinari portatili
Lotto | Rif. | DESCRIZIONE | U.M. | Quantità Az USL della Romagna | nome commerciale | descrizione | cod. | CND | REP | Costo unitario al netto dell'IVA | iva
7 |  | CONFIGURAZIONE DI BASE
| a | Ecotomografo | n. | 20 | Ecografo HM70 EVO | 1) Piattaforma Ecografica Portatile HM70 EVO, completa di: - Monitor 15" LCD a tecnologia LED - 1 Porta Attiva per trasduttori imaging (non pencil) - Memoria Integrata di tipo SSD da 256 GB - Batteria Integrata (durata appross. max 90') - Porte USB - Software di 2° Armonica Tissutale - Color Doppler - Doppler PW - Power Doppler - S-Flow (algoritmo di miglioramento risoluzione Power Doppler) - Quick Scan™ (funzione di ottimizzazione automatica dell'immagine ecografica) - SonoView™ (software archivio immagini) - MultiVision™ (Spatial Compound Imaging) - ClearVision™ (algoritmo di riduzione rumore) - HQ Vision™ (imaging dei dettagli ad alta risoluzione) - Biometry Assist™ 2) Carrello per HM70 EVO con estensione a 3 connettori sonde - 3) Batteria ad Alta capacità collegata al carrello 4) Pacchetto software All-in-One inclusivo di RealisticVue, Misure Cardio, DICOM, 2D NT, 2D Follicle, Mobile Export, 3DXI, AutoIMT+, Elastoscan, EZ Exam+, NeedleMate+, Panoramic+, Strain+, StressEcho, XISTIC, 5D Follicle, LaborAssist, E-Strain, CrystalVue, 5D NT, UterineAssist e Nervetrack 5) Garanzia Full-Risk 5 anni | 1) USS-M7ENN1C/WR 2) USO-CM7CN30/WR 3) USO-AM7AL00/WR 4) USO-UM7AIP0/WR 5) P-USS-CMXXHM7E | 1)Z11040103 2)Z1104018099 3)Z1104018099 4)Z1104018099 5)N.A. | 1)2082339 2)209759/R 3)209759/R 4)209759/R 5)N.A. | 10253 | 5%
| b | Sonda convex multifrequenza | n. | 20 | Trasduttori: CA2-8AD | Sonda Multifrequenza per applicazioni addominali ed ostetrico-ginecologiche. Frequenze variabili da 2 a 8 MHz, raggio 60 mm, 192 elementi. | USP-C028N7B/WR | Z1104018001 | 209762/R | 2785 | 5%
| c | Sonda lineare multifrequenza | n. | 20 | Trasduttori: LA3-16AD | Sonda Multifrequenza per applicazioni small-parts, muscolo-scheletriche, vascolari. Frequenze variabili da 3 a 16 MHz, raggio 38,4 mm, 192 elementi. | USP-L03GN4B/WR | Z1104018001 | 209764/R | 1962 | 5%
| IMPORTO OFFERTO PER CONFIGURAZIONE DI BASE | [8 empty] | 15000 | 5%
| IMPORTO OFFERTO PER QUANTITA' | [8 empty] | 300000 | 5%
| VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA | [8 empty] | 400000
ULTERIORI ACCESSORI
|  | DESCRIZIONE | U.M. | Quantità Az USL della Romagna | nome commerciale | descrizione | cod. | CND | REP | Costo unitario al netto dell'IVA | iva
| d | Sonda settoriale cardiologica | n | Opz | Trasduttori: PA1-5A | Sonda phased array multifrequenza con tecnologia S-Vue per applicazioni cardiologiche, transcraniche. Frequenze variabili da 1 a 5 Mhz, 80 elementi. | USP-P015NSA/WR | Z1104018001 | 209769/R | 3285 | 5%
| e | Sonda microconvex vascolare | n | Opz | Trasduttori: CA4-10M | Sonda Multifrequenza micro-convex per applicazioni addominali, pediatriche e vascolari. Frequenze variabili da 4 a 10 MHz, raggio 14 mm, 128 elementi. | USP-C04AN2A/WR | Z1104018001 | 209762/R | 4500 | 5%
| f | Sonda endocavitaria multifrequenza | n | Opz | Trasduttori: EVN4-9 | Sonda end-fire per applicazioni ostetrico-ginecologiche ed urologiche. Frequenze variabili da 4 a 9 MHz, raggio 10.1 mm, 128 elementi. | USP-GN49N0C/WR | Z1104018001 | 209765/R | 2070 | 5%
| g | Sonda lineare multifrequenza | n | Opz | Trasduttori: LA2-9S | Sonda Multifrequenza con tecnologia S-Vue per applicazioni muscolo-scheletriche, vascolari, addome. Frequenze variabili da 2 a 9 MHz con superficie di 44 mm, 192 elementi. | USP-L029NSA/WR | Z1104018001 | 209764/R | 4275 | 5%
| h | Stampante termica medicale digitale B/N | n | Opz | Hardware: Stampante D898MD | Stampante termica Sony B/N D898MD | USO-P0NBNI0/WR | N.A. | N.A. | 900 | 5%
| i | Modulo di connettività wireless | n | Opz | Hardware: Bracket Stampante B/N | Bracket per stampante B/N completo di cavi di distribuzione alimentazione | USO-CM7BB00/WR | Z1104018099 | 209759/R | 405 | 5%
| l | Pacchetti software aggiuntivi rispetto alla configurazione di base | n | Opz | Hardware: ECG Module - IEC | Modulo ECG esterno | USO-UM7EI00/WR | Z1104018099 | 209759/R | 1125 | 5%
| l | Pacchetti software aggiuntivi rispetto alla configurazione di base | n | Opz | Upgrade: CW Upgrade | Upgrade CW (CW Board) | USO-UM7CW00/WR | Z1104018099 | 209759/R | 1575 | 5%
| IMPORTO OFFERTO PER ULTERIORI ACCESSORI (NON OGGETTO DI VALUTAZIONE ECONOMICA) | [8 empty] | 18135 | 5%
OPZIONE IMPORTO MANUTENZIONE POST GARANZIA
|  | DESCRIZIONE | U.M. | Quantità Az USL della Romagna | nome commerciale | descrizione | cod. | CND | REP | Canone triennale al netto dell’IVA | iva
| l | Canone di assistenza tecnica post garanzia PER SINGOLA APPARECCHIATURA | n. | Opz | Canone di assistenza tecnica post garanzia | Canone di assistenza tecnica post garanzia | P-USS-3CSMHM7E | N.D. | N.D. | 8700 | 22%
|  | CANONE ASSISTENZA TECNICA POST GARANZIA PER SINGOLA APPARECCHIATURA (NON OGGETTO DI VALUTAZIONE ECONOMICA) | [7 empty] | 8700
CLASSE DI RISCHIO:IIA
|  | COSTO DI MANODOPERA PER SINGOLA UNITA' (COMPRESI NEL PREZZO) | [7 empty] | 2500
|  | COSTI DI SICUREZZA PER SINGOLA UNITA' (COMPRESI NEL PREZZO) | [7 empty] | 150