## Lotto 8
All. 5 Offerta economica di dettaglio
LOTTO 8: Ecotomografi per Urologia e interventistica – fascia alta
Lotto | Rif. | DESCRIZIONE | U.M. | Quantità Az USL della Romagna | nome commerciale | cod. | Classe | CND | REP | Costo unitario al netto dell'IVA | Costo totale al netto dell'IVA | iva
8 |  | CONFIGURAZIONE DI BASE
| a | Ecotomografo Sistema High-end ARIETTA 750 DeepInsight per la Diagnostica Ecografica in tutte le applicazioni di General Imaging, unità base senza sonde Dotato delle più recenti tecnologie - monitor 22" OLED (Organic Light Emitting Diode) Divisione del monitor richiesto in opzione già incluso in configurazione base quale miglioria - Qualità d'immagine superiore: Carving imaging, eFocusing (nuova tecnologia di trasmissione e ricezione che genera immagini di elevata definizione nel campo prossimale e distale) - Multipli clicli paralleli di trasmissione e ricezione - Operatività scorrevole: funzione Protocol Assistant per elevato comfort operativo, incremento del flusso di lavoro, applicazioni avanzate - Compatibile con trasduttori Convex a tecnologia single crystal - Compatibile con Sentinel Customer Support software - Comunicazione rete DICOM software (Archiviazione, Trasferimento e Stampa di dati DICOM) - Compatibile con Analisi RAW Data Include le seguenti tecnologie: - eFlow, - Hi Rez+, - Panoramic View, - Hi Zoom/Pan Zoom, - Dual Gate Doppler, - FAM Free Angular M-mode, - DSD, - Automated IMT, - Misurazioni automatiche in Ostetricia Tastiera Alfanumerica inclusa, Modulo segnali video analogici, Connettori per collegamento sonde: 4 attivi e 2 di parcheggio | n. | 4 | ARIETTA 750DI (DeepInsight) | ARIETTA 750-DI | IIa | Z11040104 | 2431251 | 36435 | 145740 | 22%
|  | DICOM SR Software - Report Strutturato DICOM, software (Archiviazione e Trasferimento di Report Strutturato DICOM di misurazioni) | n. | 4 | SOP-ARIETTA750-21 | SOP-ARIETTA750-21 | Accessorio del DM principale | N/A | N/A | 451.1 | 1804.4 | 22%
|  | DICOM QR Software - Query & Retrieve DICOM, software (Interrogazioni & Richiami di dati DICOM da PACS al sistema Ecografico) | n. | 4 | SOP-ARIETTA750-59 | SOP-ARIETTA750-59 | Accessorio del DM principale | N/A | N/A | 898.73 | 3594.92 | 22%
|  | Comando a pedale 3 posizioni | n. | 4 | MP-2819 | MP-2819 | I | N/A | N/A | 183.91 | 735.64 | 22%
|  | Real-time Virtual Sonography software (sono necessari: EU-9185B sensore magnetico, PM-AR850-H004 kit di connessione sensore magnetico, EZU-RVF1B stand per sensore magnetico / oppure MP-FX-AVA-40, placche per sensore magnetico per sonde in uso RV-0##) | n. | 4 | SOP-ARIETTA750-62 | SOP-ARIETTA750-62 | Accessorio del DM principale | N/A | N/A | 1256.14 | 5024.56 | 22%
|  | Sensore Magnetico / Unità Trasmittente necessario per software RVS, SOP-ARIETTA750-62 (il sensore inoltre deve essere installato su stand disponibile in opzione EZU-RVF1B) | n. | 4 | EU -9185C | EU -9185C | I | N/A | N/A | 15615 | 62460 | 22%
|  | Stand flessibile per sensore magnetico trasmittente di RVS, con diversi posizionamenti possibili | n. | 4 | EZU-RVF1B | EZU-RVF1B | I | N/A | N/A | 2949.5 | 11798 | 22%
|  | Kit di connessione sensore magnetico (cavo) (è necessario per RVS Software SOP-ARIETTA750-62) | n. | 4 | PM-AR850-H004 | PM-AR850-H004 | Accessorio del DM principale | N/A | N/A | 298.42 | 1193.68 | 22%
|  | Placche per Sensore Magnetico RVS per sonda C42T | n. | 4 | RV-003 | RV-003 | Accessorio del DM principale | N/A | N/A | 114.51 | 458.04 | 22%
|  | si offre incluso nella configurazione quale miglioria Detective Flow Imaging, Software - DFI è una funzione per rilevare le informazioni del flusso ematico ad alta sensibilità e alto frame rate con il metodo dello spazio di eigen | n. | 4 | SOP-ARIETTA750-105 | SOP-ARIETTA750-105 | Accessorio del DM principale | N/A | N/A | 638.48 | 2553.92 | 22%
|  | si offre incluso nella configurazione quale miglioria Real-time Tissue Elastography (RTE) software, include Strain Ratio measurement e compatibilità completa delle applicazioni in funzione alle sonde | n. | 4 | SOP-ARIETTA750-43 | SOP-ARIETTA750-43 | Accessorio del DM principale | N/A | N/A | 1256.14 | 5024.56 | 22%
|  | si offre incluso nella configurazione quale miglioria Contrast Harmonic Imaging Software | n. | 4 | SOP-ARIETTA750-44 | SOP-ARIETTA750-44 | Accessorio del DM principale | N/A | N/A | 850.15 | 3400.6 | 22%
|  | Masterizzatore per CD-Rom | n. | 4 | Masterizzatore | Masterizzatore | N/A | N/A | N/A | 152.68 | 610.72 | 22%
| b | Sonda intraoperatoria per applicazioni laparoscopiche Sonda Lineare 36mm Intraoperatoria Laparoscopica 4 movimenti, range frequenze 2.0-13.0 MHz | n. | 4 | L44LA | L44LA | IIa | Z1104018001 | 2184301 | 21514 | 86056 | 22%
| c | Sonda robotica compatibile con sistema Da Vinci Sonda lineare 13mm, range frequenze 3.0-15.0 MHz Intraoperatoria, Drop-in; può essere utilizzata con pinza chirurgica tipo kelly; può essere inserita in trocar diam 12mm. Copertura impermeabile per connettore sonde serie Smart modelli: C22T, C22I, C23, C23RV, C41B, C41RP, C421, C42T, CC41R, CC41R1, CC41R2, CL4416R, CL4416R1, L31KP, L43K, L44K, L44LA1, L46K, L46K1, L51K, L53K. R41R, R41RL, S31KP, S3ESL1 | n. | 4 | L51K + WP-001 | L51K WP-001 | IIa I | Z11040299 | 2682521 | 23183.07 | 92732.28 | 22%
|  | Sonda Convex, Intraoperatoria, finger-grip forma a T, 20R 65°, range frequenze 3.0-10.0 MHz Copertura impermeabile per connettore sonde serie Smart modelli: C22T, C22I, C23, C23RV, C41B, C41RP, C421, C42T, CC41R, CC41R1, CC41R2, CL4416R, CL4416R1, L31KP, L43K, L44K, L44LA1, L46K, L46K1, L51K, L53K. R41R, R41RL, S31KP, S3ESL1 | n. | 4 | C42T + WP-001 | C42T WP-001 | IIa I | Z1104018001 | 2184318 | 10344.07 | 41376.28 | 22%
| IMPORTO OFFERTO PER CONFIGURAZIONE DI BASE | [8 empty] | 116140.9 | 464563.6 | 22%
| VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA | [8 empty] | 520000
ULTERIORI ACCESSORI
|  | DESCRIZIONE | U.M. | Quantità Az USL della Romagna | nome commerciale | cod. |  | CND | REP | Costo unitario al netto dell'IVA |  | iva
| d | Pacchetti software aggiuntivi rispetto alla configurazione di base già offerto in configurazione base e incluso nella fornitura quale miglioria Real-time Tissue Elastography (RTE) software, include Strain Ratio measurement e compatibilità completa delle applicazioni in funzione alle sonde | n. | Opz | SOP-ARIETTA750-43 | SOP-ARIETTA750-43 | Accessorio del DM principale | N/A | N/A | 1256.14 |  | 22%
|  | già offerto in configurazione base e incluso nella fornitura quale miglioria Contrast Harmonic Imaging Software | n. | Opz | SOP-ARIETTA750-44 | SOP-ARIETTA750-44 | Accessorio del DM principale | N/A | N/A | 850.15 |  | 22%
| e | Sonda intraoperatoria a T Sonda lineare 42mm, Intraoperatoria, forma a T, range frequenze 2.0-14.0 MHz Copertura impermeabile per connettore sonde serie Smart modelli: C22T, C22I, C23, C23RV, C41B, C41RP, C421, C42T, CC41R, CC41R1, CC41R2, CL4416R, CL4416R1, L31KP, L43K, L44K, L44LA1, L46K, L46K1, L51K, L53K. R41R, R41RL, S31KP, S3ESL1 | n | Opz | L44K + WP-001 | L44K WP-001 | IIa I | Z11040299 | 2682648 | 6839.37 |  | 22%
| f | Sonda lineare multifrequenza Sonda Lineare 38 mm, piccole parti, superficiale e vasi periferici, range frequenze 2.0-12.0 MHz | n | Opz | L441 | L441 | IIa | Z110402010101 | 2682417 | 3862.11 |  | 22%
|  | Kit iniziale CIVCO per Adattatori biopsia EZU-PA532, -PA5C1, -PA5C2, -PA5C3, -PA5C4, -PA7C1, -PA7L2, PA7L3, -PA7LV1 comprendente 24 set ULTRA PRO II Sterile Needles Guide 14G - 22G e CIVFLEX Cover sterile per sonda | n | Opz | 610-579 | 610-579 | IIa | A018002 | 2143189 | 645.42 |  | 22%
|  | Adattatore biopsia per sonda L441 (è necessario kit iniziale Civco 610-579) | n | Opz | 644-075 | 644-075 | IIa | A018002 | 190631 | 900.465 |  | 22%
|  | Sonda Lineare 50 mm Wide Band, (HI-RTE), piccoli organi - possibilità di accessorio per biopsia, range frequenze 5.0-13.0 MHz | n | Opz | L55 | L55 | IIa | Z110402010101 | 2682413 | 3862.11 |  | 22%
|  | Kit iniziale CIVCO per Adattatori biopsia EZU-PA532, -PA5C1, -PA5C2, -PA5C3, -PA5C4, -PA7C1, -PA7L2, PA7L3, -PA7LV1 comprendente 24 set ULTRA PRO II Sterile Needles Guide 14G - 22G e CIVFLEX Cover sterile per sonda | n | Opz | 610-579 | 610-579 | IIa | A018002 | 2143189 | 645.42 |  | 22%
|  | Adattatore per Biopsia per sonda L55 (è necessario kit iniziale Civco 610-579) | n | Opz | EZU-PA7L2 | EZU-PA7L2 | I | N/A | N/A | 818.92 |  | 22%
|  | Placche per Sensore Magnetico RVS per sonda L55 | n | Opz | RV-008 | RV-008 | I | N/A | N/A | 121.45 |  | 22%
|  | Sonda Lineare 26 mm, range frequenze 2.0-12.0 MHz ,Intraoperatoria, Robotica Drop-in, compatibile con i sistemi DaVinci; può essere utilizzata con pinza chirurgica tipo kelly; può essere inserita in trocar diam 12mm Copertura impermeabile per connettore sonde serie Smart modelli: C22T, C22I, C23, C23RV, C41B, C41RP, C421, C42T, CC41R, CC41R1, CC41R2, CL4416R, CL4416R1, L31KP, L43K, L44K, L44LA1, L46K, L46K1, L51K, L53K. R41R, R41RL, S31KP, S3ESL1 | n | Opz | L43K + WP-001 | L43K WP-001 | IIa I | Z11040299 | 2682541 | 23183.07 |  | 22%
| g | Sonda endocavitaria multifrequenza Sonda Convex/Convex Biplana Endocavitaria Transrettale, Urologia (HI-RTE) connettore singolo, C10/10R, 120º/100º, range frequenze: convex 4.0-8.0 MHz/convex 4.0-8.0 MHz | n | Opz | CC41R | CC41R | IIa | Z1104020201 | 2682577 | 6273.76 |  | 22%
|  | Guida aghi per sonda CC41R (Set di 24 adattatori sterili e monouso) | n | Opz | EZU-PA5V | EZU-PA5V | Is | A018002 | 1540758 | 225.55 |  | 22%
|  | Guida ago per sonda CC41R | n | Opz | EZU-PA3U | EZU-PA3U | I | N/A | N/A | 843.21 |  | 22%
|  | Placche per Sensore Magnetico RVS per sonda CC41R | n | Opz | RV-010 | RV-010 | I | N/A | N/A | 190.85 |  | 22%
|  | Sonda Convex/Lineare Biplana Endocavitaria, Transrettale, 9R 180º / 63mm, range frequenze: convex 2.0-10.0 MHz/lineare 2.0-14.0 MHz - possibilità di adattatore per biopsia | n | Opz | CL4416R1 | CL4416R1 | IIa | Z1104020201 | 2682571 | 7252.3 |  | 22%
|  | Adattatore biopsia con guida aghi G18 per sonde CL4416R, CL4416R1 | n | Opz | BA-001 | BA-001 | I | N/A | N/A | 1247.465 |  | 22%
|  | Placche per Sensore Magnetico RVS per sonda CL4416R1 | n | Opz | RV-021 | RV-021 | I | N/A | N/A | 215.14 |  | 22%
| h | Stampante termica medicale digitale B/N Stampante digitale bianco/nero Sony, USB, formato stampa A6, incl. 1 rotolo carta | n | Opz | UP-X898MD | UP-X898MD | I | Z110706 | 1153496 | 534.38 |  | 22%
| i | Fantoccio CQ Fantocci dedicati (Cablon UltraiQ Single Attenuation General Purpose phantom e Cablon UltraiQ Uniformity phantom) con UltraiQ Single-User license - software per controlli di qualità in ecografia |  |  | Cablon UltraiQ Fantocci per Ultrasuoni e software per controlli | Cablon Medical 63301005 + 63301001 + 62201000 + 63301003 | N/A | N/A | N/A | 20820 |  | 22%
| IMPORTO OFFERTO PER ULTERIORI ACCESSORI (NON OGGETTO DI VALUTAZIONE ECONOMICA) | [8 empty] | 80587.28 |  | 22%
OPZIONE IMPORTO MANUTENZIONE POST GARANZIA
|  | DESCRIZIONE | U.M. | Quantità Az USL della Romagna | nome commerciale | cod. |  | CND | REP | Canone triennale al netto dell’IVA |  | iva
| l | Canone di assistenza tecnica post garanzia PER SINGOLA APPARECCHIATURA | n. | Opz | Canone annuo di assistenza tecnica post garanzia, apparecchiatura ARIETTA 750DI, valido per 3 anni |  | N/A | N/A | N/A | 23700 |  | 22%
|  | CANONE ASSISTENZA TECNICA POST GARANZIA PER SINGOLA APPARECCHIATURA (NON OGGETTO DI VALUTAZIONE ECONOMICA) | [7 empty] | 23700
[9 empty] | Costi della manodopera: | 55748
[9 empty] | Costi della sicurezza: | 2323