## IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO
DISPOSITIVI MEDICI PER OTORINOLARINGOIATRIA
Disciplinare di gara - Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti oggetto dell’appalto e delle opzioni previste
lotto | voce | descrizione articolo | campionatura | quantita annua | prezzo unitario per u.m. | CPV | Totale importo annuale, I.E. | Totale importo quadriennale a base d'asta, I.E. | PROROGA (9 mesi) | Importo complessivo opzioni quantitative ex art. 120, c.1 lett. a) (30% base d'asta + proroga) | Opzione acquisti su listino (40% base d'asta + proroga) | Opzione del quinto (20% base d'asta + proroga) | Accantonamento revisione prezzi e rinegoziazione (30% base d'asta + proroga) | Imprevisti (10% base d'asta) | TOTALE VALORE OPZIONI | VALORE GLOBALE STIMATO APPALTO | GARANZIA PROVVISORIA O.E. (1%)
DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI
1 |  | Cannula di aspirazione monouso sterile in acciaio di grado medicale, nasale, completa di manipolo con foro per controllo aspirazione, angolata con punta arrotondata atraumatica e diametro cannula uniforme nell'intera lunghezza. Diametro est.da circa 2,0mm a 4,0mm lunghezza complessiva da 130 a 160mm circa. | 4 pezzi varie misure | 4300 | 3.948 | 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari | 16976.4 | 67905.6 | 12732.3 | 24191.37 | 32255.16 | 16127.58 | 24191.37 | 6790.56 | 116288.34 | 184193.94 | 1841.9394
2 |  | Serbatoio per aspirazione di sangue e liquidi in fase post operatoria, da collegare a drenaggi in silicone. In silicone, munito di scala graduata, capacità 100ml, con valvSerbatoio per aspirazione di sangue e liquidi in fase post operatoria, da collegare a drenaggi in siliconeola di non ritorno interna, provvisto di raccordo per il collegamento al drenaggio. Confezionato singolarmente in doppia busta. | 4 pezzi | 320 | 4.38 | 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari | 1401.6 | 5606.4 | 1051.2 | 1997.28 | 2663.04 | 1331.52 | 1997.28 | 560.64 | 9600.96 | 15207.36 | 152.0736
3 | a | Tubo di drenaggio postoperatorio Jackson Pratt- sezione piatta costituito da una parte a sezione piatta forata radiopaca, con scanalature interne anticollabimento, raccordata ad una sezione circolare in silicone trasparente. Lunghezza totale da 65 a 110cm, con fori. Diversi diametri. In doppia confezione sterile | 4 pezzi varie misure | 600 | 4.38 | 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari | 2628 | 17585.28 | 3297.24 | 6264.756 | 3824.7984 | 4176.504 | 6264.756 | 1758.528 | 25586.5824 | 43171.8624 | 431.7186
| b | Tubo di drenaggio postoperatorio Jackson Pratt- sezione circolare in silicone trasparente. Lunghezza totale da 65 a 110cm, con fori. Diversi diametri. In doppia confezione sterile | 4 pezzi varie misure | 480 | 3.684 |  | 1768.32
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA
4 |  | Guaina sterile per copertura endoscopio flessibile. Rivestimento protettivo sterile, monouso, realizzato con materiali di grado medicale, privo di lattice, da inserire sopra lo strumento, in modo facile e rapido, per esami diagnostici effettuati con endoscopi. Varie lunghezze e diametri, compatibile con gli strumenti in uso (es. tipo Pentax, Storz, Olympus, Fiegert). | 3 pezzi per ciascuna tipologia di guanina inidcando, anche sulla confezione, lo strumento per il quale è compatibile | 700 | 9.96 | 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari | 6972 | 27888 | 5229 | 9935.1 | 13246.8 | 6623.4 | 9935.1 | 2788.8 | 47758.2 | 75646.2 | 756.462
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE
5 |  | Cotonini assorbenti in TNT (circa 145gr/mq) misura circa 25x75 mm, con filo di repere. Confezionati in doppia busta sterile, con apertura peel-open. | 10 pezzi | 1500 | 0.516 | 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari | 774 | 3096 | 580.5 | 1102.95 | 1470.6 | 735.3 | 1102.95 | 309.6 | 5301.9 | 8397.9 | 83.979
6 |  | Tampone sterili ORL in polivilinile acetato, privo di filamenti, ad elevata capacità assorbente, ad alto grado di compressione, in modo da facilitare l'inserzione ed il posizionamento e, una volta idratato a contatto con le membrane biologiche, consentire una rimozione semplice ed atraumatica per i tessuti | 15 pezzi varie misure |  |  | 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari |  | 49315.2 | 9246.6 | 17568.54 | 23424.72 | 11712.36 | 17568.54 | 4931.52 | 84452.28 | 133767.48 | 1337.6748
| a | tamponi nasali - lungh 3,5x1,2x0,9 cm circa, con filo di repere |  | 1500 | 1.92 |  | 2880
| b | tamponi nasali - lungh 4,5x1,5x2,0 cm circa, con filo repere |  | 200 | 1.944 |  | 388.8
| c | tamponi nasali - lungh 8x1,5x2 cm circa |  | 1500 | 2.16 |  | 3240
| d | tamponi nasali - lungh 10x1,5x2,5 cm circa, con filo di repere |  | 2000 | 2.34 |  | 4680
| e | tamponi auricolari (tipo Wick) - lungh 15mm x 9mm diametro |  | 1000 | 1.14 |  | 1140
DISPOSITIVI NASALI
7 |  | Stecca nasale non sterile in alluminio imbottito, con parte anteriore autoadesiva, per il trattamento di fratture o a seguito di interventi di rinosettoplastica - misura piccola media e grande | 5 pezzi varie misure | 1600 | 4.788 | 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari | 7660.8 | 30643.2 | 5745.6 | 10916.64 | 14555.52 | 7277.76 | 10916.64 | 3064.32 | 52476.48 | 83119.68 | 831.1968
8 |  | Splint sterile intra-nasale bivalve in fluoroplastica, pre-forato, per facilitare la suturazione, e dotato di taglio centrale per l'inserimento. Misure standard e grande spessore da 0,25 a 0,50 mm circa | 6 pezzi varie misure | 600 | 13.2 | 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari | 7920 | 31680 | 5940 | 11286 | 15048 | 7524 | 11286 | 3168 | 54252 | 85932 | 859.32
9 |  | Splint sterile intra-nasale in silicone, dotato di canale di aerazione, da utilizzare come supporto al setto nasale, dopo interventi chirurgici | 2 pezzi | 1000 | 15.6 | 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari | 15600 | 62400 | 11700 | 22230 | 29640 | 14820 | 22230 | 6240 | 106860 | 169260 | 1692.6
10 |  | Splint sterile intra-nasale in silicone, senza canale di aereazione | 2 pezzi | 350 | 10.956 | 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari | 3834.6 | 15338.4 | 2875.95 | 5464.305 | 7285.74 | 3642.87 | 5464.305 | 1533.84 | 26267.01 | 41605.41 | 416.0541
11 |  | Sonda nasale per epistassi anteriore e posteriore, in silicone a forma leggermente curva e con la parete distale a becco di flauto, fornita di n. 2 palloncini cuffiati indipendenti. Lunghezza circa 100/120mm. Sterile, in confezione singola. | 2 pezzi | 130 | 12.252 | 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari | 1592.76 | 6371.04 | 1194.57 | 2269.683 | 3026.244 | 1513.122 | 2269.683 | 637.104 | 10910.406 | 17281.446 | 172.8145
12 |  | Bottone settale per la chiusura delle perforazioni del setto nasale, in silicone. Modello in due parti, una parte con un perno e l’altra parte con un foro centrale. Il perno di raccordo dotato di scalini per evitare il dislocamento, assicurando una chiusura delle due parti ottimale e sicura. Diametro 32mm | 1 pezzo | 3 | 48 | 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari | 144 | 576 | 108 | 205.2 | 273.6 | 136.8 | 205.2 | 57.6 | 986.4 | 1562.4 | 15.624
DISPOSITIVI PER ORECCHIO
13 | a | Speculi auricolari monouso per otoscopi standard diam.2,5mm | 6 pezzi | 100000 | 0.048 | 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari | 4800 | 48000 | 9000 | 17100 | 22800 | 11400 | 17100 | 4800 | 82200 | 130200 | 1302
| b | Speculi auricolari monouso per otoscopi standard diam.4mm | 6 pezzi | 150000 | 0.048 |  | 7200
14 |  | Manici per aspirazione, con regolazione dell’aspirazione, per connettere gli aspiratori con i tubi per aspirazione, per chirurgia ed esami ORL. Monouso, sterile, in confezione singola. | 2 pezzi | 1100 | 1.92 | 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari | 2112 | 8448 | 1584 | 3009.6 | 4012.8 | 2006.4 | 3009.6 | 844.8 | 14467.2 | 22915.2 | 229.152
PROTESI FARINGOESOFAGEE - ALTRE
15 |  | Tubo per bypass salivare modello Montgomery in silicone trasparente di grado medicale per riparazione della cervicale esofagea e restringimenti dell'ipofaringe e per il trattamento delle fistole esofagee e ipofagee. Misura da 10 a 16mm. In confezione singola, sterile, privo di lattice | 1 pezzo | 60 | 393 | 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari | 23580 | 94320 | 17685 | 33601.5 | 44802 | 22401 | 33601.5 | 9432 | 161523 | 255843 | 2558.43
PROTESI LARINGEE
16 |  | Cannula tracheale a lungo termine modello Montgomery in silicone, per la sostituzione della cannula a breve termine o del tubo standard per tracheostomia. Misura da 6 a 10. Confezione sterile, composta da una cannula e due set di cui uno con tappo e uno con anello. | 1 pezzo | 10 | 283.8 | 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari | 2838 | 11352 | 2128.5 | 4044.15 | 5392.2 | 2696.1 | 33601.5 | 1135.2 | 48997.65 | 60349.65 | 603.4965
IMPIANTI PER RIABILITAZIONE CORDE VOCALI
17 | a | Impianto per riabilitazione delle corde vocali a base di Polidimetilsilossano (PDMS) | 1 pezzo anche non sterile | 10 | 861.6 | 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari | 8616 | 44603.52 | 8363.16 | 15890.004 | 21186.672 | 10593.336 | 15890.004 | 4460.352 | 76383.528 | 120987.048 | 1209.8705
| b | ago malleabile indicato per depositare l'impianto a base di PDMS nella medializzazione delle corde vocali paralizzate | 1 pezzo | 10 | 120 |  | 1200
| c | Iniettore per l’applicazione di impianto a base di PDMS | 0 | 1 | 1334.88 |  | 1334.88
PROTESI FONATORIE
18 | a | Set sterile e monouso per primo posizionamento di protesi fonatoria, composto da: protesi fonatoria precaricata, dilatatore di fistola, filo guida, trocar e protettore esofageo | 0 | 80 | 547.2 | 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari | 43776 | 7501003.44 | 1406438.145 | 2672232.4755 | 3562976.634 | 1781488.317 | 2672232.4755 | 750100.344 | 12845468.391 | 20346471.831 | 203464.7183
| b | Protesi fonatoria da sostituzione per pazienti laringectomizzati, sterile, in silicone medicale. Diametro esterno da 17 a 22,5Fr, a bassa resistenza, con sede della valvola in materiale fluoroplastico radiopaco, resistente alla candida. Fornita con applicatore che ne permetta l'inserimento per via anterograda attraverso tre meccanisi di applicazione. | 0 | 400 | 586.8 |  | 234720
| c | Protesi fonatoria per perdite intravalvolari in silicone medicale, con anello radiopaco e flap valvolare in fluoroplastica dotata di calamite, monouso, diametro esterno da 22,5FR di differenti lunghezze. Disponibile in diverse configurazioni, ciascuna con una diversa resistenza al flusso fonatorio. | 0 | 40 | 3418.8 |  | 136752
| d | Protesi fonatoria per perdite extravalvolari, sterile, in silicone medicale, con una doppia flangia esofagea. Diametro esterno da 17 a 22,5Fr, a bassa resistenza, con sede della valvola in materiale fluoroplastico radiopaco, resistente alla candida. | 0 | 115 | 1020 |  | 117300
| e | Filo guida per inserimento retrogrado della protesi | 0 | 8 | 74.4 |  | 595.2
| f | Misuratore di fistola tracheoesofagea | 0 | 5 | 33.6 |  | 168
| g | Dispositivi per la gestione delle protesi
| g1 | Irrigatore ad aria o acqua per pulizia della protesi | 0 | 15 | 144 |  | 2160
| g2 | Otturatore per la gestione delle perdite intravalvolare di diametri 17,20,22,5 Fr | 0 | 70 | 50.4 |  | 3528
| g3 | Scovolino per lo spazzolamento meccanico della protesi | 0 | 250 | 7.2 |  | 1800
| g4 | Dispositivo pluriuso per la protezione durante la doccia | 0 | 100 | 41.82 |  | 4182
| h | Cannule tracheostomiche
| h1 | Cannula tracheostomica in silicone morbido non cuffiata, non fenestrata, interfacciabile con filtri HME dedicati. Misure Varie | 0 | 250 | 150 |  | 37500
| h2 | Cannula tracheostomica in silicone morbido, fenestrata, interfacciabile con filtri respiratori dedicati. Misure varie | 0 | 250 | 170.4 |  | 42600
| h3 | Bottone stomale per mantenimento pervietà dello stoma interfacciabile con filtri HME. Varie misure | 0 | 20 | 178.8 |  | 3576
| i | Filtro HME per pazienti laringectomizzati
| i1 | Filtro HME ad alta capacità umidificante a base di Sali di calcio | 0 | 11000 | 4.644 |  | 51084
| i2 | Filtro HME ad alto flusso a base di sali di calcio | 0 | 50000 | 4.968 |  | 248400
| i3 | Filtro HME ad alta capacità filtrante, con carica elettrostatica, in grado di filtrare maggiormente l'aria in entrata | 0 | 2500 | 11.88 |  | 29700
| i4 | Filtro HME ad uso notturno, in silicone morbido, con aperutre laterali | 0 | 23000 | 6.432 |  | 147936
| l | Adesivi stomali per filtri HME
| l1 | Sistema adesivo in idrocolloide con supporto rigido centrale | 0 | 15 | 20.244 |  | 303.66
| l2 | Sistema adesivo in polietilene senza supporto rigido centrale | 0 | 20000 | 7.26 |  | 145200
| l3 | Sistema adesivo in idrocolloide senza supporto rigido centrale | 0 | 11000 | 11.88 |  | 130680
| l4 | Sistema adesivo in polietilene con supporto rigido centrale | 0 | 12000 | 13.32 |  | 159840
| l5 | Sistema adesivo per uso notturno in idrogel | 0 | 12000 | 13.2 |  | 158400
| l6 | Adattatore per connessione ISO 15 | 0 | 20 | 108 |  | 2160
| m | Dispositivi per fonazione freehands
| m1 | Set composto da 3 valvole tracheostomiche automatiche a diversa resistenza fonatoria e filtri HME | 0 | 4 | 714 |  | 2856
| m2 | Filtro HME ad alto flusso per sistema freehands | 0 | 1250 | 4.56 |  | 5700
| m3 | Filtro HME ad alto potere umidificante per sistema freehands | 0 | 1250 | 4.56 |  | 5700
| n | Dispositivi per la gestione della cute peristomale
| n1 | Salvietta per la rimozione dell'adesivo stomale, priva di alcool | 0 | 60000 | 1.296 |  | 77760
| n2 | Colla siliconica | 0 | 45 | 61.2 |  | 2754
| n3 | Salvietta detergente per la cute peristomale | 0 | 52000 | 0.36 |  | 18720
| n4 | Salvietta per la protezione della cute, priva di alcool | 0 | 45000 | 1.32 |  | 59400
PROTESI PER TIROPLASTICA
19 | a | Protesi per tiroplastica in sylastic, impiantabile con tecnica secondo Montgomery, maschile e femminile di diverse dimensioni | 1 pezzo | 25 | 895.2 | 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari | 22380 | 116520 | 21847.5 | 41510.25 | 55347 | 27673.5 | 41510.25 | 11652 | 199540.5 | 316060.5 | 3160.605
| b | Set di misurazione composto da 5 dispositivi di misurazione - per protesi maschili e protesi femminili di diverse dimensioni | 0 | 25 | 270 |  | 6750
LAME CARTILAGINE MANICI KURZ
20 |  | Lame monouso compatibili e da utilizzare con portalame tagliacartilagine Kurz in acciaio inossidabile. Latex free. Sterili confezionate singolarmente. | 1 pezzo | 20 | 26.244 | 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari | 524.88 | 2099.52 | 393.66 | 747.954 | 997.272 | 498.636 | 747.954 | 209.952 | 3595.428 | 5694.948 | 56.9495
SISTEMA PER DILATAZIONE STENOSI LARINGO-TRACHEALI
21 | a | Catetere per dilatazione con palloncino per la dilatazione delle stenosi laringo-tracheali, a singolo lume. Deve essere dotato di specillo sistema alternativo per facilitare l'avanzamento del catetere. Palloncino dtato di marker radio-opachi. Palloncino misure almeno da 12x40mm, 14x40mm e 16x40mm; lunghezza catetere circa 60cm totali. Sterile, latex free, ftalati free, confezionato singolarmente. | 1 pezzo | 60 | 1620 | 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari | 97200 | 414720 | 77760 | 147744 | 196992 | 98496 | 147744 | 41472 | 710208 | 1124928 | 11249.28
| b | Dispositivo di gonfiaggio palloncino dedicato ai dm 29a | 0 | 60 | 108 | 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari | 6480
RIEMPITIVO OSSEO IN VETRO BIOATTIVO
22 |  | Granuli in vetro bioattivo per il riempimento delle cavità ossee indicato per la risoluzione delle infezioni ossee e per l’uso nella chirurgia ORL. Diametro medio granuli da 0,5 a 0,8mm. Dispensatore da 2,5mL. Tipo Bonalive ref 33120. | 1 pezzo | 40 | 1440 | 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari | 57600 | 230400 | 43200 | 82080 | 109440 | 54720 | 82080 | 23040 | 394560 | 624960 | 6249.6
TOTALE IMPORTO QUADRIENNALE A BASE D'ASTA, I.E. | [7 empty] | 8789871.6
Importo quadriennale a base d'asta, I.E. | [6 empty] | 8789871.6
Proroga 9 mesi, I.E. | [6 empty] | 1648100.925
Importo complessivo opzioni quantitative ex art. 120, c.1 lett. a), I.E. | [6 empty] | 3131391.7575
Opzione acquisti su listino, I.E. | [6 empty] | 4170660.8004
Opzione del quinto, I.E. |  | Opzione del quinto , I.E. |  |  |  |  | 2087594.505
Accantonamento revisione prezzi e rinegoziazione, I.E. | [6 empty] | 3160949.1075
Imprevisti (10% base d'asta) | [6 empty] | 878987.16
Totale valore opzioni, I.E. | [6 empty] | 15077684.2554
Valore complessivo appalto |  | Importo complessivo appalto, I.E. |  |  |  |  | 23867555.8554