## base per scheda
SCHEDA OFFERTA prodotto - FORNITURA DI PRODOTTI DIAGNOSTICI, ALCOLI E MATERIALI CONSUMABILI PER LE UNITÀ OPERATIVE DI ANATOMIA PATOLOGICA DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. Operatore economico …....
| PRODOTTO RICHIESTO | Descrizione prodotto (REQUISITI DI MINIMA) | Confezionamento (preferibile) | U.M. | Fabbisogno annuale (per U.M.) AUSL della ROMAGNA | Fabbisogno triennale (per U.M.) AUSL della Romagna | Denominazione commerciale prodotto | Codice prodotto fornitore | Produttore | Codice prodotto produttore | CND | N. repertorio | Classe di rischio | UDI - DI | Quantità per U.D.M./ Confezionamento Primario | Quantità per U.D.M./ Confezionamento secondario
1 | Collante sintetico per vetrini compatibile con xilolo. | Mezzo di montaggio sintetico per vetrini istologici e citologici. Il mezzo deve essere perfettamente trasparente, con un idoneo indice di rifrazione e viscosità funzionale all'utilizzo, rapida asciugatura. Compatibile con xilene, toluene, d-limonene. | Da un minimo di 200 ml ad un massimo di 500 ml | 1 ml | 20000
2 | Spray congelante per istologia. | Spray congelante idoneo per raffreddare velocemente i tessuti congelati per il taglio al criostato. | Da un minimo di 100 ml ad un massimo di 200 ml | 1 ml | 10000
3 | Mezzo di inclusione congelante per criostato. | Mezzo di inclusione per il taglio al criostato di tessuti istologici ideale per il sezionamento del campione a meno 10° o inferiore. La viscosità deve essere idonea all'inclusione del campione, solubile in acqua, non deve lasciare residui sul vetro dopo la colorazione della sezione. | Da un minimo di 100 ml ad un massimo di 200 ml | 1 ml | 50000
4 | Olio per immersione per microbiologia. | Olio ad alta qualità per la microscopia ottica, in grado di aumentare la risoluzione visiva di vetrino in esame. | Da un minimo di 15 ml ad un massimo di 50 ml | 1 ml | 2200
5 | Fissativo spray per citologia. | Fissativo spray per citologia idoneo alla fissazione di strisci citologici. Compatibile con tutte le tecniche di allestimento citologico e colorazione. | Da un minimo di 200 ml ad un massimo di 250 ml | 1 ml | 60000
6 | Soluzione fissativa di saccomanno. | Fissativo di saccomanno in soluzione pronto all'uso per campioni citologici (escreati e materiale ricco di muco), preferibilmente in conf. da 1 litro. | 1000 ml | 1 ml | 30000
7 | Penna ad inchiostro permanente, a punta sottile ed asciugatura rapida, per scrivere su vetrini isto-citologici e biocassette. | Penna ad inchiostro permanente, a punta sottile ed asciugatura rapida, per scrivere su vetrini isto-citologici e biocassette. L'inchiostro deve resistere ai reagenti chimici più utilizzati, quali formalina, alcoli e xilene e sostituti. La scritta deve rimanere leggibile su vetri e biocassette anche dopo la processazione e le colorazioni di routine. | N. 1 pezzo | N. 1 pezzo | 60
8 | Pennarello a punta grassa resistente all'acqua e ai reagenti (PAP-PEN). | Pennarello a punta grassa, resistente all'acqua, ai reagenti ed alle alte temperature, ideale per delimitare sul vetrino porzioni di sezione (PAP-PEN). | N. 1 pezzo | N. 1 pezzo | 4
9 | Spray decontaminante per criostato. | Spray decontaminante per criostato in grado di agire a meno 20°C circa senza congelare e lasciare residui. Utilizzabile con criostato in funzione. Efficace contro funghi, batteri e virus. | Da un minimo di 100 ml ad un massimo di 250 ml | 1 ml | 500
10 | Olio per criostato. | Olio destinato a lubrificare le parti meccaniche del criostato. Il prodotto deve conservare le caratteristiche lubrificanti fino a meno 48/50°C, non deve lasciare residui. | Da un minimo di 100 ml ad un massimo di 200 ml | 1 ml | 400
11 | Olio per microtomo. | Olio destinato a lubrificare le parti meccaniche del microtomo. Non deve lasciare residui. | Da un minimo di 100 ml ad un massimo di 200 ml | 1 ml | 400
12 | Miscela a base di oli minerali per la pulizia di microtomi e banchi di lavoro dalla paraffina. | Prodotto idoneo alla pulizia di microtomi e banchi di lavoro. Il prodotto deve dissolvere con facilità i residui di paraffina permettendone la successiva rimozione da microtomi e banchi di lavoro. La miscela non deve presentare rischi alle normali condizioni di utilizzo. | Da un minimo di 100 ml ad un massimo di 200 ml | 1 ml | 800
LOTTO N. 1 REAGENTI ISTO-CITOLOGIA -
1 | Vetrino porta oggetto compatibile con stampigliatrice IPS LEICA (tutti i colori disponibili). | Vetrini porta oggetto, mm 26x76, bordi molati, banda colorata della lunghezza indicativa 15/20 mm. Spessore del vetrino mm 0,9-1,2 mm. Vetro esente da impurezze, perfettamente trasparente, lavato, sgrassato, resistente ad alcoli e solventi, superficie piana e regolare, senza bolle o striature. | Scatole da n. 50 vetrini protetti da cellophane | N. 1 vetrino | 7000
2 | Vetrino porta oggetto (tutti i colori disponibili). | Vetrini porta oggetto, mm 26x76, bordi molati, banda colorata della lunghezza indicativa 15/20 mm. Spessore del vetrino mm 0,9-1,2 mm. Vetro esente da impurezze, perfettamente trasparente, lavato, sgrassato, resistente ad alcoli e solventi, superficie piana e regolare, senza bolle o striature con banda idonea alla scrittura a matita. | Scatole da n. 50 vetrini protetti da cellophane | N. 1 vetrino | 180000
LOTTO N. 2 VETRINI PORTA OGGETTO -
1 | Polvere assorbente per liquidi | Polvere inerte con un alto grado adsorbente idoneo ad assorbire sversamenti di liquidi indicato per assorbire formaldeide, solventi, acidi e basi, olio, acqua, sostanze grasse e liquidi in genere | 1 Kg-5kg | 1 kg | 150
2 | Polvere/granuli assorbenti per liquidi biologici | Polvere addensante per il contenimento degli sversamenti di liquidi biologici | 1 Kg | 1 kg | 30
3 | Panno assorbente per liquidi | Panno altamente assorbente, antistatico, idoneo per assorbire, senza rilasciare vapori, sostanze liquide senza nessuna limitazione di tipologia, misura circa 41 x 51 cm (valutiamo anche altre misure) | max 25-30 pezzi | N. 1 pezzo | 1000
LOTTO N. 3 POLVERI E PANNI ASSORBENTI PER SVERSAMENTI -
1 | KIT ANTISVERSAMENTO PER FORMALDEIDE | Kit completo per sversamenti accidentali di Formaldeide. Il KIT deve contenente tutto il necessario per: - proteggere il personale addetto con l'utilizzo di idonei DPI; - assorbire e bonificare velocemente con materiali assorbenti; - pulire con strumenti di raccolta e contenitori per lo smaltimento dei rifiuti. La ditta offerente deve offrire anche i singoli componenti per ripristino in caso di scadenze diverse. |  | KIT | 20
LOTTO N. 4 KIT COMPLETO ANTISVERSAMENTO FORMALDEIDE -
1 | Alluminio potassio solfato 12- idrato. | Alluminio potassio solfato 12- idrato. | Da un minimo di 50 gr ad un massimo di 500 gr | 1 gr | 8000
2 | EDTA sale bisodico. | EDTA sale disodico. | Da un minimo di 50 gr ad un massimo di 500 gr | 1 gr | 4000
3 | Potassio Ioduro | Ioduro di potassio 99,5% | Da un minimo di 50 gr ad un massimo di 500 gr | 1g | 4000
4 | GlicerinaGlicerata | Glicerina Glicerata Secondo KAISER | Da un minimo di 50 gr ad un massimo di 500 gr | 1 gr | 1000
LOTTO N. 5 MATERIE PRIME IN POLVERE -
Rif. | PRODOTTO RICHIESTO | Descrizione prodotto (REQUISITI DI MINIMA) | Confezionamento (preferibile) | U.M. | Fabbisogno annuale (per U.M.) AUSL della ROMAGNA | Fabbisogno triennale (per U.M.) AUSL della Romagna
1 | Cloroformio. | Cloroformio purissimo per analisi 99%. | Da un minimo di 1 L ad un massimo di 2,5 L | 1 ml | 4000
2 | Acetone, contenitore in vetro o plastica, capacità massima L 2,5. | Acetone purissimo 99%, contenitore in vetro o plastica, capacità massima L 2,5. | Da un minimo di 1 L ad un massimo di 2,5 L | 1 ml | 50000
3 | Glicerolo 99,5% | Glicerina bidistillata 99,5% | Da un minimo di 1 L ad un massimo di 2,5 L | 1 ml | 30000
LOTTO N. 6 MATERIE PRIME LIQUIDE -
1 | Soluzione conservante per elettrodo di phmetro. | Soluzione conservante per elettrodo compatibile con phmetro di marca HANNA. | 500 ml | N. 1 flacone da 500 ml | 4
2 | Soluzione tampone ph 4,01 . | Soluzione tampone ph 4,01 compatibile con phmetro di marca HANNA. | 500 ml | N. 1 flacone da 500 ml | 4
3 | Soluzione tampone ph 7,01. | Soluzione tampone ph 7,01 compatibile con phmetro di marca HANNA. | 500 ml | N. 1 flacone da 500 ml | 4
4 | Soluzione tampone ph 10,01. | Soluzione tampone ph 10,01 compatibile con phmetro di marca HANNA. | 500 ml | N. 1 flacone da 500 ml | 4
5 | Soluzione conservante per elettrodo di phmetro. | Soluzione conservante per elettrodo compatibile con phmetro WTW. | 50 ml | N. 1 flacone da 50 ml | 4
6 | Soluzione tampone ph 4,01, ml. 50. | Soluzione tampone ph 4,01, compatibile con phmetro WTW ml. 50. | 50 ml | N. 1 flacone da 50 ml | 4
7 | Soluzione tampone ph 7,00, ml. 50. | Soluzione tampone ph 7,00, compatibile con phmetro WTW ml. 50. | 50 ml | N. 1 flacone da 50 ml | 4
8 | Tampone PBS in busta per 1 lt di soluzione. | Tampone in polvere con Sali di fosfato ph 7,4. | Buste per la preparazione di 1 litro di soluzione | N. 1 busta | 60
LOTTO N. 7 SOLUZIONI TAMPONATE -
1 | Decalcificante rapido per ossi compatti. | Soluzione decalcificante in contenitori di plastica con capacità preferibilmente di L 2 per la decalcificazione rapida per ossi compatti e di medio-grandi dimensioni compatibile con le indagini di immunoistochimica. | 2 LT | N. 1 flacone da 5 L | 30
2 | Decalcificante per tessuto osseo di piccole dimensioni a base di EDTA. | Soluzione decalcificante contenente EDTA in contenitori plastica con capacità preferibilmente di L 2 per la decalcificazione di frammenti ossei di piccole dimensioni e biopsie osteomidollari, compatibile con le indagini di immunoistochimica. | 2 LT | N. 1 flacone da 5 L | 30
3 | Kit decalcificante per Biopsia osteomidollare. | Kit per la fissazione e decalcificazione di biopsie osteomidollari (BOM) composto da fissativo B5 e decalcificante a base di EDTA in tampone acido. | Kit | N. 1 kit | 20
LOTTO N. 8 SOLUZIONI DECALCIFICANTI -
1 | Cellette monouso a maglia fine per ago-aspirato e microbiopsie dimensioni mm 22x24 circa. | Cellette monouso a maglia fine per ago-aspirato e microbiopsie (tipo CELLSAFE o equivalente) dimensioni mm 22x24 circa. | Massimo n. 200 cellette | N. 1 celletta | 1200
2 | Sacchetti filtranti per la processazione di piccole biopsie istologiche. | Sacchettini filtranti delle dimensioni di mm 30x45, a maglia fine, resistenti a paraffine e solventi, ideali per la processazione di biopsie di piccole dimensioni e filtrati cito-istologici. Devono permettere efficace perfusione solventi e rimanere integri dopo la processazione. | Massimo 1000 sacchetti | N. 1 sacchetto | 2000
3 | Cuvette 2 fori per cytofunnel. | CUVETTE 2 FORI per citocentrifuga a doppio pozzetto a medio assorbimento completi di filtrini. | Massimo 500 cuvette | N. 1 cuvette | 24000
LOTTO N. 9 CONSUMABILI PER CITO/ISTOLOGIA -
1 | Aldeide formica tamponata NEUTRA per istologia, capacità L 10. | Aldeide formica soluzione al 4% tamponata NEUTRA, contenitore tanica rigida con tappo a vite, capacità L 10. | 10 L | 1 litro | 2000
2 | Aldeide formica tamponata NEUTRA per istologia, capacità max. L 5. | Aldeide formica soluzione al 4% tamponata NEUTRA, contenitore tanica rigida con tappo a vite, capacità L 5. | 5 L | 1 litro | 20000
3 | Rubinetto per tanica. | Rubinetto per taniche da 5/10 L. | N. 1 rubinetto | N. 1 pezzo
LOTTO N. 10 ALDEIDE FORMICA -
1 | Vetrino PRECOLORATO per EMATOLOGIA (LOTTO A PARTE) | Test rapido di diagnostica in vitro per la colorazione e la visualizzazione al microscopio dell’emogramma differenziale | Scatole da n. 50 vetrini protetti da cellophane | N. 1 vetrino | 400
LOTTO N. 11 VETRINI PRECOLORATI PER EMATOLOGIA -
1 | Alcool etilico puro assoluto, per analisi, contenitore in vetro o plastica, capacità da 1LT a 2,5LT | Alcool etilico puro assoluto, per analisi, contenitore in vetro o plastica, con capacità preferibilmente da 1LT a 2,5LT Applicazione: uso analitico e per istologia | Da 1LT a 2,5LT | 1 LT | 1000
2 | Alcool etilico denaturato assoluto, rosa, contenitore in plastica, capacità L 5. | Alcool etilico denaturato assoluto, rosa, contenitore in vetro o plastica, con capacità preferibilmente di L 5. Applicazione: uso istologia. | Da 1LT a 5LT | 1 LT | 12500
3 | Alcool etilico puro 95-96, per analisi, contenitore in vetro o plastica, capacità L 2,5. | Alcool etilico puro 95-96, per analisi, contenitore in vetro o plastica, con capacità preferibilmente di L 2,5. Applicazione: uso analitico e per istologia. | Da 1LT a 2,5LT | 1 LT | 150
4 | Alcool isopropilico. | Alcool isopropilico - grado RPE, in contenitore in vetro o plastica, con capacità preferibilmente di L 2,5. | Da 1LT a 2,5LT | 1 LT | 50
5 | Alcool metilico. | Alcool metilico - grado RPE, in contenitore in vetro o plastica, con capacità preferibilmente di L 2,5. | Da 1LT a 2,5LT | 1 LT | 250
LOTTO N. 12 ALCOLI -
1 | Miscela alcolica 95° circa, contenitore in vetro o plastica, capacità massima 5 L. | Miscela alcolica 95° circa, contenitore in vetro o plastica, con capacità massima preferibilmente di 5 L. | Da un minimo di 1 L ad un massimo di 5 L | 1 LT | 12000
2 | Miscela alcolica 99,8° circa, contenitore in vetro o plastica, capacità massima 5 L. | Miscela alcolica 99,8° circa, contenitore in vetro o plastica, capacità massima preferibilmente di 5 L. | Da un minimo di 1 L ad un massimo di 5 L | 1 LT | 10000
LOTTO N. 13 MISCELE ALCOLICHE -
1 | Xilolo puro, contenitore capacità massima L 2,5. | Xilolo per istologia, puro, in contenitore con capacità L 2,5. | Da un minimo di 1 L ad un massimo di 2,5 L | N. 1 flacone da 2,5 L | 300
2 | Xilolo puro, contenitore capacità massima L 5. | Xilolo per istologia, puro, in contenitore con capacità L 5. | Da un minimo di 2,5 ad un massimo di 5 L | N. 1 flacone da 5 L | 600
LOTTO N. 14 XILOLO
1 | Diafanizzante isoparrafinico sostitutivo dello xilene conf. max. 5 L | Diafanizzante isoparaffinico sostitutivo dello xilene conf. max. 5 L, rapida asciugatura, senza aloni, inodore. | Da un minimo di 1 L ad un massimo di 5 L | 1 LT | 700
2 | Montante compatibile con diafanizzante | Montante compatibile con diafanizzante. | Da un minimo di 500 ml ad un massimo di 1 L | 1 LT | 20
LOTTO N. 15 DIAFANIZZANTE E MONTANTE -
1 | Kit per colorazione IMPREGNAZIONE ARGENTICA sec. Gomori per fibre reticolati argirofile | Kit per colorazione IMPREGNAZIONE ARGENTICA sec. Gomori per fibre reticolati argirofile. | Da un minimo di 70 ad un massimo di 100 test | N 1 test | 5000
2 | Kit per colorazione Oil red O | Kit per colorazione Oil red O per la colorazione di lipidi su sezioni criostatate. | Da un minimo di 70 ad un massimo di 100 test | N 1 test | 500
3 | Kit per colorazione TRICROMICA di MALLORY | Kit per colorazione tricromica che evidenzi nel tessuto istologico collagene, reticolo, ossa, cartilagine, amiloide. | Da un minimo di 70 ad un massimo di 100 test | N 1 test | 200
4 | KIT colorazione MGG QUICK STAIN | Kit per colorazione MGG quick stain per elementi figurati del sangue. | 100 test | N 1 test | 4000
5 | PERLS REAZIONE - H | KIT per la colorazione di Peral; metodo indicato per la visualizzazione di Ferro Ferrico reattivo su sezione di tessuto e su strisce di sangue o midollo osseo. | 100 test | N 1 test | 1000
LOTTO N. 16 KIT DI COLORAZIONI MANUALI -
1 | Colorante BLU pronto all'uso per l'identificazione e l'orientamento dei margini chirurgici. | Colorante pronto all'uso da utilizzare per l'identificazione e l'orientamento dei margini chirurgici. Dopo la colorazione del tessuto non devono essere richiesti passaggi ulteriori in mordenzanti ed i tempi di fissazione devono essere al max. di 2/3 minuti. Il colorante deve resistere all'attività di processazione dei tessuti senza perdita di colore o sbiadimenti. | Da un minimo di 200 ml ad un massimo di 250 ml | 1 ml | 6000
2 | Colorante VERDE pronto all'uso per l'identificazione e l'orientamento dei margini chirurgici. | Colorante pronto all'uso da utilizzare per la identificazione e l'orientamento dei margini chirurgici. Dopo la colorazione del tessuto non devono essere richiesti passaggi ulteriori in mordenzanti ed i tempi di fissazione devono essere al max. di 2/3 minuti. Il colorante deve resistere all'attività di processazione dei tessuti senza perdita di colore o sbiadimenti. | Da un minimo di 200 ml ad un massimo di 250 ml | 1 ml | 6000
3 | Colorante ROSSO pronto all'uso per l'identificazione e l'orientamento dei margini chirurgici. | Colorante pronto all'uso da utilizzare per la identificazione e l'orientamento dei margini chirurgici. Dopo la colorazione del tessuto non devono essere richiesti passaggi ulteriori in mordenzanti ed i tempi di fissazione devono essere al max. di 2/3 minuti. Il colorante deve resistere alla attività di processazione dei tessuti senza perdita di colore o sbiadimenti . | Da un minimo di 200 ml ad un massimo di 250 ml | 1 ml | 2400
4 | Colorante ARANCIO pronto all'uso per l'identificazione e l'orientamento dei margini chirurgici. | Colorante pronto all'uso da utilizzare per l'identificazione e l'orientamento dei margini chirurgici. Dopo la colorazione del tessuto non devono essere richiesti passaggi ulteriori in mordenzanti ed i tempi di fissazione devono essere al max. di 2/3 minuti. Il colorante deve resistere all'attività di processazione dei tessuti senza perdita di colore o sbiadimenti. | Da un minimo di 200 ml ad un massimo di 250 ml | 1 ml | 960
5 | Colorante GIALLO pronto all'uso per l'identificazione e l'orientamento dei margini chirurgici. | Colorante pronto all'uso da utilizzare per l'identificazione e l'orientamento dei margini chirurgici. Dopo la colorazione del tessuto non devono essere richiesti passaggi ulteriori in mordenzanti ed i tempi di fissazione devono essere al max. di 2/3 minuti. Il colorante deve resistere all'attività di processazione dei tessuti senza perdita di colore o sbiadimenti. | Da un minimo di 200 ml ad un massimo di 250 ml | 1 ml | 2400
6 | Colorante VIOLA pronto all'uso per l'identificazione e l'orientamento dei margini chirurgici. | Colorante pronto all'uso da utilizzare per l'identificazione e l'orientamento dei margini chirurgici. Dopo la colorazione del tessuto non devono essere richiesti passaggi ulteriori in mordenzanti ed i tempi di fissazione devono essere al max. di 2/3 minuti. Il colorante deve resistere all'attività di processazione dei tessuti senza perdita di colore o sbiadimenti. | Da un minimo di 200 ml ad un massimo di 250 ml | 1 ml | 960
6 | Colorante NERO pronto all'uso per l'identificazione e l'orientamento dei margini chirurgici. | Colorante pronto all'uso da utilizzare per l'identificazione e l'orientamento dei margini chirurgici. Dopo la colorazione del tessuto non devono essere richiesti passaggi ulteriori in mordenzanti ed i tempi di fissazione devono essere al max. di 2/3 minuti. Il colorante deve resistere all'attività di processazione dei tessuti senza perdita di colore o sbiadimenti. | Da un minimo di 200 ml ad un massimo di 250 ml | 1 ml | 960
7 | Colorante BLU pronto all'uso per l'identificazione e l'orientamento dei margini chirurgici. | Colorante pronto all'uso da utilizzare per l'identificazione e l'orientamento dei margini chirurgici. Dopo la colorazione del tessuto non devono essere richiesti passaggi ulteriori in mordenzanti ed i tempi di fissazione devono essere al max. di 2/3 minuti. Il colorante deve resistere all'attività di processazione dei tessuti senza perdita di colore o sbiadimenti. | Da un minimo di 30 ml ad un massimo di 60 ml | 1 ml | 900
8 | Colorante VERDE pronto all'uso per l'identificazione e l'orientamento dei margini chirurgici. | Colorante pronto all'uso da utilizzare per la identificazione e l'orientamento dei margini chirurgici. Dopo la colorazione del tessuto non devono essere richiesti passaggi ulteriori in mordenzanti ed i tempi di fissazione devono essere al max. di 2/3 minuti. Il colorante deve resistere all'attività di processazione dei tessuti senza perdita di colore o sbiadimenti. | Da un minimo di 30 ml ad un massimo di 60 ml | 1 ml | 900
9 | Colorante ROSSO pronto all'uso per l'identificazione e l'orientamento dei margini chirurgici | Colorante pronto all'uso da utilizzare per l'identificazione e l'orientamento dei margini chirurgici. Dopo la colorazione del tessuto non devono essere richiesti passaggi ulteriori in mordenzanti ed i tempi di fissazione devono essere al max. di 2/3 minuti. Il colorante deve resistere all'attività di processazione dei tessuti senza perdita di colore o sbiadimenti. | Da un minimo di 30 ml ad un massimo di 60 ml | 1 ml | 900
10 | Colorante GIALLO pronto all'uso per l'identificazione e l'orientamento dei margini chirurgici. | Colorante pronto all'uso da utilizzare per l'identificazione e l'orientamento dei margini chirurgici. Dopo la colorazione del tessuto non devono essere richiesti passaggi ulteriori in mordenzanti ed i tempi di fissazione devono essere al max. di 2/3 minuti. Il colorante deve resistere all'attività di processazione dei tessuti senza perdita di colore o sbiadimenti. | Da un minimo di 30 ml ad un massimo di 60 ml | 1 ml | 900
11 | Colorante ARANCIO pronto all'uso per l'identificazione e l'orientamento dei margini chirurgici. | Colorante pronto all'uso da utilizzare per l'identificazione e l'orientamento dei margini chirurgici. Dopo la colorazione del tessuto non devono essere richiesti passaggi ulteriori in mordenzanti ed i tempi di fissazione devono essere al max. di 2/3 minuti. Il colorante deve resistere all'attività di processazione dei tessuti senza perdita di colore o sbiadimenti. | Da un minimo di 30 ml ad un massimo di 60 ml | 1 ml | 900
12 | Colorante NERO pronto all'uso per l'identificazione e l'orientamento dei margini chirurgici. | Colorante pronto all'uso da utilizzare per l'identificazione e l'orientamento dei margini chirurgici. Dopo la colorazione del tessuto non devono essere richiesti passaggi ulteriori in mordenzanti ed i tempi di fissazione devono essere al max. di 2/3 minuti. Il colorante deve resistere all'attività di processazione dei tessuti senza perdita di colore o sbiadimenti. | Da un minimo di 30 ml ad un massimo di 60 ml | 1 ml | 900
12 | Colorante VIOLA pronto all'uso per l'identificazione e l'orientamento dei margini chirurgici. | Colorante pronto all'uso da utilizzare per l'identificazione e l'orientamento dei margini chirurgici. Dopo la colorazione del tessuto non devono essere richiesti passaggi ulteriori in mordenzanti ed i tempi di fissazione devono essere al max. di 2/3 minuti. Il colorante deve resistere all'attività di processazione dei tessuti senza perdita di colore o sbiadimenti. | Da un minimo di 30 ml ad un massimo di 60 ml | 1 ml | 900
LOTTO N. 17 COLORANTI MARGINI CHIRURGICI -
1 | Gel aggregante per l'allestimento di citoinclusi. | Gel aggregante da utilizzare per l'allestimento di citoinclusi da campioni citologici. Compatibile con l'uso di formalina neutra tamponata, saccomanno ed alcool. | KIT massimo 25 test | TEST | 1250
LOTTO N. 18 GEL AGGREGANTE PER CITOINCLUSIONI -
1 | Filtri policarbonato di mm 19x42 con fori di 5 microm. | Filtri policarbonato di mm 19x42 con fori di 5 microm idonei per la filtrazione di citologici urinari su rampa filtrante. | N. 100 filtri | N. 1 filtro | 24000
LOTTO N. 19 FILTRI POLICARBONATO -
1 | Liquido di Michel fiale da 10 ml. | Provette da 10 ml preriempite a 2 ml, con liquido di Michel. | N. 12 provette | N. 1 provetta | 1200
LOTTO N. 20 LIQUIDO DI MICHEL -
1 | Provetta con Liquido di Serra | Provette da 10 ml preriempite con Liquido di Serra | 100 provette | N. 1 provetta | 500
1 | Provetta con Glutaraldeide | Provette da 10 ml preriempite con Gluraraldeide | 100 provette | N. 1 provetta | 500
1 | Provetta con tampone fosfato Buffer salino | Provette da 10 ml preriempite con tampone fosfato Buffer salino | 100 provette | N. 1 provetta | 500
LOTTO N. 21 PROVETTE PRERIEMPITE -
1 | Paraffina additivata, grado di fusione 56°-58°C, senza DMSO, in gocce, confezione unitaria, max. 2 kg. | Paraffina per infiltrazione di campioni istologici, addizzionata con polimeri plastici, alto grado di purezza, punto di fusione 56-58°C, resistente alla processazione ad alte temperature, alto potere infiltrante ed elevata elasticità, in gocce. ESENTE DA DMSO, confezione unitaria, max. 2 kg. | Massimo 2 kg | 1 Kg | 4000
LOTTO N. 22 PARAFFINA -
1 | Vetrini coprioggetto 24x32 mm. | Vetrini coprioggetto rettangolare 24x32 mm, spessore 0,13-0,16 mm, realizzato in vetro perfettamente trasparente, privo di bolle ed altri difetti, puliti e sgrassati. | Scatola da 100 vetrini protetti da cellophane | N. 1 vetrino | 4000
2 | Vetrini coprioggetto 24x40 mm. | Vetrini coprioggetto rettangolare 24x40 mm, spessore 0,13-0,16 mm, realizzato in vetro perfettamente trasparente, privo di bolle ed altri difetti, puliti e sgrassati. | Scatola da 100 vetrini protetti da cellophane | N. 1 vetrino | 4000
3 | Vetrini copri oggetto 24x50 mm | Vetrini coprioggetto rettangolare 24x50 mm, spessore 0,13-0,16 mm, realizzato in vetro perfettamente trasparente, privo di bolle ed altri difetti, puliti e sgrassati. | Scatole da n. 100 vetrini protetti da cellophane | N. 1 vetrino | 70000
LOTTO N. 23 VETRINI COPRIOGGETTO RETTANGOLARI -
1 | Acido acetico, contenitore in vetro o plastica, capacità massima L 1. | Acido acetico, purissimo al 99,8%, contenitore in vetro o plastica, capacità massima L 1. | 1 L | 1 LT | 24
2 | Acido cloridrico 37%. | Acido cloridrico 37%, contenitore in vetro o plastica, capacità massima L 1. | 500 ML - 1 L | 1 LT | 24
3 | Acido formico al 99%, conf. L 1. | Acido formico purissimo al 98%. | 1 L | 1 LT | 24
4 | Acido picrico soluzione satura | Acido picrico soluzione satura. | Da un minimo di 500 ML ad un massimo di 2,5 L | 1 LT | 12
LOTTO N. 24 ACIDI -
1 | Kit per citologia urinaria. | KIT per citologia urinaria composto da n. 3 contenitori da circa 120 ml preriempiti con liquido fisssativo preservante colorato a base alcoolica e/o saccomanno. Tappo in polietilene a vite con ghiera a tenuta ermetica e di facile avvitamento. Etichetta in polipropilene resistente all'acqua, alcool e principali solventi. Il kit deve essere corredato di modello di accompagnamento/istruzioni personalizzabili*. Contenitore secondario: l'offerta deve prevedere sia l'opzione in cartoncino rigido che sacchetti in polipropilene con chiusura con microcerniera e tasca portadocumenti**. Etichettatura nel rispetto delle normative vigenti. *Le personalizzazioni relative all'etichetta ed al modello di accompagnamento/istruzioni verranno comunicate all'aggiudicatario. **Ogni U.O. deve poter comperare sia sacchetti in polipropilene sia contenitori in cartoncino rigido o entrambe le tipologie. | KIT | N. 1 kit | 25000
LOTTO N. 25 KIT PER CITOLOGIA URINARIA -
1 | May Grunwald Soluzione - 500 ml | May Grunwald Soluzione | 250-500 ml | ml | 50000
2 | Eosina Y soluzione alcolica 0,5% | Eosina Y soluzione alcolica 0,5% | 250-1000 ml | ml | 6000
3 | Giemsa sec. Pappenheim | Giemsa sec. Pappenheim | 250-500 ml | ml | 20000
4 | Ematossilina di Harris - Papanicolao - Pap1A - | Ematossilina di Harris - Papanicolao - Pap1A - | 2000-2500 ml | ml | 125000
5 | Papanicolau soluzione 2B | Papanicolau soluzione 2B | 2000-2500 ml | ml | 50000
6 | EA 50 Soluzione colorante Papanicolaou Pap3B | EA 50 Soluzione colorante Papanicolaou Pap3B | 2000-2500 ml | ml | 50000
7 | May Grunwald sec. Pappenheim | May Grunwald sec. Pappenheim | 2000-2500 ml | ml | 10000
8 | Giemsa Soluzione | Giemsa Soluzione | 2000-2500 ml | ml | 25000
10 | Ematossilina di Harris - Papanicolao - Pap1B - | Ematossilina di Harris - Papanicolao - Pap1B - | 2000-2500 ml | ml | 10000
14 | OG-6 reagente, Pap 2A - 2500 ml | OG-6 reagente, Pap 2A - 2500 ml | 2000-2500 ml | ml | 50000
LOTTO N. 26 COLORANTI PRONTI ALL'USO -
1 | Eosina Y | Eosina Y | 50 - 200 gr | gr | 2000
2 | Ematossilina | Ematossilina | 25 - 200 gr | gr | 200
3 | Albumina Glicerinata | Albumina Glicerinata | 50 - 200 gr | gr | 400
4 | Eosina B | Eosina B | 50 - 200 gr | gr | 400
LOTTO N. 27 COLORANTI IN POLVERE -
1 | Contenitore per citologia | Contenitore per citologia, costituito da un contenitore volume massimo 150 ml preriempito con massimo 25 ml di liquido di Saccomanno, confezionato singolarmente | 1 pz | 1 pz | 600
LOTTO N. 28 CONTENITORE CITOLOGICO PRERIEMPITO SACCOMANNO -
1 | Vassoio Portavetrini | Vassoio in cartone portavetrini per 20 vetrini senza divisori e coperchio, misura 344X206 MM | 1 pz | 1 PZ | 20
2 | Vetrino Coprioggetto 50X65MM | Vetrino Coprioggetto 50X65MM, di spessore standard 0.13 – 0.16 MM. | 1000 pz | 1 PZ | 2000
3 | Vetrino Portaoggetto 52X76MM | Vetrino portaoggetto per macrosezioni di dimensioni (52) mm x (76) mm e 1-1.1 mm di spessore. La banda ha un’altezza di 19.5(±0.5) mm. Il vetrino portaoggetto per microscopia deve esserte pulito e sgrassato, trasparente e privo di qualsiasi tipo di assorbimento selettivo | 1250 | 1 PZ | 4000
4 | Adattatore vetrini per macrosezione | Adattatore vetrini per macrosezione. Adattatori in PET (polietilentereftalato) per la colorazione di vetrini per macrosezioni con cestelli per vetrini standard, resistente ai coloranti, ai solventi e ai reagenti utilizzati nei laboratori di istologia (alcoli e diafanizzanti). | 1 pz | 1 PZ | 4
5 | Cassette per inclusione di macrosezioni | Cassette per inclusioni istologiche di macrosezioni di campioni istologici, dotate di cavità interna per alloggiare una cassetta di dimensioni standard stampabile con le stampanti automatiche in commercio | 1 pz | 1 PZ | 200
LOTTO N. 29 CONSUMABILI PER MACROSEZIONI -
1 | VETRINI PORTA OGGETO PER ADESIONE VETRO SUPER BIANCO CON BANDA COLORATA CON CARICA POSITIVA compatibili con stampigliatrice IPS LEICA (tutti i colori disponibili) | Vetrini porta-oggetto polarizzati per preparazioni istologiche e citologiche, white (low-iron) float glass” come da ISO8037. Dimensioni: 26 mm x 76 mm per 1 mm di spessore. I vetrini sono prodotti in modo da mantenere una carica positiva uniforme sulla superficie del vetrino. | Scatole da n. 50 vetrini protetti da cellophane | N. 1 vetrino | 6000
LOTTO N. 30 VETRINI PORTA OGGETTO CON CARICA POSITIVA -