## scheda offerta prodotti DM
FORNITURA, IN ACCORDO QUADRO, DI DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA E DI CONTROPULSATORI AORTICI A NOLEGGIO PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA E PER L’AREA VASTA EMILIA CENTRO (AVEC)
SCHEDA OFFERTA PRODOTTI - O.E.
LOTTI OFFERTI:
LOTTO | Rif. | Descrizione prodotto caratteristiche di minima | U.M. | Prezzo unitario per u.m., I.E. | Fabbisogno annuo stimato AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | Fabbisogno Annuo AO PARMA | Fabbisogno annuo stimato AVEC | TOTALE IMPORTO STIMATO QUADRIENNALE A BASE D'ASTA, I.E. | campionatura | Conto Deposito (sì/no) | ATTUALE CONTRATTO | DESCRIZIONE CONTRATTO | Denominazione commerciale del prodotto | Codice prodotto | Produttore | CND | Classe di Rischio (indicando se MDR / MDD) | UDI - DI | N. di Repertorio | LATEX FREE (Sì/no) | N. strumentazione offerta in comodato d'uso | Descrizione del sistema offerto
SISTEMA DI EMOSTASI PERCUTANEA PER ARTERIA FEMORALE MEDIANTE SUTURA
1 |  | Sistema di chiusura percutaneo per accessi arteriosi e venosi femorali a partire da 6 Fr con un particolare sistema di sutura con filo, che in caso di failure consente il mantenimento dell'accesso vascolare per un secondo tentativo d'emostasi. | Pz. | 170 | 1500 | 1500 | 3500 | 4420000 | no | no | DET_1283_23_AQ DET_1432 _25 | PROTESI E PRESIDI CHIR. ENDOVASCOLARE LOTTO 31 AQ IC DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA LOTTO 2
SISTEMA DI EMOSTASI PERCUTANEA PER ARTERIA FEMORALE A BASE di materiale riassorbibile
2 |  | sistema di emostasi femorale mediato da componenti riassorbibili (completo riassorbimento entro 3 mesi); dispositivo di posizionamento intra e/o extravascolare. Dovrà essere disponibile nelle misure compatibili con chiusura di accessi > o uguale 6F. | Pz. | 105 | 1500 | 2500 | 300 | 1806000 | no | no
KIT PER PERICARDIOCENTESI
3 |  | Kit per pericardiocentesi composto da: telo sterile con foro centrale per copertura totale paziente minimo 150x190 cm, telo sterile tavolo servitore min 150x190 una vaschetta minimo 20x30 cm, due ciotole 250 ML, due siringhe LL da 10 ML, una siringa non LL da 10 mL, un ago 22 gauge per anestesia, una siringa LL da 50ML, rubinetto a tre vie, tubo drenaggio con sacca raccolta 1000ML, drenaggio aspirante tipo redon,catetere tipo "pig-tail" superiore 6Fr, sistema di puntura composto da 2 aghi (9CMX18G, 15CMX18G) compatibili con guida fornita, filo guida angiografica 0,035X180CM, introduttore 7FRX11CM | Kit | 100 | 100 | 0 | 250 | 140000 | 1 kit per o.e. | no | DET_3757_2022 | NO. PROVA MA KIT IN VISIONE
KIT INTRODUTTORE PER ACCESSO RADIALE DI TIPO IDROFILICO ULTRASOTTILE
4 |  | Kit introduttore per accesso vascolare transradiale composto da: introduttore idrofilico con profilo esterno da 4, 5 e 6 Fr con un lume interno compatibile con un diametro del catetere superiore di un Fr, con buona capacità progressione, dilatatore a punta fine (rastremata flessibile atraumatica), filo guida dedicato preferibilmente metallico, ago introduttore metallico, valvola emostatica a perfetta tenuta. varie lunghezze. comprensivo di sistema per emostasi esterna pneumatico. anti kinking. | Kit | 43 | 200 | 1500 | 0 | 292400 |  | no
KIT INTRODUTTORE PER ACCESSO RADIALE DI TIPO IDROFILICO e SISTEMA di EMOSTASI
5 |  | Kit introduttore per accesso vascolare transradiale, composto da: introduttore idrofilico da 5 e 6 Fr, con buona capacità di progressione, dilatatore a punta fine (rastremata, flessibile, atraumatica), filo guida dedicato, ago introduttore, valvola emostatica a perfetta tenuta. Varie lunghezze. Comprensivo di sistema per emostasi esterna pneumatico. Struttura dell’introduttore ad elevata resistenza al kinking e con valvola in silicone ad elevata capacità emostatica. | Kit | 35 | 10000 | 3000 | 0 | 1820000 | prova pratica | no
RACCORDO A Y PER ANGIOPLASTICA STANDARD
6 |  | Kit connettore a Y per procedure standard comprendente: 1) valvola emostatica con sistema a molla click/ unclick lume interno > 7 fr., per posizionamento di uno o più fili guida coronarici. 2) raccordo laterale; 3) ago passaguida 4) torquer | Kit | 20 | 6000 | 3000 | 1200 | 816000 | prova pratica | no | DET_1558_2025 | DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA PRIMA TRANCHE lotto 24
RACCORDO A Y PER ANGIOPLASTICA COMPLESSA
7 |  | Kit connettore a Y per procedure complesse comprendente: 1) valvola emostatica con sistema a molla click/ unclick lume interno ampio >= 9 fr., per posizionamento di uno o più fili guida coronari. 2) raccordo laterale; 3) ago passaguida 4) torquer | Kit | 30 | 3000 | 1000 | 600 | 552000 | prova pratica | no
SISTEMI PER LITOTRISSIA INTRAVASCOLARE
8 |  | Catetere da litotrissia intravascolare con emettitori in grado di generare energia meccanica pulsatile (numero di pulse >80) per il trattamento di stenosi calcifiche dei vasi periferici e/o coronarici. Il sistema deve essere dotato di un generatore fornito in comodato d’uso, uno per centro. Diverse dimensioni e misure. Compatibile con introduttori in un range tra 5fr e 8fr. |  |  | Sistema in comodato d'uso n. 1 per centro |  |  |  | prova pratica | si | DET_1283_23_AQ | PROTESI E PRESIDI PER CHIRURGIA ENDOVASCOPLARE LOTTO 27 CDEP
| a | Catetere coronarico | Pz. | 1800 | 100 | 0 | 80 | 1296000
| b | Catetere periferico | Pz. | 2300 | 80 | 0 | 0 | 736000
Kit PER PER ATERECTOMIA ROTAZIONALE
9 |  | Sistema per aterectomia rotazionale per la rimozione della placca mediante l’azione rotante di una fresa ricoperta da microcristalli di diamante dotato di lume centrale per il passaggio del filo guida La console deve essere fornita in comodato d’uso, una per centro. |  |  | Sistema in comodato d'uso n. 1 per centro |  | Sistema in comodato d'uso n. 3 |  |  | no | DET_33_2024 | EMODINAMICA nelle more dell'aggiudicazione IC
| a | Sistema Catetere-Fresa avanzatore (frese da 1.25 a 2.50) | Pz. | 950 | 100 | 100 | 51 | 953800
| b | Frese singole con calibri da 1,25 a 2,50 | Pz. | 400 | 15 | 20 | 0 | 56000
| c | Filo guida disponibile in versione morbida | Pz. | 120 | 100 | 100 | 51 | 120480
| d | Filo guida disponibile ad alto supporto ed alta performance | Pz. | 220 | 50 | 20 | 0 | 61600
CATETERE PER ASPIRAZIONE MANUALE DI MATERIALE TROMBOTICO PER IL TRATTAMENTO DELL'EMBOLIA POLMONARE
10 |  | Sistema di tromboaspirazione percutanea polmonare manuale (sirnga a vuoto) con cateteri ad alto calibro con dimensioni superiori o uguali a 16fr. Utilizzo in corso di embolia polmonare high risk. | kit | 9000 | 12 | 10 | 10 | 1152000 | no | si | DET_3133_2024 | CATETERE PER ESTRAZIONE DI COAGULI TRIEVER24
CATETERE PER ASPIRAZIONE MECCANICA CONTINUA DI MATERIALE TROMBOTICO IN DIVERSI DISTRETTI
11 |  | Sistema di tromboaspirazione per distretto coronarico/periferico/neuro/polmonare arterioso e venoso con aspirazione meccanica continua, composto da cateteri di vari diametri (da 3 a 16 Fr ) e diverse lunghezze (da 55 a 135 Cm) in divese conformazioni, cestello di raccolta monouso, dotato, per alcune configurazione di computer integrato per automatizzare l’aspirazione NB La ditta dovrà fornire in comodato d'uso: pompa di aspirazione e relativi accessori e pompa di aspirazione di scorta. La fornitura in comodato d'uso è n. 1 per centro. |  |  | Sistema in comodato d'uso n. 1 per centro |  | Sistema in comodato d'uso n. 6 | 0 |  | si | 2192/2020 DM PER NEURORADIOLOGIA | NEURORADIOLOIGA, 1^ AGG. % 35, LOTTO NR 27
| a | Catetere da tromboaspirazione rapid exchange, compatibile con catetere 6Fr per utilizzo all’interno delle arterie coronariche in corso di infarto miocardico. Comprensivo di tubo di aspirazione monouso e vaso di raccolta. | kit | 1850 | 50 | 20 | 30 | 740000
| b | Catetere da tromboaspirazione con dimensioni da 6 a 8 Fr dedicato per facilitare la rimozione di trombo/emboli arteriosi e/o venosi dal circolo periferico senza modulo elettronico. | kit | 1550 | 10 | 60 | 10 | 496000
| c | Catetere da tromboaspirazione con dimensioni da 6 a 8 Fr dedicato per facilitare la rimozione di trombo/emboli arteriosi e/o venosi dal circolo periferico con modulo elettronico per aspirazione modulata | kit | 3550 | 10 | 15 | 25 | 710000
| d | Catetere da tromboaspirazione con dimensioni da 6 a 8 Fr dedicato per facilitare la rimozione di trombo/emboli arteriosi e/o venosi dal circolo periferico con modulo elettronico per aspirazione intermittente, continua o modulata attraverso l’utilizzo di salina sterile a pressione ambiente | kit | 4250 | 20 | 10 | 60 | 1530000
| e | Catetere da tromboaspirazione con dimensioni da 3Fr a 8Fr per rimozione di trombo/emboli dal circolo cerebrale (sia extra che intracranico). Comprensivo anche di tubo di aspirazione monouso e vaso di raccolta. | kit | 1550 | 200 | 0 | 70 | 1674000
| f | Catetere da tromboaspirazione con dimensioni da 12 a 16Fr per utilizzo in corso di embolia polmonare/trombosi venosa profonda con tubo di aspirazione e modulo elettronico per assistere nella rimozione dei trombi. Comprensivo di introduttore dedicato | kit | 7600 | 10 | 20 | 40 | 2128000
| g | Accessorio di separazione per frantumazione del trombo in dimensioni compatibili con i cateteri sovra indicati | kit | 920 | 200 | 20 | 100 | 1177600
SPIRALI EMBOLIZZANTI A RILASCIO CONTROLLATO
12 |  | Spirali a rilascio controllato per embolizzazione da utilizzare in caso di perforazione distale. Diametro variabile con sistema di distacco meccanico e di ricattura, compatibili con microcateteri con lume interno minore di 0.018 inch. Lunghezza della spirale a partire da almeno 2 cm, diametri a partire da 1,5 mm. | Pz. | 520 | 50 | 0 | 50 | 208000 |  | no | 2192/2020 DM PER NEURORADIOLOGIA scade 8/2026 cnt 2689/2025 Mancano i settori per tutti
MICROCATETERI E GUIDE CORONARICHE PER L'ESECUZIONE DI PROCEDURE DI DISOSTRUZIONE (CTO) COMPLESSE
13 | a | Filo guida per angioplastica coronarica 0.014" frontline con elevatissima risposta alla torsione grazie a struttura a doppio coil, grammatura da 0.5 a 0.8 gr, rivestimento idrofilo e/o polimerico e versione extra support da utilizzare in lesioni complesse, subocclusive, calcifiche e tortuose e/o crossing dei settali in procedure di CTO retrograde | Pz. | 110 | 1000 | 0 | 95 | 481800 |  | no | DET_2867_2023 | MICROCATETERI E GUIDE CORONARICHE ASAHI
| b | Guida coronarica 0.014" con rivestimento polimerico peso in punta da 0.6 a 1 gr, possibilità di punta rastremata (0.009-0.010") utilizzo per loose tissue tracking e microcanali con tecnica sliding | Pz. | 145 | 250 | 0 | 110 | 208800 |  | no | DET_2867_2023 | MICROCATETERI E GUIDE CORONARICHE ASAHI
| c | Guida coronarica 0.014" con rivestimento idrofilo e punta scoperta e rastremata (0.09"), elevato peso in punta da 9 a 12 gr per puntura di cappucci (cap) prossimali/distali particolarmente resistenti e calcifici | Pz. | 175 | 50 | 0 | 65 | 80500 |  | no | DET_2867_2023 | MICROCATETERI E GUIDE CORONARICHE ASAHI
| d | Estensione del filo guida da utilizzare per scambio di materiale OTW con elevata compatibilità | Pz. | 90 | 50 | 0 | 30 | 28800 |  | no
| e | Filo guida coronarico 0.014" non rastremato, rivestimento idrofilico con tip scoperto e punta sia piatta che sferica. Peso in punta 3 gr. Da utilizzare per tracking intraplacca con tecnica di drilling | Pz. | 175 | 50 | 0 | 75 | 87500 |  | no
| f | Filo guida 0.014", grammatura 0.3 gr, estrema flessibilità della punta, massima atraumaticità e trackability. Utilizzo in collaterali tortuosi ed angolati, compresi collaterali epicardici | Pz. | 245 | 100 | 0 | 70 | 166600 |  | no | DET_2867_2023 | MICROCATETERI E GUIDE CORONARICHE ASAHI
| g | Filo guida < o uguale 0,011" dedicata a esternalizzazione dopo disostruzione coronarica con approccio retrogrado. Lunghezza di almeno 330 cm. Struttura in acciaio, coil con rivestimento idrofilo. Porzione radioopaca di almeno 3 cm. | Pz. | 175 | 60 | 0 | 40 | 70000 |  | no | DET_2867_2023 | MICROCATETERI E GUIDE CORONARICHE ASAHI
| h | Filo guida per angioplastica coronarica 0.014", punta rastremata (0.010"-0.012") micro-conica, preformata, ad alta penetrazione ed estrema manovrabilità (torqueability) necessaria per tracking intra-placca in lesioni calcifiche. Disponibilità di grammatura da 1.7 gr a 6 gr | Pz. | 175 | 180 | 0 | 65 | 171500 |  | no | DET_2867_2023 | MICROCATETERI E GUIDE CORONARICHE ASAHI
| i | Filo guida 0.014", non rastremato, per angioplastica coronarica con rivestimento polimerico e grammatura intermedia (3 gr) per navigazione in anatomie tortuose e in occlusioni il cui decorso è ambiguo. Possibilità di eseguire tecnica di Knuckle wiring con ansa piccola. | Pz. | 140 | 180 | 0 | 85 | 148400 |  | no | DET_2867_2023 | MICROCATETERI E GUIDE CORONARICHE ASAHI
| l | Microcatetere coronarico per supporto di filo guida e iniezione di mdc o farmaci con struttura a braid e coil particolarmente adatto all'avanzamento con rotazione per il trattamento di occlusioni croniche sia in modalità anterograda che retrograda. Punta a bassisimo profilo (<= 1.3 Fr), disponibilità in lunghezze <=135 e >=150 cm. Lume interno a livello del corpo >= 0.018 | Pz. | 1030 | 80 | 0 | 60 | 576800 |  | no | DET_2867_2023 | MICROCATETERI E GUIDE CORONARICHE ASAHI
| m | Microcatetere coronarico a doppio lume con port a scambio rapido e port di uscita laterale OTW adatto a scambio di guida (di diametro 0,014"), ad angioplastica con tecnica delle guide parallele, a guadagnare rami di biforcazione ad anatomia sfavorevole o ad infusione di farmaco distalmente a lesione coronarica, di lunghezza utile > a 140 cm. | Pz. | 390 | 50 | 0 | 50 | 156000 |  | no | DET_2867_2023 | MICROCATETERI E GUIDE CORONARICHE ASAHI
| n | Microcatetere coronarico per supporto di filo guida e iniezione di mdc o farmaci adatto a trattamento di occlusioni coronariche croniche sia in modalità anterograda che retrograda con capacità di superare collaterali anche epicardici. Struttura interna con microguide intrecciate per maggiore rigidità del corpo, rivestimento interno in PTFE per facilitare lo scorrimento della guida e copertura esterna in materiale idrofilico per scorrevolezza all'interno dei vasi. Punta ultrasottile con diametro <= 1.4 Fr e assenza di marker metallici. | Pz. | 585 | 60 | 0 | 50 | 257400 |  | no | DET_2867_2023 | MICROCATETERI E GUIDE CORONARICHE ASAHI
MICROCATETERE A DOPPIO LUME OVER THE WIRE
14 |  | Micocatetere coronarico per supporto di filo guida con doppio lume interno entrambi OTW e 3 port di uscita terminali per permettere approccio anterogrado, parallel wire e tecniche di dissezione e rientro. Disponibilità nelle lunghezze > o uguale a 135 cm. | Pz. | 1000 | 15 | 0 | 10 | 100000 |  | no
MICROCATETERI ANGOLATI PER BIFORCAZIONI COMPLESSE
15 |  | Microrcatetere coronarico per supporto di filo guida preformato con angolo di almeno 90° e 120°. Coating interno in PTFE. Elevata visibilità della punta. Utilizzo nel wiring di biforcazioni complesse. | Pz. | 600 | 10 | 0 | 40 | 120000 |  | no
MICROCATETERE PER MODIFICAZIONE DI PLACCA
16 |  | Microcatetere coronarico per supporto di filo guida adatto a trattamento di occlusioni coronariche croniche o stenosi serrate gravemente calcifiche con tecnologia braid+coil tale da permettere avanzamento non solo con spinta ma anche con rotazione provvisto, nella porzione distale, di spirale esterna con aggiunta o meno di punta metallica filettata per facilitare modificazione di placca e supportare procedure anterograde complesse. Tip o marker radioopaco per precisa individuazione sotto guida fluoroscopica. Disponibilità nelle lunghezze >= a 130 cm. | Pz. | 980 | 30 | 30 | 5 | 254800 |  | no
FILO GUIDA CORONARICO PER COLLATERALI EPICARDICI
17 |  | Filo guida 0.014", punta atraumatica, grammatura da 0.3 gr, costruzione coil to tip per massimo feedback tattile e pushability, specifica per il crossing di collaterali epicardici e/o tortuosi. Disponibile sia senza che con rivestimento polimerico del corpo. | Pz. | 195 | 50 | 0 | 30 | 62400 |  | no
MICROCATETERI BRAID + COIL PER CTO ROUTINARIA
18 |  | Microcatere coronarico per supporto di filo guida e iniezione di mdc o farmaci adatto per procedure di CTO sia anterograde che retrograde. Costruzione tipo braid+coil per avanzamento in "spinta" e/o a rotazione. Disponibile nelle lunghezze >= 130 cm e > = 150 cm | Pz. | 700 | 50 | 0 | 15 | 182000 | prova pratica | no |  | valutare prova
MICROCATETERI BRAIDED PER ANATOMIA COMPLESSA E CTO
19 |  | Microcatere coronarico per supporto di filo guida e iniezione di mdc o farmaci adatto per procedure di CTO sia anterograde che retrograde. Costruzione tipo braid per avanzamento in "spinta". Disponibile nelle lunghezze >= 130 cm e > = 150 cm | Pz. | 600 | 50 | 150 | 20 | 528000 | prova pratica | no |  | valutare prova
MICROCATETERI CORONARICO PER USO RUTINARIO
20 |  | Microcatetere coronarico con rivestimento idrofilo a struttura intrecciata (braid) per avanzamento in spinta, resistente all’inginocchiamento; con capacità di supporto per migliorare il controllo del filo guida in procedure PTCA, iniezione di mezzi di contrasto radiopachi a scopo angiografico e prelievi arteriosi endocoronarici. Diametro lume interno alla punta >= 0.017". Disponibile in lunghezze >= 130 e >= 150 cm. | Pz. | 400 | 500 | 100 | 0 | 960000 | prova pratica | no
CATETERE GUIDA PER ANGIOPLASTICA CORONARICA
21 |  | Catetere guida per angioplastica coronarica diametro esterno 5-6-7-8 Fr, punta soft atraumatica, ampio lume, con struttura con presenza di doppia maglia metallica: diametro interno non inferiore a 0.070” per 6 Fr. Disponibilità di lunghezze standard (100 cm) e ridotte (90 cm). Gamma di curve e conformazioni per le diverse variabili anatomiche. | Pz. | 31 | 10000 | 4000 | 1800 | 1959200 | prova pratica | no | DET_1558_2025 | DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA PRIMA TRANCHE lotto 2
ESTENSORE DI CATETERE GUIDA CON SISTEMA DI TRAPPING INTEGRATO
22 |  | Catetere di estensione del catetere guida a scambio rapido dotato di palloncino integrato per il trapping (sistema 2 in 1) per aumento del supporto durante procedure complesse ed in particolare CTO dove si renda necessario il frequente scambio di materiale OTW (tipo microcateteri) | Pz. | 900 | 30 | 0 | 10 | 144000 | NO | no
ESTENSORE DI CATETERE GUIDA USO ROUTINARIO
23 |  | Catetere di estensione del catetere guida a scambio rapido per incremento del supporto durante procedure complesse. Disponibile almeno nelle misure 6 e 7 Fr . Tip atraumatico e radiopaco. | Pz. | 250 | 200 | 200 | 0 | 400000 | prova pratica | no
ESTENSORE DI CATETERE GUIDA DI CALIBRO PICCOLO E GRANDE
24 |  | Catetere di estensione del catetere guida a scambio rapido per aumento del supporto durante procedure complesse. parte distale tubulare con rivestimento idrofilo, tip distale atraumatico e morbido identificabile precisamente sotto guida radiologica. elevata capacità di spinta e resistenza al kinking. Zona di transizione tra shaft e parte tubulare con conformazione adeguata a garantire facile inserimento del materiale all'interno della porzione tubulare. Disponibile in frenchaggi da 5 Fr a 8 Fr compresi. | Pz. | 450 | 50 | 0 | 20 | 126000 | prova pratica | no | ZF9317BBEC_ECO_2021 CAT/MICROCAT INF FARM_GUIDELINER
CATETERE A PALLONCINO PER TRATTAMENTO DI LESIONI CALCIFICHE con LAME MICROCHIRURGICHE
25 |  | Sistemi a palloncino dotato di lamine microchirurgiche per il trattamento di lesioni fibrotiche e calcifiche, in grado di modificare la placca, disponibilità di vari diametri e lunghezze. Buona Trackability, crossability, basso profilo d’ingresso compatibile con cateteri guida a partire da 5FR. | Pz. | 480 | 160 | 200 | 150 | 979200 |  | no | DET_33_2024 | EMODINAMICA IC
CATETERE A PALLONCINO PER TRATTAMENTO DELLE LESIONI FIBROTICHE
26 |  | Catatere a palloncino rapid exchange dedicato al trattamento di lesioni fibrotiche sia de-novo che intrastent dotato di protuberanze plastiche che aiutano a mantenere in sede il pallone e a modificare la placca, con entry profile da 0.017 inch. | Pz. | 300 | 30 | 0 | 0 | 36000 | PROVA PRATICA | no
CATETERE A PALLONCINO PER TRATTAMENTO DI LESIONI FIBROTICHE E CALCIFICHE CON MICROSFERE METALLICHE
27 |  | Catatere a palloncino rapid exchange dedicato al trattamento di lesioni coronariche calcififche dotato di emisfere metaliche in grado di generare lesioni della placca calcifica per meccanismo di contatto ampia gamma di misure e dimensioni. | Pz. | 1500 | 30 | 0 | 10 | 240000 | prova pratica | si
CATETERE A PALLONCINO PER VALVULOPLASTICA MITRALICA PERCUTANEA
28 |  | Catetere dilatatore per valvuloplastica mitralica percutanea con possibilità di gonfiaggio a stadi, direzionalità mediante mandrino interno ed estensione/retrazione del pallone da 20 a 30 mm | Pz. | 2500 | 3 | 0 | 15 | 180000 |  | si | PR_145267_2025
CATETERE A PALLONCINO A RILASCIO LOCALE DI FARMACO - PACLITAXEL
29 |  | Catetere a palloncino semicompliante per angioplastica coronarica a rilascio di farmaco ad azione antiproliferativa citotossico per l’inibizione selettiva delle cellule muscolari lisce (paclitaxel o derivati). Adatti al trattamento di ristenosi intrastent e di lesioni de novo. Distribuzione omogenea del farmaco sulla superficie del pallone. Modalità di inserzione sulla guida tipo "rapid exchange". | Pz. | 320 | 1000 | 800 | 460 | 2892800 | prova pratica | si | DET_1558_2025 | DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA PRIMA TRANCHE lotto 8
CATETERE A PALLONCINO A RILASCIO LOCALE DI FARMACO - SIROLIMUS
30 |  | Catetere a palloncino semicompliante per angioplastica coronarica a rilascio di farmaco ad azione antiproliferativa citostatica (sirolimus o derivati) Modalità di inserzione sulla guida tipo "rapid exchange". Adatti al trattamento di ristenosi intrastent e di lesioni de novo. Distribuzione omogenea sulla superficie del pallone. Richiesta ampia gamma di lunghezze e di diametri. | Pz. | 520 | 200 | 200 | 80 | 998400 | prova pratica | si
CATETERE A PALLONCINO PER POST DILATAZIONE STANDARD
31 |  | Catetere coronarico a palloncino non compliante con doppio marker prossimale e distale, tipo monorail, RBP almeno 18 ATM, idoneo per post-dilatazione dello stent, con “spalla” corta e basso profilo di ingresso e attraversamento della lesione. | Pz. | 35 | 6000 | 5000 | 0 | 1540000 | prova pratica | no | DET_1558_2025 | DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA PRIMA TRANCHE
PALLONCINI PER LESIONI COMPLESSE TIPO CTO
32 |  | Catetere a palloncino semicompliante per angioplastica coronarica particolarmente adatto a ostruzioni totali croniche. Modalità di inserzione sulla guida tipo "rapid exchange". Rivestimento idrofilico nella parte distale. Disponibilità di diametri da 1.0 mm fino a 4 mm, diverse lunghezze (disponibilità di lunghezze < o uguali a 10 mm). Richiesto basso profilo d'ingresso (< 0.42 mm almeno nei diametri minori) e ottima aderenza tra il tip distale e la guida 0.014" di scorrimento per maggiore capacità di attraversamento delle lesioni da dilatare. Shaft con elevata resistenza al kinking e adeguata pushability e di lunghezza > = 145 cm | Pz. | 60 | 160 | 200 | 30 | 93600 | prova pratica | no | ECONOMIA
PALLONCINI PER LESIONI COMPLESSE E PICCOLI VASI
33 |  | Catetere coronarico a palloncino, tipo monorail, semi compliante, a basso profilo di ingresso adatto a lesioni subocclusive e/o calcifiche. Vari diametri e varie lunghezze. Nella gamma dovrà essere presente un pallone con diametro ≤ 1 mm | Pz. | 45 | 2000 | 50 | 0 | 369000 |  | no
CATETERI NON COMPLIANTI PER VASI DI GROSSO CALIBRO
34 |  | Catetere coronarico a palloncino non compliante con doppio marker prossimale e distale, tipo monorail, diametri a partire da 5.0 e fino a 6.0 mm,varie lunghezze (compreso pallone 6 mm). | Pz. | 45 | 30 | 0 | 40 | 12600 |  | no | CNT 2341/2025 | ECONOMIA
STENT CORONARICO TIPO RICOPERTO PER PERFORAZIONI CORONARICHE
35 |  | Stent ricoperti per il trattamento di perforazioni e rotture coronariche, aneurismi, bypass venosi, ecc., premontati su palloncino e compatibili con cateteri guida 5F almeno per tutti i diametri <= 4.0 e fili guida 0.014”. La copertura delle maglie dovrà essere in materiale biocompatibile (ePTFE, poliuretano, ecc.). Le dimensioni minime disponibili dovranno essere da 2.5 a 5.0 mm di diametro. | Pz. | 2000 | 30 | 15 | 23 | 544000 | NO | no | DET_3757_2022 | FORNITURA DM PER EMODINAMICA E CONTROPULSATORI AORTICI
STENT CORONARICO TIPO SCAFFOLD RIASSORBIBILE
36 |  | Stent coronarico con scaffold in lega di magnesio, completamente riassorbibile in circa 12 mesi, a eluizione di sirolimus, dilatabile mediante palloncino, montato su un sistema di inserimento a scambio rapido. | Pz. | 800 | 20 | 0 | 20 | 128000 | no | si
STENT CORONARICO CON ELEVATA CAPACITA' DI SOVRAESPANSIONE PARTICOLARMENTE ADATTO A VASI DI GRANDE CALIBRO (TRONCO COMUNE)
37 |  | Stent coronarico medicato, caratterizzato da un rivestimento abluminale con polimero riassorbibile ed una piattaforma unica progettata per l’impianto in vasi prossimali e di grosso calibro, con ampia capacità di sovra-espansione dello stent (piattaforma 3,5mm sovraespandibile fino a 6,0 mm di diametro), consentendo l’impianto in vasi che presentano ampia variazione di calibro. Dotato di elevata forza radiale e compatibile con cateteri guida > 5F, per il trattamento delle lesioni complesse in particolare del tronco comune. | Pz. | 450 | 150 | 0 | 25 | 315000 | no | no |  | FORNITURA DM PER EMODINAMICA E CONTROPULSATORI AORTICI
STENT CORONARICO TIPO BIO-ADATTATORE
38 |  | Stent coronarico medicato in cromo cobalto con link (connettori) riassorbibili costituito da tre filamenti elicoidali "separabili" per restiuire ai vasi motricità e flessibilità | Pz. | 1000 | 30 | 0 | 0 | 120000 |  | no
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE EMBOLICA CEREBRALE PER VIA RADIALE O FEMORALE
39 |  | Dispositivo di protezione cerebrale, costituito da due filtri, per la protezione dell'arteria brachiocefalica e dell'arteria carotide comune sinistra. Compatibilità con introduttori 6F e fili guida da 0,14", posizionabile per via radiale. | Pz. | 1950 | 5 | 0 | 15 | 156000 |  | si
40 |  | Dispositivo di protezione cerebrale, posizionabile per via femorale con completa esclusione dei tronchi sovraortici Profilo =>8 fr | Pz. | 3000 | 10 | 0 | 5 | 180000 | no | si | B7C7AB1B68_PR_209264_2025
CATETERI PER ECOGRAFIA INTRAVASCOLARE CON TRASDUTTORE
41 |  | Cateteteri per ecografia intravascolare dotati di trasduttore meccanico ad alta frequenza (>= 40 MHz) a basso profilo (<= 3.4 Fr) per l'utilizzo intracoronarico, a scambio rapido, forniti con apparecchiatura in comodato d'uso. Dovranno essere fornire in comodato d'uso una apparecchiatura per sala. | Pz. | 750 | 500 | 0 | 200 | 2100000 | prova pratica | si | DET_3757_2022 lotto 1 | FORNITURA DM PER EMODINAMICA E CONTROPULSATORI AORTICI
42 |  | Cateteteri per ecografia intravascolare dotati di trasduttore elettronico per l'utilizzo intracoronarico compatibili con catetere guida a partire da 5 F, a scambio rapido, forniti con apparecchiatura in comodato d'uso. Dovranno essere fornire in comodato d'uso una apparecchiatura per sala. | Pz. | 950 | 150 | 0 | 250 | 1520000 |  | si | DET_3757_2022 lotto 3 | FORNITURA DM PER EMODINAMICA E CONTROPULSATORI AORTICI
CATETERE PER ECOGRAFIA INTRACARDIACA E MAPPAGGIO
43 |  | Sonde per ecografia intracardiaca per mappaggio anatomico Sonde phased-array 2D direzionabili – imaging 2D, M-Mode, doppler continuo e pulsato, colordoppler - calibro compreso tra 8F e 10F – Integrabile a sistema di mappaggio – Macchina ecocardiografica dedicata in comodato d'uso, una per centro, con possibilità di collegamento di più sonde. | Pz. | 2100 | 100 | 0 | 0 | 840000 |  | no
POMPA INTRACARDIACA PER IL SUPPORTO DEL VENTRICOLO SINISTRO
45 |  | Pompa-catetere microassiale intracardiaca per assistenza al circolo in shock cardiogeno e/o angioplastiche complesse ad alto rischio. Il kit deve comprendere un'unità di controllo esterno fornita in comodato d'uso, una unità per centro (assistenza h24) | kit |  |  |  |  | 0 |  | si | DET_3420_2022 | FORN SISTEMA IMPELLA CON MAT CONSUMO
| a | Impianto percutaneomediante accesso 14 FR possibilità di permanenza in sede. L'unità di controllo esterno dovrà essere fornita in comodato d'uso, una per centro. | kit | 16500 | 25 | 20 | 0 | 2970000
| b | Impianto chirurgico | kit | 40000 |  | 7 | 1 | 1280000
Catetere angiografico diagnostico standard
46 |  | Cateteri diagnostici per angiografia selettiva, adatti per angiografia coronarica, periferica, ventricolare e aortica, preferibilmente con struttura con presenza di doppia maglia metallica. Disponibilità di una gamma di conformazioni e di curve (comprese quelle atte ad angiografia selettiva di bypass aorto coronarici e di arteria mammaria interna, “pig tail” angolati e retti, con più fori distali) per le diverse variabili anatomiche e disponibilità di una gamma completa di conformazioni e di curve anche dedicate all’accesso radiale. Lunghezza minima 100 cm, disponibilità di altre lunghezze. Alta resistenza alla pressione (con opzioni in grado di sopportare 1000-1200 PSI per diametri 5 e 6 Fr) e alto flusso. Diametri 4, 5 e 6 Fr. atti al passaggio di guide da 0.035’’ a 0.038”. Punta morbida, atraumatica. | Pz. | 10 | 20000 | 0 | 0 | 800000 | prova pratica | no | DET_3420_2022 | FORN SISTEMA IMPELLA CON MAT CONSUMO
Catetere a palloncino per angioplastica coronarica standard
47 |  | Catetere coronarico a palloncino, tipo monorail, semi compliante, con marker prossimale e distale, pressioni di apertura nominali non superiori a 8 atmosfere ed RBP non inferiore a 14 atmosfere per diametro di 3 mm, ampia gamma diametri e lunghezze, basso profilo di attraversamento (non superiore a 0,0320” con riferimento ad un diametro di 3 mm). | Pz. | 45 | 5000 | 0 | 1800 | 1224000 | prova pratica | no | DET_3420_2022 | FORN SISTEMA IMPELLA CON MAT CONSUMO
Filo guida intracoronarico per angioplastica coronarica USO routinario (workhorse)
48 |  | Filo guida per angioplastica coronarica ed uso routinario (workhorse), calibro 0.014, punta morbida (floppy) con rivestimento idrofilico del tip distale, radiopacità della punta di almeno 3 cm, con lunghezza di almeno 180 cm e di 300 cm raggiungibile anche con estensione rimovibile: peso della punta inferiore o uguale a 1 gr. | Pz. | 45 | 10000 | 2000 | 0 | 2160000 | prova pratica | no
Filo guida intracoronarico per angioplastica coronarica AD ALTO SUPPORTO
49 |  | Filo guida per angioplastica coronarica caratterizzato da struttura ad elevato supporto | Pz. | 40 | 1000 | 0 | 2500 | 560000 | prova pratica | no
Filo guida intracoronarico tipo polimerico STANDARD
50 |  | Filo guida per angioplastica coronarica, calibro 0.014 senza tapering, con rivestimento polimerico (plastic wire) fino in punta, dedicato al trattamento di lesioni complesse, con lunghezza di almeno 180 cm e di 300 cm raggiungibile anche con estensione rimovibile punta atraumatica retta e J, disponibile in diversi pesi di punta. | Pz. | 60 | 1500 | 500 | 1870 | 928800 |  | no
TOTALE IMPORTO QUADRIENNALE A BASE D'ASTA, I.E. | [7 empty] | 54947780

## Lotto 44
FORNITURA, IN ACCORDO QUADRO, DI DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA E DI CONTROPULSATORI AORTICI A NOLEGGIO PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA E PER L’AREA VASTA EMILIA CENTRO (AVEC)
SCHEDA OFFERTA PRODOTTI - O.E.
LOTTO | Rif. | Descrizione prodotto caratteristiche di minima | U.M. | Prezzo unitario per u.m., I.E. | Fabbisogno annuo stimato AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | Fabbisogno Annuo AO PARMA | Fabbisogno annuo stimato AVEC | TOTALE IMPORTO STIMATO QUADRIENNALE A BASE D'ASTA, I.E. | Conto Deposito (sì/no) | Denominazione commerciale del prodotto | Codice prodotto | Produttore | CND | Classe di Rischio (indicando se MDR / MDD) | UDI - DI | N. di Repertorio | Descrizione del sistema offerto
PALLONI DA CONTROPULSAZIONE AORTICA
44 | Cateteri a palloncino di vari volumi, dotato di lume interno adatto alla misurazione di pressione, diametro esterno del catetere inferiore o uguale a 8 Fr e costante su tutta la lunghezza del sistema, forniti in confezione sterile che comprenda: ago angiografico, guida angiografica dedicata, predilatatore arterioso, introduttore arterioso con relativo dilatatore, rubinetto 3 vie, siringa per vuoto, completo di adattatori per i sistemi di contropulsazione attualmente in uso (Datascope, Arrow). Disponibile con ampia gamma di misure di volume. | [6 empty] | 1624000
| a | senza fibra ottica | kit | 650 | 50 | 0 | 170 |  | si
| b | con fibra ottica | kit | 950 | 15 | 0 | 15 |  | si
| c | Noleggio CONTROPULSATORE: caratteristiche di minima descritte nel capitolato tecnico Contropulsatore aortico per assistenza cardiaca dotato di carrello dedicato ( caratteristiche di minima descritte nel capitolato tecnico). Utilizzabile con bombole di elio ricaricabili o monouso (prevedere starter kit di 2 bombole) Dotato di tutti gli accessori (es. cavo ECG, cavi, connettori, carta, ecc.) per garantire il corretto, sicuro ed immediato funzionamento | Pz. | 12000 | 10 | 0 | 9
| d | Bombola monouso contenete elio di capienza circa 33 lt | pz. | 650 | 10 | 0 | 0 |  | si